

**AVVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI**

**Procedura Negoziata Fornitura in conto deposito , di Lentine intraoculari per la U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotone, per un periodo di anni uno.**

**SI AVVISANO GLI OPERATORI CHE INTENDANO PARTECIPARE ALLA SUDDETTA PROCEDURA PER QUANTO RIGUARDA IL LOTTO “12, COME GIUSTAMENTE OSSERVATO DA UN Vs. COLLEGA “ *LENTE PIEGHEVOLE MONOPEZZO..................;OTTICA MONOFOCALE BICONVESSA ASFERICA ANTERIORE……… ; PIATTO OTTICO 6 mm……”,* CHE HA RICHIESTO DI SPECIFICARE SE TRATTASI DI UNA LENTE MONOPEZZO O 3 PEZZI, SI PRECISA QUANTO SEGUE:**

**PER UN REFUSO, ERRONEAMENTE SONO STATE RIPORTATE CARATTERISTICHE NON RISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA DI LENTE RICHIESTA, IN QUANTO E’ CHIARO CHE SE TRATTASI DI “ LENTE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO 3 PEZZI” NON PUO’ DEFINIRSI “MONOPEZZO”. PERCIO’ DEVE RITENERSI ERRONEA LA DEFINIZIONE RIPORTATA NELLA DESCRIZIONE ANALITICA PER QUANTO RIGUARDA LA DEFINIZIONE MONOPEZZO POSSIBILMENTE CON ANSE IN PMMA**

**F.to il Direttore dell’UOC**

**DI OCULISTICA**

**Dott. Gennaro Crugliano**