All.  “A”

N° 3 - Barella cucchiaio utilizzata per sollevare, trasferire o trasportare la maggior parte dei pazienti; deve rispondere a requisiti di leggerezza, resistenza meccanica, affidabilità e durata.. È fornita con tre cinture di fissaggio con aggancio rapido. Portata 180 Kg.

N° 5 - Tavola spinale adulti in polietilene ad alta densità completamente riciclabile, in un unico guscio senza soluzioni di continuità; questa tecnica le conferisce caratteristiche esclusive: rigidità,leggerezza,galleggiamento,resistenza agli urti e alla corrosione,impermeabilità totale, facilità di igienizzazione e radiocompatibilità totale (il paziente può essere rimosso dalla tavola spinale anche dopo le indagini RX o TAC). Portata 180 Kg.

N° 5 - Tavola spinale pediatrica   caratteristiche simili alla spinale per adulti

N° 3 - Ferma Capo per spinale adulti

N° 2 - Ferma Capo per spinale Pediatrici

N° 5 - Cinghie a Ragno Adulti

N° 2 - Cinghie a Ragno Pediatriche

N° 3 - Materasso a depressione doppio uso trasporto e depressione. Il rivestimento esterno è realizzato in nylon spalmato di vinile, impermeabile, resistente a disinfettanti, oli combustibili, sangue e alcuni acidi. È facilmente lavabile con un normale detergente o alcool.  parte esterna in nylon è dotata di otto maniglie che consentono il trasporto ed è protetta dalle abrasioni. La valvola on/off, realizzata in ottone cromato con portagomma incorporato, garantisce tenuta a qualunque temperatura e durata illimitata. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente indicato per l’utilizzo su barelle  la facilità di preparazione e utilizzo ; altre caratteristiche leggerezza, compattezza, facilità di trasporto, igienizzazione e stoccaggio. munito di pompa per aspirazione

N° 2 - Pompa per materasso depressione

Collari cervicali tipo Nec Loc è il collare rigido cervicale per estricazione bivalva per assicurare un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale. Facile e rapido da applicare. Imbottitura interna . Apertura frontale per l’accesso alla tracheotomia.

| Collari cervicali mis 2 |  |  | N° 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collari cervicali mis 4 |  |  | N° 10 |  |
| Collari cervicali mis 6 verde |  |  | N° 20 |  |
| Collari cervicali mis 7 giallo |  |  | N° 40 |  |
| Collari cervicali mis 8 arancione |  |  | N° 10 |  |

N° 10 - Steccobende rigide per una rapida e facile immobilizzazione degli arti. Sono costruite in PVC e nylon; le chiusure sono realizzate in Velcro resistenti ai liquidi biologici, sangue e  disinfettanti.

N° 10 - Teli portaferiti in nylon  con maniglie Utili per il trasporto rapido e nei luoghi impervi ed in caso di macro- maxiemergenza

N° 4 - Sedia portantina  a due ruote pieghevole  La più leggera delle sedie si caratterizza anche per l‘estrema semplicità d‘uso e per essere estremamente compatta in posizione chiusa. Questa caratteristica le conferisce un‘estrema adattabilità all‘alloggiamento sull‘ambulanza.

N°10 - Pulsiossimetro  palmare con display per una misura immediata, accurata e non invasiva della saturazione di ossigeno nel sangue arterioso e della frequenza del polso con c/a 70 ore di monitoraggio completo di software per la revisione eventi. Alimentazione a batteria ne consente l’uso durante il trasporto. Utile ed indispensabile per i trasferimenti e per tutela degli operatori dal punto di vista medico legale.

N° 10 - Zaino da soccorso Per emergenza e primo soccorso in materiale antistrappo con unica cerniera zaino multiuso da soccorso capiente e versatile, indicato per i servizi di emergenza in generale. Sviluppato in altezza,che permetta di ospitare in appositi alloggiamenti quattro contenitori di diversi colori, attrezzati per i vari presidi di soccorso e facilmente collocabili tramite strisce di Velcro. composto da due ulteriori borse, amovibili esternamente sono presenti tre tasche, due laterali e una nella parte anteriore dello zaino. Schienale anatomico, spallacci imbottiti e regolabili, molto resistente con strisce rifrangenti che ne migliorano la visibilità per la sicurezza degli operatori.

N° 4 - Sedia portantina per evacuazione  caratterizzata da  compattezza e flessibilità di utilizzo. Sulle scale senza fatica, grazie all’adozione di cingoli passivi che slittano con elevati standard di sicurezza; in piano anche su fondo sconnesso grazie alle ruote di diametro generoso. completa di accessori Peso: 16,7 kg

N° 15 - Caschi DPI con faro Frontale

N°   50	 -  Caschi DPI semplici

N° 80 - Occhiali DPI PARASCHEGGE Con doppia lente colorata e trasparente per

proteggere da schizzi di liquidi biologici (sangue etc.), schegge e luce diretta.

N° 8 -  Torce ricaricabili per ricerca e segnalazione complete di base per ricarica da

installare in ambulanza a 12 V e 2 coni da segnalazione Torce ricerca segnalazione

completo di  installazione in ambulanza