UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

provveditorato@asp.crotone.it

“CAPITOLATO TECNICO”

Apparecchiatura per baropodometria con walking scan per uso professionale/ospedaliero occorrente alla Unità Operativa di Angiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

PREZZO A BASE D’ASTA € 8.000,00 – CIG Z771EE1903

Caratteristiche tecniche Pedana:

- Dimensioni 670x540x5mm

- Peso 5 kg

- Area attiva 500x500mm (2500cm2)

- Numero sensori 2304

- Tipo sensore resistivo

- Frequenza acquisizione 50 hz

- Alimentazione, autoalimentata da cavo USB, possibilità di utilizzare a Nhe un alimentatore esterno 12 VDC

- Interfaccia USB 2.0

- Copertura in policarbonato impermeabile

Informazioni tecniche Walking scan:

- Connettività wireless

- Fino a 20 acquisizioni on line

- Autonomia della batteria

- Accelerometro-giroscopio e magnetometro triassale

PER ACCETTAZIONE

___________________________

Timbro e firma Legale Rappresentante