CAPITOLATO  TECNICO

Procedura negoziata per la fornitura in “Service”, di N. 4 Emogasanalizzatori e materiale di consumo per mesi dodici, per  UU.OO. varie del Presidio Ospedaliero di Crotone, N. 2 Emogasanalizzatori e materiale di consumo per mesi dodici per il Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero e per il Centro Dialisi di Mesoraca.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	1

Art. 2 - Caratteristiche tecniche apparecchiatura	3

Art. 3 - Caratteristiche tecnologie informatiche	4

Art. 4 - Caratteristiche del servizio	6

Art. 5 - Obbligo di formazione	7

Art. 1 - Oggetto

L’emogasanalisi rappresenta l’indagine di laboratorio definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come: “l’esame, in assoluto, con il miglior rapporto costo/benefici”. Essa è una indagine “istantanea”, parzialmente invasiva, che misura, in primis, le pressioni parziali dei gas respiratori (PaO2 e PaCO2) e la concentrazione idrogenionica [H+] (ovverosia il pH) (Nelle formule la “a” minuscola significa “arteriosa”). L'esame è eseguibile tramite un semplice prelievo in siringa eparinata, da un accesso venoso o arterioso o da sangue capillare. La refertazione avviene con i moderni apparecchi di laboratorio nell'arco di qualche minuto.

Le moderne aree mediche oggi non possono prescindere dalla presenza di un apparecchio dedicato non potendosi più permettere dispendi di risorse e pertanto è necessario disporre di apparecchi affidabili e condivisi fra più Unità Operative e Servizi poco distanti tra loro. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che la affidabilità del referto dell'esame è proporzionalmente correlata al tempo intercorso tra il prelievo e la effettuazione della analisi. Necessaria è quindi la disponibilità di un apparecchio costantemente operativo, rapidamente raggiungibile dagli operatori sanitari da cui ottenere affidabili e pronti referti.

L'impiego della metodica è oramai routinaria in area medica dove l'indice di complessità dei pazienti è aumentato nel corso degli anni. Oggi è in grado di fornire in contemporanea, con lo stesso prelievo, anche la valutazione di molti altri parametri, misurati direttamente o calcolati indirettamente, come il rapporto PaO2 / FiO2, la differenza Alveolo-arteriosa dell’O2 (DA-aO2), gli elettroliti, la glicemia, la creatininemia, l’emoglobina, il gap anionico, i lattati e, volendo, tanti altri.  FiO2 è la Frazione di ossigeno nell’aria inspirata, cioè quanto ossigeno il Paziente sta respirando nel suo ambiente di vita, e nella formula della DA-aO2 la lettera “D” maiuscola significa “Differenza” e la lettera “A” maiuscola significa “Alveolare”.

La emogasanalisi, in molte occasioni, diventa “salvavita” o “sentinella” e, spesso, si rivela indispensabile per la diagnosi ed il monitoraggio dei pazienti acuti critici.

Per quanto sopra e, considerata l’importanza della suddetta apparecchiatura in diverse Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Crotone, questa ASP ha stabilito di indire Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), divisa in N. 2 Lotti per la fornitura in “Service” di Emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo per un periodo di mesi dodici, per le Strutture di seguito indicate:

LOTTO N. 1: N. 4 Emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo (siringhe comprese) per mesi dodici, da collocarsi nelle seguenti Unità Operative del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone:

| Unità operative utilizzatrici | N. Emogas. | N° presunto di test x anno |
| --- | --- | --- |
| Medicina | 1 | 3000 |
| Geriatria |  | 3000 |
| Nefrologia |  | 2000 |
| Oncologia |  |  |
| Neurologia |  |  |
| Cardiologia | 1 | 7500 |
| PS |  |  |
| OBI |  |  |
| Fisiopatologia Resp. |  |  |
| Malattie Infettive |  |  |
| Microcitemia |  |  |
| Rianimazione | 1 | 10000 |
| Anestesia |  |  |
| UU.OO Chirurgiche |  |  |
| Neonatologia | 1 | 2500 |
| Pediatria |  |  |
| Ostetricia |  |  |

TOTALE A BASE D’ASTA: €. 60.000,00 COD. CIG: 7367266C38

LOTTO N.2: N. 2  Emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo  per mesi dodici, detti emogasanalizzatori dovranno avere la capacità di dosare BUN e Creatinina, così come indicato nel Capitolato Tecnico.

| Dialisi | 1 | 5000 |
| --- | --- | --- |
| Dialisi Mesoraca | 1 | 2500 |

TOTALE A BASE D’ASTA: €. 30.000,00 COD. CIG: 7367288E5F

Art. 2 - Caratteristiche tecniche apparecchiatura

- Campionamento capillare, arterioso, venoso ed eventuali altri fluidi biologici

- Ridotto volume del campione per l'esecuzione dei test

Dosaggio di:

- pH, pO², pCO², Na+, K+, Ca++, Cl”, Glucosio, Lattato, tHb, HHb, COHb, O²Hb, MetHb, SO² e Hct, Bilirubina

- Possibilità di dosare Creatinina, Azotemia

- Singolo campionamento per la determinazione di tutti i parametri

- Alta velocità di refertazione dei test

- Controllo di Qualità integrato ed automatico

- Referto personalizzabile per il Paziente

- Tutorial dinamico per ogni singola operazione da effettuare

- Monitor touch screen a colori

- Lettore barcode integrato

- Trasportabile con batteria integrata

- Assenza di manutenzione

- Sistema completamente automatico con CO-Ossimetria integrata con minimo 40 lunghezze d’onda; Strumenti a cartuccia, multi-test e multi-pazienti (non sono ammesse tecnologie monotest);

- Tutti gli strumenti offerti dovranno permettere l’analisi con un unico campionamento sia da siringa che da capillare senza la necessità di adattatori;

- Controllo di qualità automatico su almeno 2 livelli, minimo in 3 sessioni giornaliere per 365 gg/anno, per entrambi i profili;

- Possibilità di gestione remota, in tempo reale, degli strumenti;

- Possibilità di presenza di un programma per l’interpretazione dei dati dell’equilibrio acido-base del paziente con ipotesi diagnostiche.

- Possibilità di ampliamento del profilo analitico misurato rispetto a quello richiesto (Bun e creatinina)

- Assistenza tecnica garantita comprensiva di manutenzione ordinaria, con contatto telefonico entro 15 minuti dalla chiamata; intervento entro le 24 ore lavorative e sostituzione della strumentazione qualora non fosse risolutivo.

Art. 3 - Caratteristiche tecnologie informatiche

Le apparecchiature oggetto del presente Capitolato devono essere dotate di interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo, configurata secondo i più comuni software applicativi su ambiente open windows, devono, inoltre, avere caratteristiche tali da consentire la loro gestione e controllo tramite l’utilizzo delle infrastrutture di rete aziendali, in modo da realizzare un SISTEMA per EMOGASANALISI aziendale che sia UNICO e CENTRALIZZATO (accesso agli analizzatori da qualunque postazione remota collegata alla rete intranet aziendale).

In particolare il sistema gestionale fornito a corredo delle apparecchiature consente:

- di visualizzare l’intero parco macchine installato, preferibilmente in unica schermata riepilogativa, con allarmi acustici e/o visivi atti a segnalare qualsiasi cambiamento di stato;

- la consultazione e la stampa dei referti da remoto;

- la piena tracciabilità dei dati: pazienti (identificazione del paziente con numero univoco), analisi, controlli di qualità, calibrazioni, eventi di stato etc. con possibilità di estrazione dei dati nei formati più comuni (office, pdf etc. etc.);

- la validazione automatica dei dati analisi tramite impostazione di regole personalizzate e personalizzabili;

- la gestione avanzata degli operatori con accesso multilivello (possibilità di attribuire diversi livelli di accesso a secondo della funzione/capacità/competenze del singolo operatore).

- è pienamente integrato con il sistema LIS (Laboratory Information System) in dotazione al Laboratorio Analisi;

Con riferimento al punto 6) si ritiene utile fornire le seguenti informazioni.

Il LIS attualmente in dotazione al Laboratorio analisi del P.O. di Crotone è stato realizzato tramite l’utilizzo del software “DNLab” fornito dalla Ditta Noemalife (oggi Dedalus).

L’interfacciamento della strumentazione con il DNLab è assicurato dal Middleware strumentale HALIA, che permette di gestire centralmente tutta la strumentazione pre-analitica, analitica, post-analitica e point-of-care del laboratorio analisi, agevolando il controllo globale dei processi.

HALIA permette inoltre di avere una visione centralizzata di tutta l'automazione di laboratorio, anche in organizzazioni multi-laboratorio o LLU, indipendentemente dalle postazioni da cui si effettua l'accesso e senza che queste siano situate in prossimità degli strumenti. L'interfaccia Web consente inoltre, tramite drill-down, di pilotare ciascun singolo strumento e monitorarne lo stato, verificando inoltre CQ, Turn Around Time (TAT) e stato dei campioni.

Le Ditte concorrenti dovranno garantire, a pena di esclusione, il collegamento diretto del proprio middleware strumentale al middleware HALIA di Dedalus. L’interfacciamento dovrà assicurare l’invio ad HALIA di risultati, calibrazioni, QC, manutenzioni strumentali e tutte le informazioni (flag, immagini ecc.) che la ASP di CROTONE riterrà necessarie per un completo supporto nella fase di validazione dei campioni.

A tal proposito è bene precisare quanto segue:

- gli strumenti da gestire tramite il middleware HALIA devono poter essere configurati in rete attraverso il protocollo TCP/IP in linea con il piano di indirizzamento aziendale e devono poter comunicare con i server centrali via socket. Nel caso in cui lo strumento non sia interfacciabile alla rete aziendale attraverso protocollo TCP/IP e interfaccia fisica RJ-45, l’Aggiudicatario dovrà farsi carico dell'hardware per le necessarie conversioni, tipicamente RS232 - TCP/IP;

- ove, per integrazioni o interfacciamenti specifici, si rendano necessarie componenti software aggiuntive, i relativi costi - inclusi quelli delle licenze d'uso eventualmente necessarie - saranno a carico dell’Aggiudicatario;

- l’Aggiudicatario dovrà garantire, a proprio carico, il passaggio al middleware HALIA di tutte le informazioni necessarie ad una completa, corretta ed efficiente gestione dei processi e dei flussi di lavoro in relazione alle finalità del presente capitolato (ad es. tracciabilità dei campioni, Quality Control, validazione dei campioni e dei risultati, ecc.) e che saranno oggetto di verifica e validazione nella fase esecutiva della fornitura;

- dovranno essere garantiti, inoltre, i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva di tutto il software di interfacciamento fornito secondo le modalità e i livelli di servizio previsti nel capitolato e per tutta la durata della fornitura;

- i servizi e i sistemi proposti dovranno essere implementati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). ln ogni caso, il trasferimento ed il trattamento di dati al di fuori del LIS non potrà essere effettuato senza previa adeguata anonimizzazione degli stessi. ln particolare, si chiede di specificare la conformità di eventuali trasferimenti di informazioni finalizzate alle attività di manutenzione proattiva delle apparecchiature con il GDPR.

Dal punto di vista architetturale si distinguono due principali possibili scenari di interfacciamento dei sistemi diagnostici con HALIA:

- collegamento di singoli strumenti, che operano cioè al di fuori di processi automatizzati complessi e che dovranno essere interfacciati direttamente con HALIA;

- collegamento di gruppi di strumenti o di "catene di automazione", dove si rendono necessarie funzioni centralizzate di controllo e coordinamento di più attività svolte da strumenti diversi (es. chimica clinica, ematologia, ecc.).

Qualora tali funzioni di gestione e controllo fossero svolte da sistemi middleware aggiuntivi diversi da HALIA, l’Aggiudicatario dovrà comunque garantire, a proprio carico:

- adeguati livelli di gestibilità e di tracciabilità dei processi anche sul LIS e su HALlA (si veda anche quanto già precisato

- la continuità del servizio in caso di guasto/indisponibilità del sistema proprietario del controllo e coordinamento dell'automazione tramite soluzioni opportunamente ridondate;

- la fornitura di hardware e software eventualmente necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della soluzione proposta. Nell'offerta tecnica dovranno comunque essere specificati i requisiti infrastrutturali minimi necessari per l'installazione dei sistemi forniti (inclusi collegamenti alla rete informatica) e dovranno essere evidenziate le eventuali componenti centralizzate attivabili anche in ambiente virtualizzato, preferibilmente VMware.

ln generale, si valutano positivamente le soluzioni che favoriscono la gestione uniforme del workflow analitico e l'automatizzazione dei relativi processi.

Art. 4 - Caratteristiche del servizio

Condizione del servizio di help desk, assistenza tecnica e manutenzione:

- il sistema deve essere operativo 24h/24h;

- il servizio tecnico/specialistico telefonico deve essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle - 17:30 con numero verde dedicato attivo prima dell’inizio della fornitura;

- Interventi tecnici con risoluzione del guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata.

- software e manuali d’uso in lingua italiana;

- i manuali devono essere allegati alla documentazione tecnica.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire i reagenti, i calibratori, i controlli e tutti i materiali di consumo e quanto necessario all’effettuazione delle determinazioni indicate senza aggiunta di alcun addebito a carico della Stazione Appaltante.

Tutto il materiale usato durante le manutenzioni straordinarie eseguite dalla D.A. deve essere reintegrato.

Ogni Ditta partecipante dovrà esplicitare ed illustrare nel dettaglio qualsiasi struttura o procedura di supporto necessaria alla completa funzionalità operativa del sistema.

Art. 5 - Obbligo di formazione

L’art. 18 1. comma lett. l) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico del Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei Dipendenti dell’A.S.P. di Crotone.

Operativamente la ditta aggiudicataria deve:

- acquisire dai Dirigenti, secondo le rispettive competenze, l’elenco dei Lavoratori che si intendono incaricare dell’uso di ciascuna attrezzatura;

- predisporre, per i Direttori di S.O.C., una proposta di programma formativo e di addestramento;

- effettuare materialmente formazione e addestramento (iniziale e di aggiornamento anche a seguito del ricambio di personale che si manifesterà nel corso della durata dell’appalto) per conto dei rispettivi Direttori di U.O.C. nonché sotto la loro responsabilità;

- produrre la documentazione attestante l’avvenuta formazione e addestramento e trasmetterla (in originale) ai Direttori di U.O.C.

Per accettazione

_________________________

timbro e firma del Legale Rappresentante

N.B.: OGNI FOGLIO DELLA PRESENTE DOVRA’ RIPORTARE IL TIMBRO E LA SIGLA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O PROPRIO DELEGATO.