UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 Crotone

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROBISTURI.

PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 22.000,00 - CIG Z441E1D392

CARATTERISTICHE DI MINIMA E MODALITA’ OPERATIVE:

- Modalità automatica al valore minimo di energia HF necessaria per effettuare il taglio;

- Modalità per ottenimento risultato chirurgico costante con efficienza di taglio su un vasto range di impedenza;

- Modalità di resezione per endoscopia flessibile con taglio controllato, frazionato ed esangue;

- Comandabile da sistema remoto integrato;

- Multidisciplinare;

- Tre sistemi di dissezione endoscopiche;

- Modalità di taglio e coagulo ad intermittenza esangue per laparoscopia;

- Corrente bipolare con potenza HF di almeno 370 watt;

- Generatore unipolare con potenza HF di 300 watt;

- Fino ad otto effetti emostatici;

- Per taglio unipolare e bipolare con potenza massima di 370 watt;

- Autostart per coagulazione bipolare;

- Touch-screen;

- Memorizzazione del numero più elevato di programmi;

- Autostop di coagulazione bipolare;

- Service post per up-date software ed ampliamento delle funzioni HF;

- N. 1 interruttore triplo pedale.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________________