UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

A  TUTTE  LE  DITTE  INTERESSATE

Oggetto:Procedura Negoziata per la fornitura di un POLIGRAFO  per l’Unità Operativa di Cardiologia – UTIC  del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone.

Questa Azienda indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n, 1 POLIGRAFO per l’Unità Operativa di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone, avente le caratteristiche minime così come indicate nell’allegato “A”, per un importo a base d’asta di Euro 950.00,00. Cod. CIG:

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11,30 del giorno 09/12/2013 all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO” – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: “UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 POLIGRAFO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE”

All’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto “Contiene Documentazione Amministrativa”; “Contiene Documentazione Tecnica” e “Offerta Economica”.

- Il plico “documentazione amministrativa” dovrà contenere:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti :

- la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto;

- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06

- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di Euro 1.900,00 pari al 2% del valore massimo complessivo dell’offerta;

- Copia del presente bando e dell’allegato “A” firmati dalla ditta partecipante;

- Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta, in caso di aggiudicazione, garantirà compresa nel prezzo di fornitura l’assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

- Documentazione da inserire nell’offerta tecnica:

- Depliants e schede tecniche dell’ apparecchiatura offerta, in lingua italiana ;

- Fotocopia dell’offerta riportante la composizione dell’ apparecchiatura omettendo, ovviamente, di riportare i prezzi;

- Offerta economica:

La ditta nel prezzo di ogni singolo apparecchio offerto dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 , a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità max punti 60

- Sistema di acquisizione					PUNTI TOTALI   25

- Numero e tipologia dei canali d’ingresso e possibilità di

acquisizione e di espansione;					   fino a    PUNTI 15

- Qualità e stabilità dei tracciati in collegamento con apparecchi

esterni (es. contro pulsatore-ablatore);                  		    fino a    PUNTI   5

- Caratteristiche dello stimolatore				    fino a    PUNTI   5

- Configurazione Hardware					PUNTI TOTALI    15

- Caratteristiche hardware e software della consolle di comando

(tipo di microprocessore, memoria RAM,capacità HD, scheda video,

unità di archiviazione e back-up, sistema operativo, etc.)	fino a  	   PUNTI  10

- Tipo e dimensioni dei monitor principali e dei monitor

Ripetitori, numero di tracce visualizzabili contemporaneamente e

Velocità di scorrimento sul monitor;				 fino a 	   PUNTI    5

- Pacchetti software						PUNTI TOTALI    10

- Funzioni di calcolo ed elaborazioni presenti			fino a  	   PUNTI   5

- Possibilità di eseguire calcoli e misurazioni contemporaneamente

all’acquisizione con modalità di archiviazione rapida	         fino a    	   PUNTI   5

- Assistenza tecnica, tempi di intervento presenza o meno di

Operatori in Regione.						         fino a    	   PUNTI   5

- Corso di formazione personale				         fino a    	    PUNTI   5

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO - MAX 40 PUNTI

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell’offerta considerata: valore della migliore offerta = 40:X

Dove “X” rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo dell’ apparecchiatura dovrà avvenire entro gg. 15 dall’ordine.

Il pagamento della fattura, che dovrà essere emessa dopo l’avvenuto collaudo, avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione  all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP.

Ufficio Acquizione Beni e Servizi

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti