ALLEGATO A

(da inserire nella busta contenente la documentazione tecnica)

CARATTERISTICHE SERVIZIO DI ASSISTENZA

- Dichiarare la disponibilità a fornire strumento di supporto in caso di fermo macchina; se esiste tale disponibilità indicare dopo quanti giorni di fermo macchina si procederà all’invio dello strumento di supporto;

- Tempi di intervento tecnico per guasti, espresso in ore;

- Modalità di istruzione all’uso dell’apparecchio fornito;

- Assistenza tecnica messa a punto ed aggiornamento metodi analitici sull’apparecchiatura fornita;

- Necessità di manutenzione: indicare la frequenza;

- Necessità di sostituzione da parte del personale di Laboratorio di materiali deteriorabili:

se si indicare la frequenza;

- Vicinanza al Centro di Assistenza Tecnica con relativo deposito dei materiali di ricambio.

ALLEGATO B

(da inserire nella busta contenente la documentazione tecnica)

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI

Le ditte devono offrire strumentazione di capacità rapportata alle determinazioni richieste per singolo lotto e devono fornire tutte le notizie utili per una esatta valutazione e comparazione delle stesse con quanto proposto dalla concorrenza.

Inoltre le ditte devono precisare se gli apparecchi offerti sono:

- Di nuova generazione e nuovi di fabbrica;

ALLEGATO B1

(da inserire nella busta contenente la documentazione tecnica)

INFORMAZIONI RELATIVE AI REAGENTI

- Tossicità del prodotto;

- Condizioni di conservazione;

- Origine dei campioni utilizzati come controllo.

LEGENDA 2a

- ANALITA CONSIDERATO;

- N° DETERMINAZIONI-ESAMI;

- KITS NECESSARI PER TALI DETERMINAZIONI TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEL LABORATORIO;

- N° DETERMINAZIONI NECESSARIE PER LA CALIBRAZIONE (SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DITTA CHE DOVRA’ SPECIFICARE I PROPRI CRITERI DI ATTENDIBILITA’ ANALITICA PER ACCERTARE LA CURVA DI CALIBRAZIONE SENZA RIPETERLE);

- N° KITS DA UTILIZZARE PER TALI CALIBRAZIONI;

- N° KITS DA UTILIZZARE PER CONSUMI PROPRI DELLO STRUMENTO (LAVAGGI, SPRECHI DA CONFEZIONI INADATTE, ECC.);

- TOTALE DEI KITS NECESSARI (COL. 3 + COL. 5 + COL. 6);

- COSTO UNITARIO PER KIT COL. 3 (IVA ESCLUSA);

- COSTO TOTALE KITS COL. 3 (IVA ESCLUSA);

- COSTO PER DETERMINAZIONE (COL. 9 / COL.2).

LOTTO N°

ALLEGATO 2b

STRUMENTAZIONE

MODELLO……………………………..N°……..VALORE COMMERCIALE…………………….

MODELLO……………………………..N°……..VALORE COMMERCIALE…………………….

COSTO ANNUO DI UTILIZZO STRUMENTO  (1)………………………………………………

EVENTUALE COLLEGAMENTO ON-LINE CON HOST-COMPUTER

CANONE ANNUO  (2) ………………………………………………………………………

TOTALE CANONE ANNUO DI UTILIZZO STRUMENTO (1 + 2)

………………………………………………………………………………………..

QUOTA A DETERMINAZIONE (*) in cifre €……….………………………………………………

in lettere €……………………………………………………………………………………………...

(*) CANONE ANNUO / N° DETERMINAZIONI

LOTTO N°

ALLEGATO 2c

ASSISTENZA

CANONE ANNUO: in cifre €……………………………………...………………………..in lettere

€………………………………………………………………………………………………………..

QUOTA A DETERMINAZIONE: in cifre €……………………………………………...…in lettere

€………………………………………………………………………………………………………..

LOTTO N°

ALLEGATO 2d

TABELLA RIASSUNTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE

N.B. IMPORTI SOLO IN CIFRE

| ANALITA | REATTIVI | STRUMENTO | ASSISTENZA | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale | …………….. | ………………. | ………………. | ………………. |