CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA ANNUALE DI MATERIALI ED ACCESSORI DI CONSUMO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA, PER FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA E PER ALTRE METODICHE GASTROENTEROLOGICHE PER LA UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE

PARTE PRIMA

**********

Art. 1

Oggetto dell’Appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura annuale di materiale ed accessori di consumo per Endoscopia Digestiva diagnostica ed operativa, per Fisiopatologia Digestiva e per altre metodiche Gastroenterologiche, meglio indicate nel Capitolato Tecnico che del presente forma parte integrante, occorrente all’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone.

Le forniture dei prodotti dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative CEE, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio ed all’uso, vigenti all’atto della consegna ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta.

La destinazione d’uso e la marca/nome commerciale dei singoli prodotti offerti devono essere dichiarati nella documentazione tecnica e/o risultare dalle schede tecniche che l’Impresa concorrente deve allegare in sede di presentazione dell’offerta stessa.Le forniture con scadenza dovranno recare le prescritte diciture e le consegne devono riguardare prodotti la cui data di scadenza sia congrua rispetto al normale consumo programmato.

L’Azienda Sanitaria Provinciale si riserva comunque di non accettare prodotti che riportino date di scadenza con validità residue inferiori a due terzi del loro periodo di validità complessivo.

Art. 2
Durata dell’Appalto e decorrenza

La durata contrattuale dell'appalto è di mesi dodici, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto. Il valore presunto delle fornitura è di €. 184.132,00.

Art. 3

Oneri ed Obblighi a carico della ditta

Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:

- tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;

- tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio.

Il quantitativo di ogni prodotto riportato nel Capitolato Tecnico ha valore indicativo e non tassativo. La Ditta aggiudicataria dovrà perciò somministrare le quantità che sono effettivamente richieste, che nel complesso potranno essere maggiori o minori delle previste, in quanto legato all’andamento delle esigenze specifiche di prevenzione, di terapia, di cambiamenti organizzativi dell’U.O di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Sanitaria,e non avrà quindi diritto di azione per ottenere indennità qualunque sia la differenza tra la quantità presunta e quella domandata, anche quando non sia richiesta alcuna quantità di qualche articolo. Le forniture, inoltre, potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze della

Unità Operativa utilizzatrice non risultassero più idonei.

L’Amministrazione dell’Azienda non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente Capitolato.

La ditta, inoltre, dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali ed internazionale vigenti.

Art. 4

Nuove convenzioni Consip – Aggiudicazione da parte dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto al fine di allinearlo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Si precisa, inoltre, che “IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI ANALOGA GARA AGGREGATA DA PARTE DELL’AUTORITA’ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE NELLA QUALE VENISSERO SPUNTATI PREZZI ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSI IL CONTRATTO CON L’ASP SI INTENDERA’ AUTOMATICAMENTE RISOLTO E L’ASP SI AVVARRA’ DELLA GARA REGIONALE”.

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.

Art. 5

Termini di consegna

Il materiale di consumo sarà fornito, di volta in volta su richiesta del Direttore della struttura interessata, previo ordinativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone che verrà inoltrato a mezzo PEC e la consegna dovrà avvenire entro dieci giorni.

Art. 6

Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi sei e/o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 7
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata a seguito procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs n. 50/2016 , ai sensi dell’art. 95,  comma 4, del richiamato Decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ad insindacabile

giudizio della Commissione tecnica, nominata con atto deliberativo della Direzione Generale ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.

La fornitura è suddivisa in lotti e l’aggiudicazione avverrà per singolo sub lotto.

SI PRECISA CHE IL LOTTO N. 8 DEVE ESSERE UNICO ED INDIVISIBILE IN QUANTO I DISPOSITIVI SONO COMPLEMENTARI E QUINDI NON AGGIUDICABILI A PIU’ AZIENDE.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida ai sensi del presente Capitolato.

Art. 8

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9

Variazioni introdotte dalla stazione appaltante entro il 20%

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, comunicate all’operatore aggiudicatario, nei seguenti casi:

a)	per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b)	 per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare,  significativi miglioramenti clinici nella qualità delle prestazioni eseguite;

c)	nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Nelle suddette ipotesi qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Divieto sospensione forniture

E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere le forniture anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’ASP o quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

Art. 11

Fatturazione e pagamenti

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: ACIZEO.

La fattura dovrà recare gli estremi dell’atto di affidamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato,dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 12

Inadempienze e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e

di affidarlo, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 13

Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall’Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto

termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

• 	frode nella esecuzione dell’appalto;

• 	mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

• 	manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;

• 	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

• 	interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni 7 (sette) anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

• 	cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste

•  	concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

• 	inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

• 	ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Art. 14

Recesso

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

Art. 15

Privacy

Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo

Art. 16

Divieto di cessione del contratto.

Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 17

Cessione del credito

L’operatore economico aggiudicatario che intenderà procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica alla Stazione Appaltante, nei modi previsti dalla legge.

La cessione del credito avrà effetto dal momento in cui, la Stazione Appaltante stessa avrà espresso parere favorevole.

Art. 18

Osservanza leggi e regolamenti

La fornitura dovrà essere eseguita in osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, per quanto non previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia di appalto di pubblici servizi e forniture.

Il presente capitolato è parte integrante del contratto di affidamento della fornitura oggetto dell’appalto.

Art. 19

Spese contrattuali

Saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese ed oneri relativi alla stipula del contratto ed alla registrazione dello stesso.

Art. 20
Controversie

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Crotone.

Art. 21

Clausola di accettazione

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, l’operatore economico aggiudicatario dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente Capitolato.

Firma per accettazione del

Legale Rappresentante della Ditta

__________________

N.B.: Il Legale Rappresentante o proprio delegato dovrà siglare timbrare per accettazione  ogni foglio del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

PARTE SECONDA

*****************

CAPITOLATO TECNICO

Procedura Negoziata per la Fornitura di materiali ed accessori di consumo per Endoscopia Digestiva diagnostica ed operativa, per Fisiopatologia Digestiva e per altre metodiche Gastroenterologiche. FABBISOGNO PRESUNTIVO ANNUO

PARTE I:

MATERIALI DI CONSUMO

## IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI FONDAMENTALI PER LE DITTE CONCORRENTI:

LE OFFERTE DEVONO ESSERE CORREDATE  DI DEPLIANT ILLUSTRATIVO POSSIBILMENTE A COLORI,  SCHEDA TECNICA IN LINGUA ITALIANA, E DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER OGNI LOTTO OFFERTO.

EVITARE DI PROPORRE LA STESSA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI UN DATO PRODOTTO  IN PIU' LOTTI  QUANDO RITENUTI SIMILARI, MA NON FEDELMENTE CORRISPONDENTI AL CAPITOLATO RICHIESTO.

LOTTO N°1 - DISPOSITIVI PER EMOSTASI – COD. CIG:7642737A 15

            - 1A

Sistema per emostasi in unico dispositivo dotato di ago da sclerosi e device per diatermo coagulazione bipolare a spirale in materiale nobile e ceramica, canale per irrigazione integrato.

Quantità  1 - costo presunto  €. 330,00

1B

Ago per scleroterapia monouso per procedure in anatomie tortuose , diametro introduttore 1,8 e 2,3 mm , lunghezza di lavoro 200 e 240 cm , ago smussato calibro 23 e 25 gauge lunghezza circa da 4 e 6 mm.

Catetere dell’ago sia trasparente per visualizzazione liquidi che nero per migliore visualizzazione uscita ago , ago con doppio blocco meccanico in chiusura ed in apertura.

Quantità 150 - costo presunto  €. 60,00

###### 1C

Ago per aspirazione ecoendoscopica con pattern ecogenico circonferenziale esteso fino

alla punta dell’ago per garantire una elevata visibilità di tutto l’ago durante la

procedura, calibro 19-22-25 gauge , dotato di siringa regolabile in 4 diverse misure e di mandrino con clip integrata per bloccarlo in sicurezza per una migliore maneggevolezza.

Quantità 1 - costo presunto  €. 240,00

## 1D

Clip metallica in acciaio per emostasi monouso premontata, con  possibilità di riapertura e chiusura della stessa clip, apertura della clip di 11 mm, lunghezza utile 155 cm (Gastro), da 235 cm. (Colon), manipolo ad anello con impugnatura a scorrimento e guaina protettiva, clips con meccanismo di bloccaggio post rilascio , compatibile con risonanza magnetica, marchio CE per clipping profilattico per sanguinamento post resezione di lesioni.

Quantità 10 - costo presunto  €. 80,00

1E

Clip a 2 bracci in acciaio inossidabile , premontata su catetere lunghezza 155 cm e 235 cm circa, , certificata per indicazione emostasi, marcatura, trattamento perforazioni e profilassi post-polipectomia, ancoraggio JPEG.  Clip monouso sterile riposizionabile con apertura da 11 mm circa  rotabile in maniera controllata sia attraverso la manipola di controllo della rotazione e sia attraverso la rotazione del catetere dal primo operatore.

Sistema di rilascio a doppio scatto e sistema di blocco interno della clip post rilascio.

Quantità 230 - costo presunto  €. 120,00

## 1F

Legatore multiplo per varici esofagee con almeno 7 lacci elastici a sezione quadrata ,  in materiale anallergico e privo di lattice, unità di legatura trasparente con bande possibilmente caricate posteriormente che consenta una visione ottimale. Penultimo laccio possibilmente di colore differente, dispiegamento a banda singola per una migliore aspirazione indicazione del rilascio dell’elastico con scatto sonoro e visivo al rilascio di ogni laccio, dotato di catetere di irrigazione.

Quantità 20 - costo presunto  €. 140,00

1G

Dispositivo preassemblato per il rilascio di loop endoscopici in 4 misure di ampiezza 15mm 20mm 30mm 40 mm.

Il dispositivo deve permettere la possibilità di lasciare il loop aperto all’interno del tratto digestivo per poter essere ripreso in un secondo momento.

Sistema di rilascio lunghezza 230 cm con possibilità di ricarica.

Quantità 3 - costo presunto  €. 95,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 1 : €. 41.055,00

### LOTTO N°2 - DISPOSITIVI PER EMOSTASI COMPLESSE – COD. CIG:7642746185

## 2A

Aghi da sclerosi monouso in teflon per guaina metallica riutilizzabile, ago 4 mm, 21 e 23  G. dotati di sistema di blocco lunghi 160 cm e 240 circa (per Gastro e Colon).

Quantità 10 - costo presunto  €. 70,00

2B

Guaina metallica riutilizzabile per ago sclerosi in teflon di cui al lotto 9 B, lunghe cm. 160 cm e 240 circa. (per Gastro e Colon).

Quantità  2  - costo presunto  €. 125,00

## 2C

Applicatore di loop nylon, premontato su guaina teflon pronto all'uso, sterile, monouso, loop 30 mm, lunghezza totale 2300 mm, manico integrato.

Quantità  1 - costo presunto  €. 70,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 2 : €. 1.020,00

## LOTTO N°3 - CANNULE, CATETERI, COLORANTI VITALI, AGENTI PER

## MARCATURA (TATUAGGIO), SISTEMI ESTRAZIONE CALCOLI  BILIARI E

## RECUPERO, DILATAZIONE, SPAZZOLINI – COD. CIG:7642841FE6

## 3A

Cateteri per E.R.C.P. di Huibregtese-Katon da 5 Fr., con punta a pallina radiopaca, che accetti guida da .035 inch.

Quantità 1  - costo presunto  €. 30,00

## 3B

Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile attraverso il manico a 3 anelli, nelle due direzioni di 90° e di 30° per l’incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale minimo 3.2 mm.

Quantità 1 - costo presunto  €. 40,00

## 3C

Catetere universale di Soehendra per incannulamento di Stent da rimuovere con l'apposito estrattore.

Quantità 1 - costo presunto  €. 150,00

3D

Sistema Catetere (cannula) guida per posizionamento protesi biliari, dotati di DUE marcatorI radiopachi distanziati all’ estremità, varie misure (5–7–9), sterili, .035 inch., 200 cm. (tipo sistema Huibregtse).

Quantità 2 - costo presunto  €. 110,00

## 3E

Cannule spray per cromoendoscopia.

Quantità 1 - costo presunto  €. 48,00

## 3F

Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile attraverso il manico a 3 anelli, nelle due direzioni di 90° e di 30° per l’incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale minimo 3.2 mm.

Quantità 1 - costo presunto   €. 180,00

3G

Sistema cateteri per litotrissia ALL IN ONE intracanalare premontato consistente in cestello sferico monouso sterile premontato con camicia interna in teflon ed esterna metallica, ampiezza cestello 35 mm, rotante con possibilità di iniezione di contrasto.

Cestello con possibilità di fare una rotazione in fase di chiusura.

Quantità 2 - costo presunto  €. 550,00

3H

Cateteri a palloncino per dilatazione ACALASIA tipo Rigiflex, misure palloncino gonfiato 30-35 e 40 mm., lunghezza palloncino 10 cm., dimensione catetere 14 Fr., Lunghezza utilizzabile 90 mm. , corredati di Guida da 0.038 "

Quantità 1 - costo presunto  €. 200,00

## 3I

Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono di dilatare le stenosi Esofagee, Piloriche, Coliche, Enteriche da enteroscopio e per dilatazione della Papilla di Water, DASE capaci di dilatare 3 misure in una sola seduta, 3 misure corrispondenti a pressioni diverse e con un solo catetere diametro 7,5 FR lunghezza circa 240 cm, da utilizzare  attraverso un canale operativo di minimo di 2,8 mm.

Diametri richiesti : 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm, 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Palloncino con spalle possibilmente arrotondate , Lunghezza palloncino 5.5 cm , completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile.

Quantità 5 - costo presunto  €. 340,00

# 3L

## Sistema di gonfiaggio per Dilatatori a espansione radiale 3 misure in un unico catetere

Quantità 1 - costo presunto  €. 360,00

## 3M

Catetere per dilatazione biliare One-Step, con rivestimento idrofilo, rastremato, lunghezza 200 cm., che accetti filo guida da .0,35”, tutti i calibri.

Quantità 1 - costo presunto  €. 80,00

## 3N

COLORANTE VITALE BLU DI METILENE per cromoendoscopia.

Quantità 10 - costo presunto   €. 10,00

## 3O

COLORANTE VITALE  BLU DI TOLUIDINA per cromoendoscopia.

Quantità 5 - costo presunto   €. 10,00

## 3P

COLORANTE VITALE INDACO DI CARMINIO per cromoendoscopia.

Quantità 5 - costo presunto  €. 10,00

## 3Q

KIT per TATUAGGIO colon ad inchiostro di china sterile, ATOSSICO.

Quantità 20 - costo presunto  €. 15,00

## 3R

Cestelli estrazione calcoli compatibili con Litotritore tipo Soehendra, lunghezza 220 cm., 7.0 Fr., con possibilità di scelta del diametro del cestello da 1,5 a 3 cm. e lunghezza del cestello da 3,5 a 6 cm. e numero di fili.

Quantità  2 - costo presunto   €. 150,00

## 3S

Cestelli per recupero di polipi multipli o singoli dopo polipectomia, lungo 240 cm., con diverse possibilità di scelta nelle misure del cestello.

Quantità  5 - costo presunto  €. 60,00

3T

Cestello monouso da recupero polipi e corpi estranei, rete porosa ultraresistente con manipolo a 3 anelli e guaina ottica blu ad anello; dimensione rete 3cm. x 5,5 cm., diametro dispositivo 2,5 mm., lunghezza 230 cm, latex free.

Quantità 10 - costo presunto   €. 80,00

3U

Cestello recupero calcoli, monouso, basket a 4 filamenti e basket con 8 filamenti distali + 4 prossimali, dimensione 40x22mm, filoguidabile in punta 0,035", compatibile scambio rapido, manico integrato, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare.

Quantità 2 - costo presunto  €. 200,00

3V

Cestello monouso sterile a forma sferica per recupero calcoli rinforzato con cavi rigidi per facilitare apertura in lume ristretto. Apertura cestello 35 mm.

Dotato di manico con sistema di litotrissia integrato e cestello con possibilità di fare una rotazione in fase di chiusura.

Quantità 2 - costo presunto  €. 240,00

## 3Z

Estrattore di stent tipo Soehendra, diametro da 5 ad 10 Fr., lunghezza 180 cm., che accetta filo guida da .035", con punta filettata.

Quantità 1 - costo presunto  €. 160,00

## 3W

Spazzolino monouso per pulizia canali interni degli endoscopi a doppia spazzola (uno spazzolino su ambedue le estremità).

Quantità 150 - costo presunto  €. 6,00

## 3X

Spazzolini per Citologia dell'apparato digerente.

Quantità 20 - costo presunto  €. 6,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 3 : €. 8.068,00

# LOTTO N°4 – PINZE – COD. CIG:7642860F94

## 4A

Pinza per recupero corpi estranei morsi alligatore lunghi in acciaio inox , riutilizzabile, con apertura delle valve di tutte le misure disponibili, diametri pediatrico e standard, lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

4B

Pinza da presa a becco d’anatra per sondini nutrizionali morsi in acciaio inox , riutilizzabile, diametri pediatrico e standard, lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

4C

Pinza per PEG con morsi in acciaio inox  riutilizzabile, diametri pediatrico e standard lunghezza 230 cm., circa corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

4D

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,apertura valve misura standard, di diametro compatibile con gastroscopio pediatrico dal  canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4E

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile apertura valve misura standard, di diametro compatibile con gastroscopio dal  canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4F

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,apertura valve misura almeno 4,5 mm., diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4G

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,apertura valve misura almeno 4,5 mm., compatibile con canale operativo diametro standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

4H

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,apertura valve misura almeno 19 mm., diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4I

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,apertura valve misura almeno 19 mm., compatibile con canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4L

Pinza per recupero polipi 3 rebbi smussi riutilizzabile, con dispositivo di avanzamento dello stantuffo distale, diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2mm , lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4M

Pinza per recupero polipi 3 rebbi smussi riutilizzabile, con dispositivo di avanzamento dello stantuffo distale, compatibile con canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4N

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5, branche smusse in acciaio inox riutilizzabile , diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm.,circa , corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4O

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5, branche smusse in acciaio inox riutilizzabile , diametri canale operativo standard, lunghezza 230 cm.,circa , corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4P

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5,  denti a punta in acciaio inox  riutilizzabile , diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm., lunghezza 230 cm., circa , corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4Q

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5,  denti a punta in acciaio inox  riutilizzabile , diametri canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa , corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4R

Pinza a morsi a forbici in acciao inox riutilizzabile , diametri pediatrico e standard,  lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 - costo presunto  €. 250,00

4S

Pinza per biopsia riutilizzabile diametro standard, lunghezza 160 cm.,circa , morsi ovali, in acciaio inox  senza ago , corredata di manico.

Quantità 20 - costo presunto  €. 140,00

4T

Pinza per biopsia riutilizzabile diametro per strumenti pediatrici, lunghezza 160 cm.,circa , morsi ovali, in acciaio inox  senza ago , corredata di manico.

Quantità 2 - costo presunto  €. 140,00

4U

Pinza per biopsia riutilizzabile diametri standard, lunghezza 230 cm., circa , morsi ovali, in acciaio inox  senza ago , corredata di manico.

Quantità 20 - costo presunto  €. 140,00

## 4V

Pinza bioptica monouso multiprelievo in unico passaggio per prelevare almeno 4 campioni di tessuto senza dover estrarre la pinza dall’endoscopio, ganasce in nitinol  , diametro pinza 2,4 mm con lunghezza 160 cm e 240 cm circa.

Quantità 20 - costo presunto  €. 50,00

## 4Z

Pinza per biopsia monouso con ganasce in acciaio inossidabile senza ago , standard e large capacity. Valve indipendenti con doppio tirante e con doppio foro di fenestrazione di forma ovale. Dotate di cappuccio one step e di design dei denti a microincastro.

Catetere di introduzione dotato di markers di posizionamento , diametro 1,8-2,2-2,4-2,8 mm lunghezza 160 e 240 cm. Pinza large capacity compatibile con canale da 2.8 mm.

Quantità 40 - costo presunto  €. 10,00

4AA

Pinza da recupero pluriuso autoclavabile per gastroscopio canale 2.8mm, valve grandi e zigrinate tipo alligatore con dente di topo, apertura valve 11,3mm (piccola) / 14,9mm (media) / 19,5mm (grande) per rimozione grossi corpi estranei, guaina metallica spiralata rivestita in teflon e isolata per utilizzo accessori HF, manico integrato.

Quantità 2 - costo presunto (1 PER MISURA)  €. 350,00

4AB

Pinza da recupero pluriuso autoclavabile per gastroscopio canale 2.8 mm, valve allungate e lisce con dente di topo, apertura valve 15,5mm (media) / 19,5mm (grande) per rimozione grossi corpi estranei, guaina metallica spiralata rivestita in teflon e isolata per utilizzo accessori HF, manico integrato.

Quantità 1 - costo presunto (UNO PER MISURA).  €. 350,00

4AC

Pinza da recupero pluriuso autoclavabile per canali 2.0 mm e 2.8 mm, valve piene gommate internamente per rimozione corpi appuntiti e taglienti, apertura valve 4,8mm / 7,3 mm. Lunghezza operativa non inferiore a 1600 mm, manico integrato.

Quantità 1 - costo presunto  €. 350,00

4AD

Pinze da biopsia per Enteroscopio, varie tipologie.

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

4AF

Pinza elettrochirurgica monouso monopolare per emostasi nel colon, non hot biopsy, rotante, con valve interne zigrinate piatte tipo alligatore, apertura valve 4mm, lunghezza operativa 2300 mm, per colonscopio canale minimo 3,2 mm.

Quantità 1 - costo presunto   €. 300,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 4 : €.  13.230,00

## LOTTO N°5 - ANSE DA POLIPECTOMIA – COD. CIG:7642971B2F

# 5A

Ansa per mucosectomia riutilizzabile diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm composta per il primo tratto da una porzione piatta e lamellare e per il secondo tratto in acciaio filamento intrecciato o monofilamento. Apertura ansa 20/40 e 30/60 , con punta isolata, corredata di manico.

Quantità  5 - costo presunto  €. 200,00

# 5B

Ansa per polipectomia  Asimmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura  15 , 25 mm., circa  e  punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza  230 cm.,. completa di manico.

Quantità 10 - costo presunto  €. 200,00

# 5C

Ansa per polipectomia Simmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura di 30 mm e punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm , completa di manico.

Quantità  2 - costo presunto  €. 200,00

# 5D

Ansa da polipectomia rotante a 360°, monouso lunghezza 200 cm circa, catetere interno a stella per consentire una più efficace rotazione, diametro ansa da 10 a 25 mm circa , ansa in acciaio inox multifilamento con indicazione polipectomia a caldo e a freddo.

Quantità 10 - costo presunto  €. 70,00

# 5E

Ansa da polipectomia monouso in acciaio inossidabile con forma arrotondata , diametro ansa variabile da 10 a 33 mm circa , lunghezza di lavoro 240 cm , guaina

interna con rivestimento in materiale tipo polyglide, per minimizzare l’attrito durante l’azionamento dell’ansa.

Quantità 3 - costo presunto  €. 50,00

# 5F

Anse per polipectomia monouso, MONOFILAMENTO, lunghezza 23O cm. circa, corredata di manico, varie misure PER POLIPECTOMIE A FREDDO DI PICCOLI POLIPI.

Quantità 30 - costo presunto   €. 40,00

## 5G

- Ansa monofilamento per mucosectomia del colon, monouso, ovale, monofilo unico rigido da 0.3 mm di spessore, ampiezza ansa mini di 15 mm e maxi di 25 mm, lungh. operativa 2300 mm, canale 2.8 mm, manico integrato.

- Ansa monouso crescent specifica e destinata all’uso esclusivo per EMR-Cap assisted, doppio filo intrecciato di spessore 0.3 mm, ampiezza ansa 25mm, canale 2.0 mm,manico integrato con scala centimetrata.

- Ansa rigida rinforzata per mucosectomia, ovale, ansa costituita da due fili intrecciati con un ulteriore terzo filo di rinforzo a spirale intorno ad essi per effetto “grasping” su lesioni piatte, spessore 0,48 mm, ampiezza 20 mm, lungh.operativa 2300 mm, canale 2.8 mm, manico integrato con scala centimetrata.

Quantità 10 - costo presunto per tipologia per un totale di 30 pezzi  €. 28,00

## 5H

Kit completo per la resezione endoscopica della mucosa EMR dotato di applicatore di lacci elastici a sezione quadrata, latex free e pre-montati. Ansa monouso, multifilamento, rigida di circa 15 mm , Kit istologico con appositi contenitori per introdurre campione di tessuto prelevato e Dispositivo che consenta  il passaggio accessori.

Quantità 1 - costo presunto  €. 230,00

## 5I:

DISSETTORI PER DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELLA SOTTOMUCOSA (ESD):

1. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta ad uncino, rotante, uncino elettrificato, per gastroscopio e per colonscopio

2. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a triangolo, piattello terminale a forma di triangolo

3. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a pomello retraibile, con rivestimento ceramico sulla punta del catetere, pomello retratto, diverse lunghezza bisturi elettrificato

4. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta cilindrica ceramica  con elettrodo circolare  sulla parte posteriore, per gastroscopio e per colonscopio

5. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a pallina in ceramica, con elettrodo triangolare sulla parte posteriore.

Quantità 1 - pezzo a scelta tra quelli indicati costo presunto   €. 400,00

5L

Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro laterale per drenaggio

dello sporco, da apporre sul distale dell'endoscopio specifico per dissezione sottomucosa.

Quantità 5 - distanziatori costo presunto  €. 20.00

5M

Dispositivo monouso che combina un ago da 22 G lungo 5 mm ed un ansa monofilamento di misura 22mm e 30mm all’interno di un unico catetere per poter infiltrare ed effettuare la polipectomia con un unico dispositivo una volta in posizione.

Quantità 10 - costo presunto  €. 95,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 5 : €.  7.970,00

LOTTO N°6 - FILI GUIDA- COD. CIG:7643013DD7

# 6A

Filo guida monouso con anima rigida in lega metallica, doppio colore, con rivestimento in PTFE, punta altamente radiopaca idrofila di almeno 10 cm a sezione distale autolubrificante, punta diritta ed angolata capace di formare un loop di sicurezza. Misura 0.35” di diametro e lunghezze  di 450 cm con corpo rigido e standard.

Nella versione angolata all’interno della confezione deve essere incluso il dispositivo di torsione del filo guida.

Quantità 6 - costo presunto  €. 180,00

##### 6B

Filo guida monouso a doppio puntale idrofilo con anima in nitinol, doppio colore, con rivestimento a strisce in PTFE ,  punta distale in tugsteno radiopaca idrofila di 5 cm e punta prossimale in tungsteno diritta o angolata radiopaca idrofila di 10 cm., per facilitare il superamento di stenosi difficili. Misura 0.35” lunghezza 260 e 450 cm con corpo catetere rigido e standard. Marcatori radiopachi a 10 e a 15 cm per misurazione precisa stenosi.

Nella versione angolata all’interno della confezione deve essere incluso il dispositivo di torsione del filo guida.

Quantità 2 - costo presunto  €. 200,00

## 6C

Filo guida Super Stiff per endoprotesi enterale, calibro .035", con punta floppy rastremata e lunga 10 cm., rivestimento in PTFE, lunghezza totale 500 cm. circa.

Quantità 1 - costo presunto  €. 90,00

## 6D

Filo guida monouso con anima rigida in nitinol , doppio colore, con rivestimento in PTFE, punta altamente radiopaca idrofila in tugsteno di almeno 5 cm, a sezione distale autolubrificante, punta diritta ed angolata. Misure : 0.25”, 0.35”, 0.38” di diametro e lunghezza  di 450 cm e 260 cm con corpo rigido e standard.

Nella versione angolata all’interno della confezione deve essere incluso il dispositivo di torsione del filo guida.

Quantità 5 - costo presunto  €. 180,00

### 6E

Filo guida Super Stiff dotata di un'anima interna di dimensione maggiore per conferire una maggiore rigidità alla guida e quindi una maggiore resistenza durante l’introduzione e una migliore stabilità durante il posizionamento ed il cambio degli accessori, diametro 0.38 e lunghezza 260 cm. circa

Quantità 2 - costo presunto   €. 92,00

### 6F

Filo guida in nitinol con rivestimento polimerico completamente idrofilo , punta diritta ed angolata, diametro 0.18”, 0.25” e 0.35”, lunghezza 260 cm., corpo standard e rigido.

Quantità 2 - costo presunto  €. 220,00

### 6G

Filo guida con anima metallica in triton lega di nitinol e cobalto e rivestimento in PTFE,  diametro 0.18”, lunghezza 260 e 480 cm., con punta in materiale nobile diritta sagomabile da 5 cm circa.

Quantità 1 - costo presunto  €. 240,00

- TOTALE PRESUNTO LOTTO 6 : €.  3.334,00

### LOTTO N°7 – PAPILLOTOMI – COD. CIG:764302361A

## 7A

Papillotomo pluriuso  con punta a SPATOLA DA PRE CUT, monolume lunghezza bisturi elettrificato 4 mm per taglio multilaterale, lunghezza 200 cm circa, compatibili con canale operativo da 2 mm eventualmente CORREDATO DI MANICO, da offrire separatamente ma nello stesso lotto.

Quantità 2 - costo presunto  €. 300,00

## 7B

Papillotomo pluriuso  ad AGO da pre-cut, monolume lunghezza bisturi elettrificato 4 mm per taglio multilaterale, lunghezza 200 cm circa, compatibili con canale operativo da 2 mm, eventualmente CORREDATO DI MANICO, da offrire separatamente ma nello stesso lotto.

Quantità 2 - costo presunto  €. 120,00

## 7C

Papillotomo/Sfinterotomo pre-cut ad arco senza naso per procedere dall’orifizio papillare.

Quantità 3 - costo presunto   €. 70,00

## 7D

Sfinterotomi TRIPLO LUME, monouso, con sistema di orientabilità controllata per orientare l’estremità distale, punta altamente radiopaca rastremata di diversi diametri (da 3,9, circa, a 4,9), circa compatibili con fili guida da 0,18” a 0,35” , così da poter adattare in base alla tipologia della papilla e del suo orifizio, lama monofilamento lunga possibilmente da 20 a 30 mm., dotata anche di possibilità di bloccare e mantenere la curvatura desiderata della punta.

Quantità 1 - costo presunto   €. 230,00

7E

Papillotomo monouso a tre lumi separati, con filo precaricato al suo interno, filo taglio da 20 mm e da 30 mm, con rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale del taglio, punta rastremata 4,5 Fr e 4,4 Fr , e punta super rastremata 4 Fr e  3,9 Fr e e precurvata, naso da 7 mm, compatibile anche con guida corta, manico integrato con gancio a “C” per attaccare il dispositivo all’endoscopio.

Quantità 1 - costo presunto  €. 150,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 7 : €.  1.430,00

###### LOTTO N°8 - SISTEMA PER INTERVENTISTICA BILIARE A RAPIDO SCAMBIO

COD. CIG:7643054FAC

8A

Sfinterotomo triplolume rotante con canale a C ,  con punta diametro da 3,9 circa a 4,9 circa  filo di taglio da 20 mm e lunghezza catetere 200 cm circa.

Quantità 38 - costo presunto   €. 280,00

8B

Filo guida monouso a struttura rigida o standard , misura 0.35”  lunghezza 260 cm circa , con punta idrofila diritta e angolata di almeno 10 cm.

Quantità 38 - costo presunto  €. 180,00

8C

Filo guida monouso a doppio puntale idrofilo con anima in nitinol, con rivestimento a strisce in PTFE ,  punta distale in tugsteno radiopaca idrofila di 5 cm e punta prossimale in tungsteno diritta o angolata radiopaca idrofila di 10 cm., per facilitare il superamento di stenosi difficili. Misura 0.35” lunghezza 260 con corpo catetere rigido e standard. Marcatori radiopachi a 10 e a 15 cm per misurazione precisa stenosi.

Quantità 3 - costo presunto  €. 200,00

8D

Prolunga per guida corta  lunghezza 200 cm circa.

Quantità 1 - costo presunto  €. 70,00

8E

Dispositivo di bloccaggio filo guida compatibile con endoscopio Olympus in nostra dotazione.

Quantità 40 - costo presunto  €. 7,00

8F

Spazzolino per citologia biliare filoguidabile diametro 8 Fr lunghezza 200 cm circa.

Quantità 10 - costo presunto   €. 70,00

8G

Papillotomo da precut triplo lume filo guidabile con canale a C e con possibilità di iniettare mezzo di contrasto, ago da taglio 4-6 mm circa.

Quantità 2 - costo presunto   €. 280,00

8H

Cestello per estrazione calcoli filoguidabile , vari diametri del cestello, compatibile con litotrissia meccanica, punta rimovibile per evitare che il calcolo rimanga intrappolato nel cestello.

Quantità 4 - costo presunto  €. 280,00

8I

Catetere dilatatore pneumatico a palloncino con punti di repere radiopachi , vari diametri e lunghezze del palloncino.

Quantità 4 - costo presunto  €. 280,00

8L

Catetere a palloncino per estrazione calcoli a tre vie separate ( insufflazione palloncino, iniezione m.d.c. sopra o sotto il palloncino e filo guida da 0.035”), con canale a C , palloncino a spalla squadrata , con doppia misura di gonfiaggio , varie misure di diametro.

Quantità 18 - costo presunto  €. 250,00

8M

Cannula per ERCP triplo lume con canale a C punta rastremata lunghezza catetere 200 cm circa.

Quantità 2 - costo presunto  €. 70,00

8N

Stent biliare in plastica pre-assemblato con catetere guida spingitore, stent di forma curvata e diritta, di diametro 8,5 e 10 Fr varie lunghezze, stent con punta rastremata dotato di marker radiopachi ed endoscopico e design a parete sottile. Possibilità di riposizionamento stent prima del rilascio completo.

Quantità 8 - costo presunto €. 180,00

8O

Stent biliare metallico, parzialmente ricoperto e totalmente ricoperto rimovibile ad almeno 12 mesi , markers radiopachi ed ottici, riposizionabile dopo parziale rilascio fino 80% , vari diametri e lunghezze.

Quantità 2 - costo presunto  €. 1.800,00

8P

Stent pancreatico in plastica dotato di fori di drenaggio , configurazione diritto e pigtail  vari diametri e lunghezze , marker endoscopico e radiopaco , sistema di rilascio compatibile con guida corta.

Quantità 3 - costo presunto   €. 150,00

8Q

Drenaggio nasobiliare lunghezza catetere 250 cm circa completo di guida in acciaio rivestita in teflon , diametro sondino da 6 a 8,5 Fr circa.

Quantità 5 - costo presunto   €. 100,00

8R

Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono la dilatazone della Papilla di Water, DASE capaci di dilatare 3 misure in una sola seduta, 3 misure corrispondenti a pressioni diverse e con un solo catetere diametro 7,5 FR lunghezza circa 240 cm, da utilizzare  attraverso un canale operativo di minimo di 2,8 mm.

Diametri richiesti : 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm, 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Palloncino con spalle possibilmente arrotondate , Lunghezza palloncino 5.5 cm , completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile.

Quantità 4 - costo presunto  €. 340,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 8 : €.  33.920,00

LOTTO N°9 - STENT / DRENAGGI – COD. CIG:7643080524

9A

Stent autoespansibile extracanalare per esofago a maglie in nitinol rivestito in poliuretano e non rivestito, markers radiopachi alle estremità, sistema di rilascio a filo di sutura distale o prossimale per un posizionamento preciso a seconda dell’ubicazione della stenosi. Vari diametri e lunghezza dello stent.

Quantità 1 - costo presunto  €. 1.800,00

9B

Stent autoespansibile extracanalare per colon e retto a maglie intrecciate di nitinol, sistema di rilascio prossimale a filo di sutura, altamente radiopachi, diametro corpo 25 mm e diametro svasatura 30 mm , lunghezze 6-9-12 circa.

Quantità 1 - costo presunto  €. 1.400,00

9C

Stent autoespansibile intracanalare per duodeno a maglia monofilamento di Nitinol diametro corpo 22 mm e diametro svasatura 27 mm , premontato su sistema di rilascio coassiale con lunghezza di lavoro 230  cm circa, dotato di tre fasce di punti di repere radiopachi. Rilascio distale e ricatturabile fino al 70%.

Quantità 1 - costo presunto  €. 1.500,00

9D

Stent autoespansibile intracanalare per colon a maglia monofilamento di Nitinol diametro corpo 20 e 22 mm , premontato su sistema di rilascio coassiale con lunghezza di lavoro 230  cm e 135 cm circa, dotato di tre fasce di punti di repere radiopachi. Rilascio distale e ricatturabile fino al 70%.

Quantità 1 - costo presunto  €. 1.500,00

9E

Stent esofageo rimovibile, in nitinol ad auto-espansione indicato per le stenosi benigne e per le fistole esofago-respiratorie, varie misure e diametri. Completo di Kit per posizionamento.

Quantità 1 - costo presunto  €. 1.800,00

## 9F

SET Drenaggio naso-biliare senza filo guida. Catetere di drenaggio in TFE radiopaco, lunghezza 250 cm. circa, ogni diametro e morfologia.

Quantità 5 - costo presunto   €. 110,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 9 : €.  8.550,00

LOTTO N°10 - GASTROSTOMIA - DIGIUNOSTOMIA ENDOSCOPICA,

COD. CIG:76431048F1

10A

Kit per gastrostomia P.E.G. sistema pull, in silicone da 20 Fr., con bamper di fissaggio rimuovibile a strappo, tale da evitare l’atto endoscopico per la sua rimozione, radiopaco ed ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento, in confezione sterile.

Il KIT deve essere quanto più completo possibile anche di  accessori para-chirurgici ( garze, aghi sutura, forbici, bisturi chirurgico , pinza emostatica curva , ansa per recupero , guida di introduzione, telo fenestrato,  tamponi di garza , morsetto a C , attacco a Y , spugne di drenaggio , distanziali esterni.

Quantità 1 - costo presunto  €. 180,00

###### 10B

Kit essenziale per gastrostomia P.E.G. sistema pull, in silicone di varie misure, con bamper di fissaggio rimuovibile a strappo, tale da evitare l’atto endoscopico per la sua rimozione, radiopaco ed ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento, in confezione sterile.

Quantità 25 - costo presunto  €. 100,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 10 : €.  2.680,00

LOTTO  N°11 – MISCELLANE – COD. CIG:7643120626

11A

Trappola-pozzetto per recupero piccoli polipi.

Quantità 30 - costo presunto  €. 5,00

11B

Spazzola doppia o tripla per scovolinatura strumenti per il canale e la zona della valvola, punta smussa per la protezione della superfice interna del canale.

Guaina in polipropilene, spazzole acciaio inossidabile e poliammide.

Misure varie compatibili con canali da 1,2 a 5mm.

Quantità 100 - costo presunto  €. 3,00

## 11C

## Overtube (per interventistica esofagea) completo di boccaglio.

Quantità 1 - costo presunto  €. 60,00

## 11D

Pulsiossimetro per monitoraggio pazienti in corso di procedure endoscopiche;

OFFRIRE ESCLUSIVAMENTE MODELLI STABILI E CONSISTENTI, DA POTER POSIZIONARE SU MENSOLE O CARRELLI DA ENDOSCOPIA O IN SALA RISVEGLIO.

Quantità 1 - pezzo  €. 800,00

## 11E

Boccagli monouso con elastico per endoscopia digestiva superiore.

Quantità 450 - costo presunto  €. 2,00

11F

## Camicia protezione a campana per recupero corpi estranei.

Quantità 5 - costo presunto  €. 35,00

## 11G

Boccagli riutilizzabili, con  laccio per endoscopia digestiva superiore.

Quantità 100 - costo presunto   €. 3,50

## 11H

Vasche varie forme e dimensioni per sterilizzazione accessori.

Quantità 1 - costo presunto   €. 200,00

## 11I

Vasche varie forme e dimensioni per detersione strumenti di endoscopia digestiva.

Quantità 1 - costo presunto   €. 200,00

11L

Carrelli mobili con ruote dotati di più alloggi scorrevoli porta vasche detersione strumenti endoscopici e con piano di lavoro.

Quantità  2 - costo presunto   €. 1.000,00

11M

Paratie con struttura metallica tonda a 3 teli in materiale plastico, lavabile, disinfettabile, ignifugo e rimovibile. Dimensioni mm 1500 x 1750.

Quantità 1 - costo presunto   €. 150,00

## 11N

Boxer monouso per colonscopia per garantire garantire confort, igiene e riservatezza del paziente durante l’esame endoscopico.

Il dispositivo deve avere una apertura posteriore dotata di velcro per il fissaggio del tessuto della finestra.

Quantità 2.500 - costo presunto  €. 2,00

## 11O

Pistole in acciaio per aria compressa dotate di cavo flessibile di 5, 10 e 15 metri.

Quantità 1 - costo presunto   €. 100,00

## 11P

Olio al silicone per valvole, lenti, ecc.

Quantità 20 - costo presunto   €. 7,00

## 11Q

Silicone Spray ad olio per lubrificazione accessori.

Quantità 5 - costo presunto   €. 13,00

## 11R

Aste dotate di ruote, dotati di appositi ganci per appendere pinze da biopsie o altri accessori.

Quantità 2 - costo presunto  €. 250,00

## 11S

Aspiratori per secrezioni silenzioso, flusso 30 lt\min, boccione singolo da 2 lt. dotato di  vaso di sicurezza troppo pieno, che non necessiti di manutenzione.

Quantità  1 - costo presunto   €. 1.000,00

11T

Organizzatore per accessori transendoscopici in TNT assorbente dotato di tre tasche trasparenti nella parte anteriore e fascia adesiva nella parte posteriore per il fissaggio su ogni superficie, monouso sterile.

Quantità 20 - costo presunto  €. 10,00

11U

Dispositivo concepito appositamente per aumentare la detection rate dei piccoli polipi posizionati dietro le pliche e difficilmente individuabili nelle normali procedure.

Il dispositivo in silicone trasparente deve essere dotato di due alette morbide per poter garantire l’assenza di traumaticità ma nel contempo l’efficacia della sua funzione.

Quantità 30 - costo presunto  €. 15,00

11V

Gel lubrificante per assicurare il giusto scorrimento degli strumenti endoscopici durante gli esami, gel con formulazione a base di acqua deve poter essere disponibile in tubi da 82 gr , bustine monodose da 2,7 gr e 5 gr e bustine da 20 gr quest’ultime confezionate in doppia busta sterile per l’utilizzo su campo sterile per procedure operative.

Quantità 10 - costo presunto   €. 3,00

## 11Z

Carrelli Trolley porta  accessori endoscopici dotati di vasca alla base.

Quantità  1 - costo presunto   €. 1.000,00

11AA

Tubo monouso utilizzo 24 h per irrigazione , compatibile con pompa di irrigazione , tubo dotato di tappo a vite raccordabile ad una bottiglia di acqua sterile. Valvola antireflusso e linee latex free;

Quantità 10 - costo presunto   €. 20,00

11AB

Tubo monouso utilizzo 24 h per irrigazione e CO2 compatibile con pompa di irrigazione e insufflatore di CO2 , tubo dotato di tappo a vite raccordabile ad una bottiglia di acqua sterile. Valvola antireflusso e linee latex free;

Quantità 10 - costo presunto   €. 40,00

11AC

Tubo monouso utilizzo 24 h per lavaggio lenti endoscopi, tubo dotato di tappo a vite raccordabile ad una bottiglia di acqua sterile e dotato di clamp di non ritorno per evitare il reflusso dei liquidi all’interno della bottiglietta sterile. Linee latex free;

Quantità 10 pezzi - €. 20,00

11AD

Connettore monouso per canale getto d’acqua ausiliario raccordabile al tubo di  irrigazione e compatibile con endoscopi Olympus in nostra dotazione;

Quantità 10 - costo presunto   €. 5,00

11AE

Kit sterile monouso di valvole per aria/acqua, aspirazione e canale bioptico per endoscopi Olympus in nostra dotazione. Valvole latex free.

Quantità 50 - costo presunto   €. 10,00

11AF

Valvola per biopsia sterile monouso, dotata di connettore per lavaggio , consentendo l’esecuzione contemporanea di biopsia ed irrigazione attraverso il canale utilizzato. Valvola compatibile con endoscopi Olympus in nostra dotazione.

Quantità 50 - costo presunto   €. 6,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 11 : €.  15.420,00

PARTE II

MATERIALI COMPATIBILI CON APPARECCHIATURE GIA’ IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA

LOTTO N°12 - ACCESSORI VARI COMPATIBILI CON SISTEMA OLYMPUS IN NOSTRA DOTAZIONE

ACCESSORI COMPATIBILI CON ECOENDOSCOPIO LINEARE 180 OLYMPUS  IN NOSTRA DOTAZIONE – COD. CIG:764313635B

12A

Valvole bioptiche pluriuso semi–disposable per ecoendoscopio lineare Olympus.

Quantità 40 - costo presunto   €. 10,00

12B

Valvola pluriuso aria/acqua/palloncino per ecoendoscopio lineare Olympus.

Quantità 2 - costo presunto   €. 300,00

12C

Valvola pluriuso aspirazione/palloncino per ecoendoscopio lineare Olympus.

Quantità 2 - costo presunto   €. 250,00

12D

Palloncini monouso in lattice per trasduttore ecoendoscopio lineare Olympus.

Quantità 30 - costo presunto   €. 15,00

12E

Applicatore pluriuso di palloncino ecoendoscopio lineare Olympus.

Quantità 2 - costo presunto   €. 50,00

12F

Spazzolini pluriuso per pulizia canali interni ecoendoscopi Olympus.

Quantità 5 - costo presunto   €. 24,00

ACCESSORI COMPATIBILI PER ENTEROSCOPIO OLYMPUS IN NOSTRA DOTAZIONE

12G

CLIPS PER ENTEROSCOPIO

Clip a 2 bracci premontata su catetere, monouso sterile, rotante, specifica per enteroscopio canale minimo 2.8 mm, lunghezza operativa 2700 mm.

Quantità  2 - costo presunto   €. 150,00

12H

Ago iniettore specifico per enteroscopio, lunghezza operativa 2700 mm, ago 4mm*23G, punta smussa 30° per parete sottile intestino tenue, impugnatura doppio stop, connessione luerlock.

Quantità 2 - costo presunto   €. 30,00

12I

CESTELLO DA RECUPERO PER ENTEROSCOPIO

Cestello monouso rotante specifico per recupero nell’intestino tenue, maglia cestello formata da sei fili, apertura 16 mm, lungh. operativa 2700 mm, manico integrato con

sistema di rotazione del cestello, diametro massimo della sonda 2,5 mm, per canale 2,8 mm.

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

12L

OVERTUBE PER ENTEROSCOPIO

Overtube monouso latex free per enteroscopio Olympus.

Quantità 2 - costo presunto   €. 200,00

12M

SPAZZOLINO PULIZIA ENTEROSCOPIO

Spazzolino pluriuso lunghezza 2700 mm, canale 2,8 mm per enteroscopio Olympus.

Quantità 1 - costo presunto   €. 22,00

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI PER ENDOSCOPI OLYMPUS 160-180-190 IN NOSTRA DOTAZIONE

12N

Valvola pluriuso aspirazione per endoscopi Olympus serie 180 – 190

Quantità 6 - costo presunto   €. 70,00

12O

Valvola pluriuso aria/acqua per endoscopi Olympus serie 180 – 190

Quantità 6 - costo presunto   €. 90,00

12P

Valvole pluriuso canale bioptico endoscopi Olympus

Quantità 300 - costo presunto   €. 10,00

12Q

Tappo di tenuta per endoscopi Olympus serie 180

Quantità 2 - costo presunto   €. 150,00

12R

Bottiglietta di lavaggio completa per endoscopi e fonte luce Olympus

Quantità 2 - costo presunto   €. 150,00

12S

Cappucci distali per duodenoscopio serie 160

Quantità 4 - costo presunto   €. 12,00

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI CON ENDOSCOPI OLYMPUS 130 IN NOSTRA DOTAZIONE

12T

Valvola pluriuso aspirazione per endoscopi Olympus serie 130

Quantità 3 - costo presunto   €. 40,00

12U

Valvola pluriuso aria/acqua per endoscopi Olympus serie 130

Quantità 3 - costo presunto   €. 40,00

12V

Tappo di tenuta per endoscopi Olympus serie 180

Quantità 2 - costo presunto   €. 180,00

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI PER POMPE OLYMPUS OFP IN NOSTRA DOTAZIONE

12Z

Tappo Bottiglia OFP-1 per tubi MAJ-1608

Quantità 2 - costo presunto  €. 20,00

12AA

Tubo per canale bioptico per pompa OFP2

Quantità 20 - costo presunto   €. 12,00

12AB

Raccordo bioptico per pompa OFP2

Quantità 20 - costo presunto   €. 9,00

12AC

Tubo per canale ausiliario per pompa OFP2

Quantità 20 - costo presunto   €. 12,00

12AD

Tubo di raccordo canale ausiliario con valvola di non ritorno

Quantià 5 - costo presunto   €. 60,00

12AE

Filtri per pompa OFP/OFP2

Quantità  20 - costo presunto   €. 5,00

12AF

Bottiglia per pompa OFP

Quantità  2 - costo presunto   €. 30,00

12AG

Bottiglia per pompa OFP2

Quantità  3 - costo presunto   €. 65,00

ACCESSORI E MATERIALE CONSUMABILE COMPATIBILE PER COLEDOCOSCOPIO

OLYMPUS CHF-V    IN NOSTRA DOTAZIONE

12AH

Pinza pluriuso da recupero per CHF-V, apertura 8mm, lungh. operat. 700 mm

Quantità 2 - costo presunto   €. 700,00

12AI

Cestello pluriuso per CHF-V basket 4 fili lavorato a mano, punta arrotondata

Quantità 2 - costo presunto   €. 200,00

12AL

Pinza bioptica pluriuso, valve dentellata ad alligatore, senza fenestratura, per coledocoscopio CHF-V

Quantità 1 - costo presunto   €. 300,00

12AM

Valvola pluriuso per canale bioptico del CHF-V

Quantità 10 - costo presunto   €. 3,00

12AN

Valvola aspirazione pluriuso per CHF-V

Quantità 10 - costo presunto  €. 6,00

12AO

Spazzolino pulizia canale bioptico 2,0 – 1,5 mm

Quantità 2 - costo presunto   €. 80,00

ACCESSORI E MATERIALE CONSUMABILE COMPATIBILE PER COLEDOCOSCOPIO OLYMPUS CHF-CB30L    IN NOSTRA DOTAZIONE

12AP

Cestello monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, basket 4 fili, ampiezza 14mm

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

12AQ

Cestello monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, basket 4 fili a spirale, ampiezza 11mm

Quantità 1 - costo presunto   €. 200,00

12AR

Cestello monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 2,4Fr, basket 3 fili spirale, ampiezza 10 mm

Quantità 2 - costo presunto   €. 250,00

12AS

Minitripode monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, ampiezza 11 mm

Quantità 1 - costo presunto   €. 250,00

12AT

Pinza bioptica pluriuso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, valve ellittiche con dente di topo

Quantità 1 - costo presunto  €. 750,00

12AU

Valvola aspirazione pluriuso per CHF-CB30L

Quantità 10 - costo presunto   €. 6,00

12AV

Spazzolino pulizia canale bioptico 1,0 – 1,5 mm lunghezza

Quantità 5 - costo presunto   €. 40,00

ACCESSORI RICAMBIO COMPATIBILI CON LITOTRITORI OLYMPUS IN NOSTRA DOTAZIONE

Sistema di litotrissia intracanalare premontato consistente in:

12AZ

Cestello monouso sterile premontato con camicia interna in teflon ed esterna metallica

scorrevole, ampiezza cestello 30mm, rotante, disponibile anche versione filoguidabile in punta 0,035" e compatibile con scambio rapido.

Quantità 2 - costo presunto   €. 350,00

12BA

Manico in acciaio pluriuso autoclavabile con blocco di non ritorno specifico per cestelli rotanti premontati per litotrissia intracanalare.

Quantità 1 - costo presunto   €. 600,00

Sistema di litotrissia intracanalare a componenti separati intescambiabili consistente in:

12BB

Cestello monouso, ampiezza cestello 30 mm, lunghezza operativa 1950 mm, compatibile con litotritore di emergenza extra-canale.

Quantità 3 costo presunto   €. 250,00

12BC

Guaina interna in teflon scorrevole, pluriuso, autoclavabile, lunghezza operativa 1950 mm.

Quantità 2 - costo presunto   €. 150,00

12BD

Guaina metallica esterna, pluriuso autoclavabile, lunghezza operativa 1950 mm.

Quantità 2 - costo presunto   €. 300,00

12BE

Manico in acciaio pluriuso autoclavabile con rotella di comando.

Quantità 1 - costo presunto   €. 650,00

MATERIALE PER UCR INSUFFLATORE CO2

12BF

Valvola pluriuso gas/acqua per UCR

Quantità 3 - costo presunto   €. 160,00

12BG

Bottiglietta per gas inerte insufflatore UCR

Quantità 1 - costo presunto   €. 500,00

12BH

Tubi di collegamento per regolazione flusso del gas CO2 per UCR

Quantità 1 - costo presunto   €. 330,00

12BI

Tubo flessibile per bombola CO2 ISO/UCR Olympus

Quantità 1 - costo presunto   €. 550,00

MATERIALE VARIO COMPATIBILE CON  APPARECCHIATURA OLYMPUS 190 IN NOSTRA DOTAZIONE

12BL

Cavo per convertitore interfaccia CV-190  maj-1918

Quantità 1 - costo presunto   €. 20,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 12 : €.  19.805,00

            - LOTTO N°13 - ACCESSORI COMPATIBILI PER ELETTROBISTURI ERBE MOV

            - MOD. ICC 200 E VIO 200 D  E PER COAGULATORE GAS ARGON ERBE MOD.

            - APC-300 E APC2 – COD. CIG:76431628CE

13A

Piastre bipartite con anello equipotenziale separato, compatibile con elettrobisturi ERBE in dotazione

Quantità 300 - costo presunto  €. 1,50

### 13B

Piastre bipartite con anello equipotenziale separato, complete di cavo, compatibile con elettrobisturi ERBE in dotazione

Quantità 50 - costo presunto  €. 4,00

### 13C

### Sonda monouso per sollevamento della mucosa compatibile con idrodissettore ERBE in nostra dotazione.

Quantità - 5 pezzi  €. 450,00

### 13D

Sonda monouso per dissezione di sottomucosa compatibile con idrodissettore ed elettrobisturi ERBE dotazione

Quantità 1 - €. 450,00

13E

Cartuccia filtro per detto lotto

Quantità 5 - €. 95,00

### 13F

Sonde ad argon monouso per COLON, con filtro integrato, disponibili con erogazione del gas frontale, laterale, circolare compatibili sia con Modello APC-300 che con Modello APC 2

Quantità 4  - €. 160,00

### 13G

Sonde ad argon monouso GASTRO, con filtro integrato, disponibili con erogazione del gas frontale, laterale e circolare compatibili sia con Modello APC-300 che con Modello APC 2

Quantità 4 -  €. 160,00

### 13H

Sonde ad argon pluriuso, disponibili con erogazione frontale, laterale 35° e 90° complete di 50 filtri monouso antibatterici e antireflusso compatibile sia con Modello APC-300 che con Modello APC 2

Quantità  4 - €. 700,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 13 : €.  7.905,00

LOTTO N°14 - VIDEOCAPSULE ENDOSCOPICHE COMPATIBILI CON WORKSTATION PILLCAM IN NOSTRA DOTAZIONE – COD. CIG: 76431742B7

14A

Videocapsula per l’endoscopia dell’intestino tenue dotata di una telecamera con frequenza di acquisizione delle immagini variabile automaticamente (2 o 6 frame al secondo) in funzione della velocità di avanzamento della capsula all’interno dell’intestino. La velocità deve essere regolata automaticamente dal registratore dati che deve disporre di un algoritmo in grado di rilevare istantaneamente la variazione di velocità della capsula

Quantità 10 pezzi  -  €. 592.00

14B

Videocapsula endoscopica per l’intestino crasso a 2 videocamere con angolo di visione pari a 172° per camera con frequenza di acquisizione delle immagini variabile automaticamente da 4 a 35 frame al secondo in funzione della velocità di avanzamento della capsula nell’intestino

Quantità 1  -  €. 640,00

14C

Videocapsula endoscopica per l’intero tratto intestinale per la diagnosi ed il monitoraggio della malattia di Crohn, a 2 videocamere con angolo di visione pari a 172° per camera con frequenza di acquisizione delle immagini variabile automaticamente da 4 a 35 frame al secondo in funzione della velocità di avanzamento della capsula nell’intestino

Quantità 15 pezzi -  €. 640,00

14D

Capsula per la prova della pervietà intestinale

Quantità 1 pezzi -  €. 495,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 14 : €.  16.655,00

LOTTO N°15 - FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA COD. CIG:7643189F14

15A

Sonda bicanale per pH-metria monouso con sensore pH distale e prossimale, con possibilità di spaziature varie, in antimonio completo di elettrodo di riferimento esterno e connettore modulare a 8 pin.

Quantità 2 - prezzo  €. 60,00

## 15B

Sondino per pH-impedenziometria monouso compatibile con apparecchiatura ZEPHIR Sleuth – Sandhill Scientific, con riferimento interno, singolo canale pH possibilmente in prossimità dei  5 cm. e con almeno 8 anelli per impedenza da –3 a 13.

Quantità 20 pezzi  -  €. 100,00

# 15C

Catetere monouso a perfusione per manometria esofagea a 6 canali tre canali radiali con uscite a 0 cm, e canali con uscite poste elicoidalmente a 5, 10 e 15 cm dalla estremità distale ed un canale centrale.

Dim. catetere diam. 3.5 mm, lungh. Totale 140 cm, lungh. utile 90 cm, diam. lumi pressori 0.8 mm

Quantità 19 pezzi  -  €. 50,00

## 15D

Soluzione per taratura Ph 1

Quantità 2 pezzi  -  €. 50,00

## 15E

Soluzione per taratura Ph 7

Quantità 2 pezzi  -  €. 50,00

TOTALE PRESUNTO LOTTO 15 : €.  3.270,00

TOTALE A BASE D’ASTA €. 184.312,00