

**UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Questa Azienda indice una Procedura Negoziata per la fornitura di N. 1 Biometro Ottico NO\_CONTACT e N. 1 Tomografo a coerenza ottica 3D (OCT) per l’Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone, aventi le caratteristiche minime così come indicate Capitolato Tecnico allegato alla presente:

LOTTO N. 1 – N. 1 BIOMETRO OTTICO NO-CONTACT

**Prezzo base d’asta Euro 30.000,00**

**CIG N.5777479E7B**

LOTTO N. 2 – N. 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA 3D (OCT)

**Prezzo base d’asta Euro 68.000,00**

**CIG N. 577754227C**

**Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:**

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00 del** **giorno 18** **giugno 2014** all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO” – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: “UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 BIOMETRO OTTICO NO-CONTACT E N. 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA 3D (OCT) PER LA U.O. DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO DI CROTONE ”

All’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto **“Contiene Documentazione Amministrativa”; “Contiene Documentazione Tecnica”** e **“Offerta Economica”**.

1. Il plico “documentazione amministrativa” dovrà contenere:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti:

* la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto;
* l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
* la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
* Dichiarazione nella quale risulta che le ditte in caso di aggiudicazione garantirà compresa nel prezzo di fornitura, l’assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, pari al 2% della base d’asta del lotto a cui si partecipa;

Copia del presente bando e dell’allegato Capitolato Tecnico firmati per accettazione dalla ditta partecipante;

1. Documentazione da inserire nell’offerta tecnica:

* Depliants e schede tecniche delle apparecchiature offerte, in lingua italiana ;
* Fotocopia dell’offerta riportante la composizione dei prodotti omettendo, ovviamente di riportare i prezzi;

1. Offerta economica:

La ditta nel prezzo offerto dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE** **qualità max 60 punti**

LOTTO 1) – N. 1 BIOMETRO OTTICO NO-CONTACT

|  |  |
| --- | --- |
| **CRATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE – max 60 punti** |  |
| Calcolo IOL in pazienti sottoposti a chirurgia refrattiva sia miopica che ipermetropica in assenza di dati storici preoperatori. | **PUNTI 27** |
| Controllo di plausibilità e ripetibilità ad ogni misurazione per porre all’attenzione dell’operatore eventuali indicazioni patologiche. | **PUNTI 7** |
| Ergonomia e facilità di utilizzo | **PUNTI 7** |
| Suggeritore della formula di calcolo da utilizzare sulla base della lunghezza assiale dell’occhio esaminato. | **PUNTI 6** |
| Ottimizzazione delle costanti delle lenti inserite | **PUNTI 7** |
| Aggiornabilità sistema software e database lenti | **PUNTI 6** |

LOTTO 2) N. 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA 3D (OCT)

|  |  |
| --- | --- |
| **CRATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE – max 60 punti** |  |
| Retinografo non midriatico incorporato nello strumento che permette di acquisire immagini colore, aneritra, filtro blu e rosso mediante filtri dedicati d’eccitazione e barriera. No elaborazione digitale. | **PUNTI 15** |
| Retinografo dotato di sistema ad ottiche tele-centriche con sensore integrato nel corpo dello strumento. | **PUNTI 11** |
| Acquisizione OCT e fundus imaging contemporaneo oppure singolarmente con registrazione successiva | **PUNTI 10** |
| Dotato di sistema FAF ( auto fluorescenza) | **PUNTI 12** |
| Montaggio automatico immagini del fundus | **PUNTI 5** |
| Messa a fuoco automatica | **PUNTI 7** |

**ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO** **- MAX 40 PUNTI**

Prezzo: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell’offerta considerata: valore della migliore offerta = 40:X

Dove “X” rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale sullo specifico lotto.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro gg. 15 dall’ordine.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP.

Ufficio Acquizione Beni e Servizi

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti

**Timbro e firma per accettazione**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IL Legale Rappresentante**