UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992/924985

AVVISO

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

GARA: FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI STIMOLATORI CARDIACI E DEFIBRILLATORI.

LOTTO 7BIS: A CAUSA DI UN ERRORE DI TRASCRIZIONE E’ DA CANCELLARE

“Algoritmo di riduzione della stimolazione ventricolare Dx con commutazione automatica AAI-DDD-AAI con continuo back-up VVI”: E’ evidente che trattasi di PM monocamerale SR.