UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M. Nicoletta – Centro Direzionale “Il Granaio”

TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992

AVVISO A  TUTTE  LE  DITTE  INTERESSATE

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di n. 1 ecografo multidisciplinare per il Poliambulatorio di C.so Messina Crotone (Lotto 1) e n. 1 ecografo multidisciplinare per l’ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cirò Marina (Lotto 2).

Relativamente alla procedura di gara in oggetto,  si avvisano le ditte interessate che le caratteristiche di seguito indicate:

- Sonda convex con frequenza da 2 a 6 Mhz

- Sonda end-fire ……. angolo di vista da almento 170°

- Cursore M-Mode orientabile a 360°

- Pannello Touch-screen programmabile

non sono da intendersi a pena esclusione.

Il termine di scadenza del 14.04.2014 viene inoltre differito al 30.04.2014

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti