

**CAPITOLATO TECNICO**

**Acquisto di n. 2 Holter Pressori per l’Ambulatorio di Chirurgia della Struttura Sanitaria Territoriale di Cutro, dell’ASP di Crotone.**

**PREZZO A BASE D’ASTA : Euro 7.500,00**

**COD.CIG. Z082330CDE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA:**

* Dimensioni compatte;
* Peso inferiore a 200gr (batterie comprese);
* Schermo LCD retroilluminato;
* Menù multilingue con presenza lingua Italiana;
* Capacità di almeno 330 misurazioni;
* Metodo di misurazione sia Oscillatorio che Auscultatorio;
* Durata misurazione 24/48 ore;
* Intervallo di misurazione 30….300 mmHg, frequenza cardiaca 25….300 bpm;
* Il Software di Gestione deve mostrare il cronogramma dell’esame e la relativa tabella per la misura di pressione sistolica, diastolica, media e frequenza cardiaca;
* Valori mediati delle variabili rappresentate in forma di cronogramma e di torta per dare sia l’indicazione dell’andamento temporale che della distribuzione oraria dei valori delle misure;
* Muniti di Bracciali:

- Small (per adulti di piccola taglia e bambini)

- Medium (per adulti)

- Large (per adulti obesi)

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_