****

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GESTIONE LOGISTICA**

**VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”**

**TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992**

**E-mail :** [**provveditorato@asp.crotone.it**](mailto:provveditorato@asp.crotone.it)

**CAPITOLATO TECNICO**

**PREZZO A BASE D’ASTA : €. 39.000,00**

**CIG ZE0281CE9E**

**Biberon e Tettarelle :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione Articolo** | **Quantità richiesta** |
| Biberon **per neonati prematuri** in polipropilene ad uso alimentare e di adeguata trasparenza per verificare agevolmente le quantità di latte contenuto e una serigrafia facilmente leggibile, da **130 ml** circa, con tappo a vite non preavvitato, che consentano il congelamento ed il trattamento di pastorizzazione, Latex free, senza ftalati ne bisfenolo, Etichettatura in Italiano, confezionati singolarmente, sterili **esclusa modalità ad ossido di etilene**. | 4.000 |
| Biberon **per neonati prematuri** in polipropilene ad uso alimentare e di adeguata trasparenza per verificare agevolmente le quantità di latte contenuto e una serigrafia facilmente leggibile, da **60 ml** circa, con tappo a vite non preavvitato, che consentano il congelamento ed il trattamento di pastorizzazione, Latex free, senza ftalati ne bisfenolo, Etichettatura in Italiano, confezionati singolarmente, sterili **esclusa modalità ad ossido di etilene**. | 1.000 |
| Biberon **per neonati a termine** monouso in polipropilene ad uso alimentare e di adeguata trasparenza per verificare agevolmente le quantità di latte contenuto e una serigrafia facilmente leggibile, da **130 ml** circa, con tappo a vite non preavvitato, Latex free, senza ftalati ne bisfenolo, Etichettatura in Italiano, confezionati singolarmente, non necessariamente sterili. | 25.000 |
| Tettarelle **per neonati prematuri** per biberon monouso con relativa ghiera graduata e relativo copri tettarella, che consentano di modulare la velocità in base alla capacità di suzione del lattante, con capsula di protezione graduata e trasparente, Latex free, senza ftalati né bisfenolo, Etichettatura in italiano, marchio CE, sterili. | 5.000 |
| Tettarelle **per neonati a termine** per biberon monouso con relativa ghiera e copri tettarella ad un foro, Latex free, senza ftalati né bisfenolo, etichettatura in italiano, marchio CE, non necessariamente sterili. | 25.000 |
| Tappi termosaldabili per biberon sopra descritti | 5.000 |
| Kit monouso composto da : Coppa tiralatte, tubo di aspirazione e biberon sterile **esclusa modalità ad ossido di etilene**. | 3.000 |

**Nota Bene -** La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito con assistenza tecnica inclusa almeno 1 induttore per la termosaldatura meccanica dei biberon per la pastorizzazione ed almeno 4 tiralatte elettrico professionale di tipo compatto da tavolo e facilmente trasportabile, richiudibile a valigetta integrata a garanzia della protezione per trasporto; superfici facilmente sanificabili; chiusura che impedisce manomissione e contaminazione dell’apparato mastosuttore, realizzato integralmente in plastica antiurto; sistema di suzione fisiologia regolabile manualmente con un’unica rotella, in modalità veloce e bassa forza (per stimolazione in attesa della montata lattea) e lenta massima forza (per la mastosuzione in caso di latte immediatamente disponibile); possibilità di sanificazione del circuito interno, bottiglietta di sicurezza per il troppo pieno, dispositivo medico di classe IIa secondo Direttiva 93/42/CEE.

PER ACCETTAZIONE - La Ditta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante