****

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GESTIONE LOGISTICA**

**VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”**

**TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992**

**E-mail :** [**provveditorato@asp.crotone.it**](mailto:provveditorato@asp.crotone.it)

**CAPITOLATO TECNICO**

**PREZZO A BASE D’ASTA : €. 33.000,00**

**CIG Z2121CB4B0**

**Biberon e Tettarelle monouso e sterili :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione Articolo** | **Quantità richiesta** |
| Biberon monouso sterile da **130 ml** circa con tappo a vite non preavvitato, polipropilene ad uso alimentare di adeguata trasparenza per verificare agevolmente le quantità di latte contenuto e una serigrafia facilmente leggibile (non a rilievo) sterilizzazione a raggi beta, che consentano il congelamento ed il trattamento di pastorizzazione. | 18.300 |
| Biberon monouso sterile da **250 ml** circa con tappo a vite non preavvitato, polipropilene ad uso alimentare di adeguata trasparenza per verificare agevolmente le quantità di latte contenuto e una serigrafia facilmente leggibile (non a rilievo) sterilizzazione a raggi beta, che consentano il congelamento ed il trattamento di pastorizzazione. | 7.200 |
| Biberon monouso sterile da **60 ml** circa con tappo a vite non preavvitato, polipropilene ad uso alimentare di adeguata trasparenza per verificare agevolmente le quantità di latte contenuto e una serigrafia facilmente leggibile (non a rilievo) sterilizzazione a raggi beta, che consentano il congelamento ed il trattamento di pastorizzazione. | 850 |
| Tettarelle sterili per biberon monouso con relativa ghiera graduata e relativo copri tettarella **per neonati a termine** che consentano di modulare la velocità in base alla capacità di suzione del lattante, con capsula di protezione graduata e trasparente, Latex free, senza ftalati né bisfenolo, etichettatura in italiano, marchio CE | 18.300 |
| Tettarelle sterili per biberon monouso con relativa ghiera graduata e relativo copri tettarella **per neonati prematuri** che consentano di modulare la velocità in base alla capacità di suzione del lattante, con capsula di protezione graduata e trasparente, Latex free, senza ftalati né bisfenolo, etichettatura in italiano, marchio CE | 8.250 |
| Tappi sterili termosaldabili | 7.200 |
| Coppa tiralatte completa di tubo di aspirazione sterile | 2.750 |

**Nota Bene -** La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito con assistenza tecnica inclusa almeno 1 induttore per la termosaldatura meccanica dei biberon per la pastorizzazione ed almeno 4 tiralatte elettrico professionale di tipo compatto da tavolo e facilmente trasportabile, richiudibile a valigetta integrata a garanzia della protezione per trasporto; superfici facilmente sanificabili; chiusura che impedisce manomissione e contaminazione dell’apparato mastosuttore, realizzato integralmente in plastica antiurto; sistema di suzione fisiologia regolabile manualmente con un’unica rotella, in modalità veloce e bassa forza (per stimolazione in attesa della montata lattea) e lenta massima forza (per la mastosuzione in caso di latte immediatamente disponibile); possibilità di sanificazione del circuito interno, bottiglietta di sicurezza per il troppo pieno, dispositivo medico di classe IIa secondo Direttiva 93/42/CEE.

PER ACCETTAZIONE - La Ditta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante