

**ALLEGATO A)**

**CARATTERISTICHE TECNICHE – LETTINI GINECOLOGICI ELETTRICI**

**Cod. CIG Z6B108FF0A**

* **Altezza regolabile elettricamente;**
* **Schienale regolabile elettricamente**
* **Inclinazione ( Trendelenburg ) regolabile elettricamente;**
* **Pulsantiera a telecomando libera;**
* **Cosciali in poliuretano morbido completamente regolabili;**
* **Gambale sganciabile e asportabile;**
* **Gambale montabile in tre diverse posizioni**

**Base d’asta €. 4.900,00**

**PER ACCETTAZIONE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Timbro e firma/Legale Rappresentante**