RDO per la fornitura di n. 1 Bioimpedenziometro per la U.O. di Nefrologia-Emodialisi del Presidio Ospedaliero di Crotone.

PREZZO A BASE D’ASTA: €.  15.000,00  -  CIG  ZCC1A315E9

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n. 1 Bioimpedenziometro, apparecchio per la misura non invasiva e continua dei volumi liquidi circolanti senza impiego di cateteri, né di mezzo di contrasto e senza necessità di calibrazione preventiva.

La ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta, con allegate le schede tecniche e la descrizione dettagliata dei requisiti in conformità alle caratteristiche minime di seguito riportate.

Si chiede, pertanto, di voler predisporre offerta tecnica con allegate le schede del prodotto,con le caratteristiche equivalenti accompagnate da adeguata relazione con la quale si dimostri che l'articolo offerto è in grado di ottenere gli stessi risultati di quello richiesto.

CARATTERISTICHE DI MINIMA:

- Dotato di schermo con indicatori a barre ed i range di normalità;

- Portatile;

- Funzionante sia a rete che a batteria ricaricabile con autonomia di 120 minuti;

- Dimensioni e peso contenuti;

- Indicatore di qualità del segnale e di allarme per distacco sensori;

- Possibilità di trasferimento dati su PC con software dedicato per revisione dati e curve pazienti;

- Elaborazione dati su MS excel;

- Software di calcolo con algoritmo Electrical Cardiometry(EC) Electrical Velocimetry(EV) basato sull'allineamento degli eritrociti nella fase sistolica;

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – Normativa anticorruzione

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina, il PATTO DI INTEGRITA’ allegato alla presente.

Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa:

- Lettera di invito controfirmati per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta o suo delegato;

- Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d’asta di €. 15.000,00, costituito nei modi di legge;

- Impegno di sottoscrizione polizza definitiva in caso di aggiudicazione come per legge;

- Modello sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina del Patto di Integrità, ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012;

- Modello compilato e sottoscritto ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 165/2006;

Documentazione OFFERTA TECNICA:

- Schede Tecniche e Depliants del prodotto offerto in lingua italiana.

- Relazione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche per come richiesto con la presente.

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna dovrà avvenire non oltre giorni 15 dalla data della conferma dell’ordine da parte dell’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda.

I prezzi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo del costo della  manutenzione e assistenza FULL RISK per un periodo di anni due a decorrere dal collaudo dell’apparecchiatura.

Modalità di consegna e pagamenti

La consegna dovrà essere effettuata presso la Struttura interessata, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica dell’Asp di Crotone.

L’importo offerto si intende comprensivo della fornitura dell’articolo con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto, consegna  da concordare con il Direttore della U.O. Nefrologia-Emodialisi.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”, mediante apertura di  conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile

Firma e timbro per accettazione

__________________________

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

__l__ sottoscritto/a________________________________________________ nato/a ______________________________il____________________, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta___________________________________________ con sede in_____________________ alla Via/P.zza_________________________ codice fiscale________________________________

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012, questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

______________lì_______________

In Fede

_________________________________

Timbro e firma