CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE,PER UN PERIODO DI MESI TRE,  DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO ED ACCESSORI PER LE SALE OPERATORIE.

Articolo 1 – Oggetto della fornitura

- La fornitura di materiale monouso sterile in TNT per le sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Crotone. Le ditte concorrenti dovranno formulare le proposte operative di utilizzo del tessuto non tessuto, tenendo conto delle esigenze degli operatori.

- L’assistenza tecnico scientifica al personale utilizzatore, al fine di ottimizzare l’impiego del materiale.

- L’assistenza ed il servizio post-vendita; la ditta dovrà formulare la propria proposta di assistenza e servizio post-vendita, nella quale dovranno essere indicate tutte le modalità di attuazione e svolgimento e che, comunque, dovrà prevedere non meno di quanto indicato per l’attuazione dello stesso.

- La progettazione e realizzazione di un software per la gestione del magazzino e delle attività relative alla gestione della sala operatoria.

Articolo 2 - Durata della fornitura:

Il contratto avrà durata di mesi tre, giusta autorizzazione dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, prot. n. 0136410 del 28-04-2016.

Articolo 3 - Requisiti generali, caratteristiche dei presidi, della sterilizzazione e del confezionamento

La Ditta, che dovrà garantire l’assistenza post-vendita tramite proprio personale, dovrà presentare le proprie referenze attive. Inoltre dovrà indicare i nomi dei dipendenti che per la loro comprovata esperienza nel settore, cureranno l’assistenza post-vendita e la formazione del personale.

Le Ditte partecipanti dovranno allegare alla propria offerta la documentazione tecnica nella quale venga indicato il tipo di TNT offerto, a secondo dell’utilizzo previsto, inoltre produrre dettagliate schede tecniche relative ai prodotti riportati.

Teli in TNT per copertura paziente e tavoli chirurgici:

Il TNT dovrà essere costituito da materiale combinato con sistemi meccanici o chimico-fisici, completati con specifici trattamenti  tecnici, tali da renderlo adatto all’uso medicale, con esclusione di tessitura, lavorazione a maglia, cucitura, feltratura tradizionale nonché di prodotti in cellulosa e/o suoi derivati, per ridurre dispersione di pulviscolo dannoso in sala operatoria.

I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione e all'immissione in commercio, e dovranno possedere i requisiti minimi di fabbricazione e le caratteristiche qualitative degli standard europei. Il TNT deve possedere i seguenti requisiti essenziali:

•	accoppiato in due/tre strati con effetto barriera contro i liquidi, con caratteristiche di assorbenza impermeabilità su tutta la superficie, ad eccezione di quelli specifici per Oculistica che potranno essere anche idrorepellenti;

•	elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco;

•	bassissima perdita di fibre;

•	basso livello di infiammabilità;

•	adesivo ipoallergenico di ottima qualità preferibilmente riposizionabile, che non si attacchi ai guanti chirurgici;

•	ove previsto, presenza di finestre, fori, fessure, zone autoadesive, sistemi di fissaggio per cavi e tubi, sacche di raccolta liquidi e completi di zone da incisione.

Camici chirurgici

I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione e all'immissione in commercio, in particolare dovranno essere certificati come DPI ed essere conformi ai requisisti essenziali delle vigenti Direttive CE. I camici chirurgici, nelle versioni standard e rinforzati, dovranno essere conformi ai requisiti delle vigenti norme di legge.

I camici chirurgici devono essere realizzati in Tessuto non Tessuto in materiale privo di cellulosa e/o suoi derivati, e possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:

•	elevata traspirabilità che garantisca il massimo comfort anche durante gli interventi di lunga durata;

•	alto potere di repellenza ai fluidi;

•	elevata leggerezza del materiale con cui sono confezionati, grammatura non superiore a 40 g/m2;

•	elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;

•	bassissima perdita di fibre;

•	nessuno sviluppo di fiamma libera;

•	sistema di chiusura avvolgente sul fianco che consenta la copertura sterile anche della parte   posteriore;

•	termosaldature lungo le maniche e sulle spalle;

•	polsini elasticizzati;

•	sistema di chiusura regolabile sul collo;

•	lunghezza tale da garantire l’ottimale protezione degli operatori;

•	inserti impermeabili su avambracci e parte frontale, per le versioni di tipo “rinforzato”.

Teli da incisione

I teli da incisione devono essere realizzati in materiale plastico trasparente (polietilene o poliestere) e possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:

•	impermeabilità ai fluidi;

•	svolgere attività battericida e non semplicemente batteriostatica;

•	elevata adesività che garantisca la perfetta tenuta del telo ai bordi della ferita per tutta la durata dell’intervento;

•	adesivo ipoallergenico;

•	trattamento antistatico;

•	piegatura e indicazioni grafiche/scritte tali da consentire una facile e veloce rimozione del liner e quindi una agevole applicazione del prodotto.

Teli accessori

I teli accessori, quali sacche, copri-telecamera, ferma tubi etc.,devono essere realizzati in materiale plastico trasparente e non riflettente (polietilene o poliestere) e possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:

•	impermeabilità ai fluidi;

•	elevata adesività che garantisca la perfetta tenuta del telo per tutta la durata dell’intervento;

•	adesivo ipoallergenico;

•	trattamento antistatico;

•	piegatura e indicazioni grafiche/scritte tali da consentire una facile e veloce rimozione del liner e quindi una agevole applicazione del prodotto.

Sterilizzazione

la sterilizzazione dovrà essere conforme alle normative previste dalla F.U. Italiana e dovranno essere sterilizzati secondo i seguenti metodi:

- ad ossido di etilene (con un residuo di gas all’interno della confezione inferiore a 2 ppm.);

- mediante irradiazione;

Confezionamento

Tutti i prodotti offerti dovranno avere una tipologia di imballaggio che garantisca un’efficace barriera contro la polvere e l’umidità e di regola, per la salvaguardia dei percorsi e delle relative zone filtro, tutti i prodotti devono essere confezionati  in cartone esterno per il trasporto e stoccaggio nei “percorsi sporchi”.

Le ditte dovranno fornire una descrizione dettagliata del confezionamento offerto.

Su ogni singola busta contenente un prodotto o un set sterile dovrà essere indicato in italiano:

- la descrizione del prodotto;

- il numero di codice del prodotto;

- il nome del produttore;

- la dicitura o simbolo “monouso”.

Solo per i prodotti sterili:

- la dicitura “sterile”;

- il metodo di sterilizzazione;

- il lotto di sterilizzazione.

In particolare per quanto riguarda i set chirurgici la piegatura, il confezionamento e la successione dei vari componenti dovranno essere tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo tecniche asettiche.

Articolo 4 – Progetto di assistenza post-vendita

Definito nei seguenti punti:

a)	dimensione della fornitura in relazione alla dimensione dei locali di stoccaggio;   dovranno essere assicurate consegne programmate direttamente alle sale operatorie, senza tuttavia accumulare carico di magazzino (massimo stoccaggio 10/15 gg.).   A tal fine le ditte aggiudicatarie dovranno garantire un sistema di controllo costante delle giacenze e di riordino del materiale, che non gravi sull’attività quotidiana degli operatori di sala  e/o di reparto;  dovrà essere inoltre assicurato il regolare rifornimento dei prodotti di gara sulla base dell’esigenza degli utilizzatori (in caso di particolare urgenza le consegne dovranno essere garantite entro 24 ore dalla richiesta).

b)	istruzione del personale di sala operatoria al corretto ed economico uso dei prodotti; la ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di personale di comprovata esperienza in sala operatoria e di adeguata qualificazione per l’assistenza tecnica e la formazione del personale. Durante la fase di attivazione del servizio, al fine di garantire la contemporaneità della attivazione stessa, dovrà prevedere la presenza di personale tecnico in misura adeguata alla necessità del presidio.

Articolo 5 – Software a supporto

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla progettazione, sviluppo e manutenzione di un software necessario allo svolgimento corretto di quanto è previsto dal presente appalto, così articolato:

•	adozione di tecnologia che consenta l’accesso con i browser commerciali più comuni (Explorer, Netscape) e che non preveda alcuna installazione e nessuna manutenzione sui PC in dotazione;

- facilmente accessibile, intuitivo, semplificato e di rapida consultazione;

- con garanzia di sicurezza e stabilità informatica con sistemi di Alert sia strutturali al sistema che funzionali alle prestazioni clinico-sanitarie;

•   assoluta garanzia di tutela della riservatezza, restrizioni personalizzateed inviolabilità del sistema;

- massima capacità di archivio e possibilità di accedere permanentemente ai dati aziendali anche qualora venga dismesso il contratto;

- possibilità di implementare servizi e funzioni in corso d’opera;

- accessibilità e gestione delle informazioni 24 ore su 24;

•  consentire l’accesso simultaneo in base a diversi profili di autorizzazione, disponendo di un sistema di abilitazione a doppio livello (UTENZA E PASSWORD);

•     deve consentire l’inserimento dei dati relativi agli interventi chirurgici, in particolare:

- numero progressivo;

- data di effettuazione;

- descrizione dell’atto operatorio secondo codifica ICD9CM;

- descrizione del protocollo utilizzato.

•     deve disporre di una ricerca personalizzabile per la produzione di report e statistiche;

- deve consentire la compilazione della Check List di sala operatoria, come da indicazione del Ministero della Salute;

•     deve essere in grado di mostrare gli elementi relativi alla rintracciabilità dei prodotti;

- deve garantire la gestione della logistica e di ogni tipo di approvvigionamento (materiale di consumo, inventario, giacenze, scadenze, etc.);

- il manuale d’uso deve essere in italiano,  in formato elettronico e cartaceo;

- l’azienda si deve impegnare a fornire tutti i dati alla scadenza del contratto di fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre anche un completo manuale d’uso in italiano in formato elettronico e cartaceo.

Articolo 6 – Costituzione della scorta

La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà costituire, contestualmente all’assunzione del servizio, e mantenere tassativamente per tutta la durata dell’appalto la scorta di presidi in TNT necessari per soddisfare un fabbisogno teorico relativo all’attività che si svolge nelle sale operatorie del Presidio Ospedaliero di  Crotone con una scorta massima di 10/15 giorni. Essa dovrà essere determinata nei particolari con i responsabili dei diversi reparti chirurgici e ne dovrà essere informata la direzione sanitaria del presidio ospedaliero.  Questo primo assortimento che costituirà la “scorta” dovrà essere sempre disponibile. Al fine di poter determinare gli spazi idonei per lo stoccaggio del materiale ed ogni altra informazione riguardante il presente appalto, le ditte potranno effettuare un sopralluogo in accordo con la direzione sanitaria del presidio ospedaliero.

Articolo 7 – Termini e modalità di consegna

Dato l’oggetto dell’appalto, che comprende la fornitura e la gestione del magazzino dei prodotti, la ditta dovrà assicurare la presenza, nelle sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Crotone, di materiale in modo tale da garantire l’effettuazione degli interventi chirurgici, senza soluzione di continuità.

L’accettazione della merce non esula il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna.

In ogni momento i competenti servizi potranno verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti a quelle valutate in sede di gara.

Articolo 8 – Subappalto

Non è concesso alla ditta aggiudicataria designare un proprio rappresentante che la sostituisca in tutto o in parte nell’esecuzione della fornitura.

Articolo 9 – Contestazioni, controversie, inadempienze e penalità

Qualora la ditta aggiudicataria non si uniformi agli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al mantenimento di idoneo magazzino, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad eseguire la fornitura in modo alternativo addebitando alla ditta stessa l’eventuale maggiore spesa che potrà essere trattenuta all’atto del pagamento dei corrispettivi della ditta assegnataria.

Verificandosi due volte dette mancanze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’ ASP , con addebito dei danni conseguenti alla ditta affidataria, in tal caso l’Amministrazione avrà pure il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

Articolo 10 – Richiami di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si richiamano le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di fornitura.

Articolo 11 – Foro competente

Per ogni ed eventuale controversia, sarà competente il Foro di Crotone.

La Ditta dichiara di aver preso visione del presente Capitolato di accettare incondizionatamente tutte le condizioni prescritte in esso contenute e che, pertanto, in caso di aggiudicazione eseguirà il servizio con le modalità indicate nel medesimo.

La Ditta offerente

___________________________________________

Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante