

**CAPITOLATO TECNICO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lotto** | **Descrizione del prodotto richiesto** | **Quantita’ per anni uno** | | **Prezzo unitario a base d’asta** | **Valore del lotto per anni uno** | **CIG** |
| **1** | **LENTINE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO CON ANSE SFALSATE A 0° CHE CONSENTONO TRE PUNTI DI APPOGGIO** | **PZ.130** | **€. 130,00** | | **€.16.900,00** | **7540897111** |
| **2** | **LENTINE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO CON ANSE CON ESTREMITA' IN PMMA BLU** | **PZ. 130** | **€. 130,00** | | **€.16.900,00** | **754090794F** |
| **3** | **LENTINE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO CON SUPERFICIE EPARINATA** | **PZ. 200** | **€. 150,00** | | **€.30.000,00** | **754093506D** |
| **4** | **LENTE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO PIEGHEVOLE PRECARICATA IN INIETTORE CON SISTEMA DI RILASCIO AUTOMATICO** | **PZ. 100** | **€. 160,00** | | **€.16.000,00** | **75409561C1** |
| **5** | **LENTINE TORICA DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO CON ANSE SFALSATE A 0° CHE CONSENTONO TRE PUNTI DI APPOGGIO** | **PZ. 2** | **€. 330,00** | | **€. 660,00** | **7540989CF9** |
| **6** | **LENTINE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO CON FILTRO GIALLO A COLORAZIONE NATURALE E ANSE C LOOPS** | **PZ. 288** | **€. 150,00** | | **€.43.200,00** | **75409951FO** |
| **7** | **LENTE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO FUORI RANGE** | **PZ. 20** | **€. 90,00** | | **€.1.800,00** | **75410016E2** |
| **8** | **LENTE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO A PROFONDITA’ DI FUOCO CONTINUA** | **PZ. 10** | **€. 550,00** | | **€. 5.500,00** | **7541006B01** |
| **9** | **LENTE DA FISSAZIONE IRIDEA PER PAZIENTI AFACHICI** | **PZ. 10** | **€. 160,00** | | **€.1.600,00** | **7541009D7A** |
| **10** | **LENTE DA CAMERA ANTERIORE** | **PZ. 10** | **€. 50,00** | | **€. 500,00** | **75410130CB** |
| **11** | **LENTE PER FISSAZIONE SCLERALE** | **PZ. 10** | **€. 110,00** | | **€.1.100,00** | **7541021763** |
| **12** | **LENTINE DA CAMERA POSTERIORE IN ACRILICO IDROFOBO 3 PEZZI** | **PZ. 50** | **€. 130,00** | | **€.6.500,00** | **7541025AAF** |

***TOTALE A BASE D’ASTA euro 140.660,00***

***CARATTERISTICHE ANALITICHE DI OGNI LOTTO DI LENTI RICHIESTE***

* **Lotto 1: lente pieghevole, monopezzo prevaricata nell’iniettore;ottica monofocale, biconvessa, con superficie anteriore prolata senza cromoforo e con bordo squadrato a 360°; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6 mm.; diametro totale 13 mm.; anse sfalsate a 0° che permettono 3 punti di appoggio;range diottrico da +5 a + 34 diottrie; ind. Refr. 1,47; incisione necessaria 2,2 -2,4 mm.**
* **Lotto 2 :lente pieghevole,monopezzo precaricata nell'iniettore; ottica monofocale, superficie asferica e con bordo squadrato su 360°; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6; diametro totale 12,5 mm.; anse angolate 5° con estremità in PMMA blu; range diottrico da +6 a + 30 diottrie; incisione necessaria 2,2 mm.**
* **Lotto 3: lente pieghevole,monopezzo precaricata nell'iniettore; ottica monofocale, superficie asferica; materiale acrilico idrofobo con superficie eparinata; piatto ottico 6 mm.; diametro totale 13 mm.; range diottrico da +6 a + 30 diottrie; incisione necessaria 2,2 mm.; incisione necessaria 2,2 mm.**
* **Lotto 4: lente pieghevole,monopezzo precaricata nell'iniettore automatico pneumatico a rilascio controllato; ottica monofocale, biconvessa con superficie asferica anteriore ; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6; diametro totale 13 mm.; anse angolate 0°; range diottrico da +6 a + 30 diottrie; incisione necessaria 2,2 mm.**
* **Lotto 5: lente pieghevole,monopezzo precaricata nell'iniettore;ottica biconvessa, con bordo posteriore squadrato a 360°; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6 mm.; diametro totale 13 mm.; anse sfalsate a 0° che permettono 3 punti di appoggio;range diottrico sfera da +5 a + 34 diottrie; range diottrico cilindro da 1.0 a 8.0 ;ind. refr. 1,47; incisione necessaria 2,2 mm.**
* **Lotto 6: lente pieghevole,monopezzo precaricata nell'iniettore; ottica monofocale, superficie asferica con filtro giallo a colorazione naturale; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6; diametro totale 13 mm.; anse C loops antiriflesso con angolazione 0° modificate ad L 90°; range diottrico da +4 a + 30 diottrie; incisione necessaria 2,2 mm.; ind. Refr. 1,52; incisione necessaria 2,2 mm.**
* **Lotto 7 : lente pieghevole,monopezzo da inserire con iniettore;ottica biconvessa, ; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6 mm.; diametro totale 13 mm.; anse anse angolate 5° in PMMA; range diottrico sfera da -10 a + 10 diottrie; ind. Refr. 1,46; incisione necessaria 2,8 mm.**
* **Lotto 8 : lente pieghevole,monopezzo da inserire con iniettore;ottica biconvessa - , con superficie anteriore prolata e posteriore diffrattiva e con bordo posteriore squadrato a 360°; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6 mm.; diametro totale 13 mm.; anse sfalsate a 0° che permettono 3 punti di appoggio;range diottrico da +5 a + 34 diottrie; ind. Refr. 1,47; incisione necessaria 2,2 mm**
* **Lotto 9 : lente a fissazione iridea; materiale perspex CQ – UV; ottic convessa-piana; piatto ottico 5 mm.; diametro totale 8,5 mm.; anse in PMMA; range diottrico da +2 a + 30; inserimento con aghi per inclavazione monouso forniti con la lente.**
* **Lotto 10 : lente monopezzo in PMMA; ottica pianoconvessa ; piatto ottico 5,5 mm.; diametro totale 13 mm. ; anmse angolate 0,5 mm.; filtri UV ; range diottrico da + 5 a + 30.**
* **Lotto 11: lente monopezzo in PMMA; ottica biconvessa ; piatto ottico 7 mm.; diametro totale 12,5 mm. ; anse angolate 5° con anelli; filtri UV ; range diottrico da + 10 a + 30.**
* **Lotto 12 : lente pieghevole,monopezzo precaricata nell'iniettore a rilascio automatico controllato; ottica monofocale, biconvessa asferica anteriore; materiale acrilico idrofobo; piatto ottico 6 mm.; diametro totale 13 mm.; anse a 0° a L modificata; range diottrico da +6 a + 30 ; ind. Refr. Maggiore di 1,50; incisione necessaria 2,2 mm.**

**TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Il Legale Rappresentante o delegato**