| ELENCO DELLE APPARECCHIATURE "IN SERVICE" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REPARTO | DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE COSTRUTTORE | MODELLO |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROTOMO | MICROM LABORGERATE GMBH | HM 335 E |
| ANATOMIA PATOLOGICA | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | DIAPATH SRL | STAINIX 53STX |
| ANATOMIA PATOLOGICA | ANALIZZATORE HPV | NORCHIP AS | ANALYSER |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | ABBOTT LABORATORIES | AXSYM |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE IMMUNOENZIMATICO | ABBOTT LABORATORIES | I 2000 SR |
| LABORATORIO ANALISI | CONTATORE DI COLONIE | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | ROBOBACT |
| LABORATORIO ANALISI | CONTATORE DI COLONIE | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | ROBOBACT |
| LABORATORIO ANALISI | PREPARATORE PER CARD BATTERIOLOGICHE | BIO MERIEUR | FILLER SEALER |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE | BIOMERIEUX SA | BACT ALERT 3D 60 248002 |
| LABORATORIO ANALISI | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | SYSMEX CORP | SP 100 SIS G59203100 |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | SEAC SRL | ALISEI 010119 |
| LABORATORIO ANALISI | NEFELOMETRO | BECKMAN INSTRUMENTS INC | 4800 |
| LABORATORIO ANALISI | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | D 10 HEMOGLOBIN ANALYSIS SYSTEM 220-0220-D-10 |
| LABORATORIO ANALISI | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO | AEL AUTOMATIC ELECTROPHORESIS LABOR | ASIA 45107000 |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE 2000 DPLK 2000 |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE 2000 DPLK 2000 |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE DPLKA |
| LABORATORIO ANALISI | SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA | SYSMEX CORP | UF 100 I U93100020 |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE URINE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | URISYS 2400 3051323 |
| LABORATORIO ANALISI | VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPAR. | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | VES MATIC 60 10310 |
| LABORATORIO ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XT 1800 I |
| LABORATORIO ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XE 2100 G51314000 |
| LABORATORIO ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMETATION LABORATORY | ACL ADVANCE 0000999011 |
| LABORATORIO ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMETATION LABORATORY | ACL ADVANCE 0000999011 |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | HITACHI MEDICAL CORP | MODULAR 000GS |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | HITACHI MEDICAL CORP | MODULAR 000GS |
| DIABETOLOGIA | CONTAGLOBULI AUTOMATICO | SYSMEX CORP | KX 21 G51 311000 |
| DIABETOLOGIA | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | VARIANT II 270-2000 |
| DIABETOLOGIA | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | INTEGRA 400 PLUS |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | FENWAL | AUTOPHERESIS C |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | HAEMONETICS CORP | 9000 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | GAMBRO AB | TRIMA |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | BAXTER HEALTHCARE CORP | AUTOPHERESIS C A 200 R4R4585 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | BAXTER HEALTHCARE CORP | AUTOPHERESIS C A 200 R4R4585 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | BAXTER HEALTHCARE CORP | AUTOPHERESIS C A 200 R4R4585 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | ABBOTT LABORATORIES | CELL DYN SAPPHIRE 8H0001 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | PRODUTTORE DI JEL PIASTRINICO | FORTUNE TECHNOLOGIES SRL | MAGELLAN |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOST | VITROS ECIQ JJ1922814 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | DADE BEHRING INC | BEP 2000 ADVANCE SYSTEM VMU 11 |
| MICROCITEMIA | FOTOMETRO | BIOTECNICA INSTRUMENTS SRL | BT 224 |
| MICROCITEMIA | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX TOA MEDICAL ELECTRONICS CO L | XT 2000 I |
| MICROCITEMIA | DILUITORE | BIO-RAD LABORATORIES INC | AUTO DILUTER AD7 |
| MICROCITEMIA | FOTOMETRO | BIO-RAD LABORATORIES INC | UV 975 |
| MICROCITEMIA | CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVAT. | BIO-RAD LABORATORIES INC | VARIANT II |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS TAQMAN 48 04160193001 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLIPREP |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLIPREP |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS TAQMAN 48 04160193001 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLICOR |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLICOR |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOST | VITROS 250 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO | GALILEO SISCAM SPA | IMMUCOR GAMMA |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOST | AUTOVUE INNOVA 6901956 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | COAGULOMETRO | DADE BEHRING INC | PFA 100 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | COAGULOMETRO | INSTRUMETATION LABORATORY | ACL 10000 0001000011 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | COAGULOMETRO | INSTRUMETATION LABORATORY | ACL 10000 0001000011 |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CITOFLUORIMETRO | BECTON DICKINSON & CO | FACSCALIBUR 3 COLOR ANALYZER 343020 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | ABBOTT LABORATORIES | IMX |
| CIRO' LAB. ANALISI | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | D 10 HEMOGLOBIN ANALYSIS SYSTEM 220-0220-D-10 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE 2000 DPLK 2000 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICRO | BIOMERIEUX SA | VITEK 2 60 27202 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | SEAC SRL | ALISEI 010119 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS INTEGRA 800 2195011 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE URINE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | URISYS 2400 3051323 |
| CIRO' LAB. ANALISI | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO | AEL AUTOMATIC ELECTROPHORESIS LABOR | DIAFERO 150 |
| CIRO' LAB. ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMETATION LABORATORY | ACL ELITE PRO 00001000311 |
| CIRO' LAB. ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XT 2000 I G51321000 |
| MESORACA LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | INTEGRA 800 |
| MESORACA LAB. ANALISI | ANALIZZATORE URINE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | URISYS 2400 3051323 |
| MESORACA LAB. ANALISI | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | D 10 HEMOGLOBIN ANALYSIS SYSTEM 220-0220-D-10 |
| MESORACA LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCH. | ABBOTT LABORATORIES | AXSYM |
| MESORACA LAB. ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XT 1800 I |
| MESORACA LAB. ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMETATION LABORATORY | ACL ELITE PRO 00001000311 |
| MESORACA LAB. ANALISI | VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPAR. | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | VES MATIC 20 10334/CE |
| MESORACA LAB. ANALISI | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO | AEL AUTOMATIC ELECTROPHORESIS LABOR | DIAFERO 150 |