UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992

POSTA CERTIFICATA: ufficioabes@asp.crotone.it

RDO per la fornitura di n. 1 Ecocardiografo  per  la realizzazione degli Obiettivi di Piano – Linea Progettuale 2.

LOTTO UNICO

PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 125.000,00

COD.CIG. 6482118CFB

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n. 1 Ecocardiografo per la realizzazione degli Obiettivi di Piano che verrà collocato nella Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

La ditta che intende partecipare alla suddetta procedura dovrà  predisporre offerta tecnica con allegate le schede del prodotto, la descrizione dettagliata dei requisiti in conformità alle caratteristiche di cui al Capitolato tecnico allegato alla presente, e, tutte le informazioni necessarie per valutare il prodotto offerto.

L’ offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE – Via Mario Nicoletta Centro Direzionale “Il Granaio” – CROTONE.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – Normativa anticorruzione

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina,  il PATTO DI INTEGRITA’ allegato alla presente, la mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa :

- Lettera di invito e Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione dal legale Rappresentante della ditta o suo delegato;

- deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d’asta di Euro 125.000,00;

- Impegno di sottoscrizione polizza definitiva in caso di aggiudicazione come per legge.

- Modello sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina del Patto di Integrità, ex art. 1, comma17, Legge 190/2012;

- Modello compilato e sottoscritto ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 165/2006;

Documentazione OFFERTA TECNICA :

- Schede Tecniche e Depliants dei prodotti offerti.

- Formato riga unica allegato alla offerta tecnica ai fini della descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la determinazione del punteggio verrà nominata la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

QUALITA’  MAX punti 60

| Griglia di valutazione dell’offerta tecnica – PUNTI 60/100 | Punteggio |
| --- | --- |
| a) ERGONOMIA DEL SISTEMA: Mobilità generale del sistema, mobilità del monitor, mobilità della tastiera, facilità d’uso del pannello di comando, Regolazioni automatiche, peso, altezza e rumorosità del sistema, dissipazione termica. | Minimo 0 Max 10 |
| b) CARATTERISTICHE DEL MONITOR: dimensioni dell’immagine, risoluzione, qualità dell’immagine. | Minimo 0 Max 5 |
| c) CARATTERISTICHE DEL TRASDUTTORE TRANSTORACICO: Qualità dell’immagine prodotta sia in 2 D che in 3D/4D; Qualità del segnale PW, CW e Color Doppler; Peso e maneggevolezza del trasduttore. | Minimo 0 Max 15 |
| d) CARATTERISTICHE DEL TRASDUTTORE TEE: Qualità dell’immagine prodotta sia in 2 D che in 3D/4D. Possibilità di acquisizione di più piani contemporaneamente con rotazioni elettroniche attorno a 360° gestibile sia dal manipolo che dalla consolle di comando. Peso e dimensioni del trasduttore. | Minimo 0 Max 15 |
| e) SOFTWARE DI CALCOLO: Valutazione degli automatismi nelle misurazioni Doppler; Valutazione della semplicità di utilizzo del software per le analisi funzionali 2D e 3D (numero di applicativi offerti integrati, quantità di parametri elaborabili contemporaneamente, semplicità di utilizzo ecc…); | Minimo 0 Max 15 |

Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.

PREZZO  MAX punti 40

I prezzi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo del costo della  manutenzione e assistenza FULL RISK per un periodo di anni tre a decorrere dal collaudo dell’apparecchiatura.

Il punteggio economico verrà attribuito all’offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna  dovrà avvenire non oltre giorni 20 dalla data della conferma dell’ordine da parte dell’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda.

Il pagamento  avverrà, previo riscontro dell’Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: ACIZEO.

Modalità di consegna e pagamenti

Per la consegna dello strumento si prega di contattare l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Paola Grandinetti.

L’importo offerto si intende comprensivo della fornitura degli articoli con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto, consegna e collaudo.

La Ditta aggiudicatrice  si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”, mediante apertura di  conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione

____________________________

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

__l__ sottoscritto/a_______________________________ nato/a __________________________

Il____________________, in qualità di Legale Rappresentante della

Ditta_________________________________ con sede in___________________ alla Via/P.zza_____________________ codice fiscale_________________________

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012, questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

_____lì_____

In Fede

_________________________________

Timbro e firma