UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TEL. 0962-924991 – Telefax 0962-924992

RDO FORNITURA N° 4 DEFIBRILLATORI PORTATILI

U.O. RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE E MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DEL DISTRETTO SANITARIO DI MESORACA

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 12.500,00

Cod. CIG : ZB515FAB62

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice Procedura Negoziata per la fornitura di:

N° 4 Defibrillatori portatili, manuali e semiautomatici, bifasici con monitor ad alta risoluzione, di cui N.3 Defibrillatori per l’U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio di Crotone e N.1 Defibrillatore per l’U.O. di Medicina Specialistica Ambulatoriale del Distretto Sanitario di Mesoraca, con le seguenti caratteristiche minime:

- Onda di defibrillazione bifasica con compensazione dell’impedenza del paziente, possibilmente durante tutta la fase di scarica.

- Guida e supporto alla rianimazione cardio-polmonare completi, con messaggi vocali e scritti sul display.

- Elettrodi di defibrillazione preconnessi per velocizzare i tempi di intervento.

- Schermo con traccia ECG (visualizzazione configurabile).

- Cavo ECG a tre fili per monitoraggio ECG.

- Alimentazione con batterie al litio ricaricabili e non ricaricabili (è necessaria la presenza della doppia opzione), con elevata autonomia di scariche erogabili ed ore di monitoraggio.

- Sistema di feedback in tempo reale per il supporto alla corretta esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con messaggi vocali e scritti sul display, e metronomo.

- Funzione defibrillazione manuale attivabile con combinazione di tasti.

- In modalità manuale, eventuale possibilità di filtro di riconoscimento ECG reale durante massaggio cardiaco per verificare il reale ritmo del paziente e non quello della RCP

- Protocolli di scarica erogabile impostabili in fase di configurazione, indipendenti per pazienti adulti e pediatrici.

- Alto grado di resistenza ed impermeabilità (almeno IP55).

- Memoria interna di elevata capacità per la memorizzazione di tutti gli eventi e della traccia ECG. Possibilità di registrazione dell’audio ambientale.

- Possibilità di memorizzare più casi separatamente.

- Trasferimento dei dati memorizzati su PC mediante collegamento wireless e supporto fisico estraibile (chiavetta USB, scheda di memoria o similari).

- Software di gestione e revisione dei dati dedicato, compreso nell’offerta.

La Ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità alle caratteristiche minime sopra riportate; potranno essere presentate offerte con caratteristiche equivalenti accompagnate da adeguata relazione con la quale si dimostri che l’articolo offerto è in grado di ottenere gli stessi risultati di quello richiesto. E’ inteso che detta relazione verrà esaminata dal Sanitario che ha inoltrato la richiesta.

Si chiede, pertanto, di voler predisporre offerta, con allegate le schede dell’apparecchiatura con l’indicazione e la descrizione dettagliata dei requisiti richiesti e, tutte le informazioni necessarie per verificare che le caratteristiche offerte rispondano a quanto richiesto con la presente.

La ditta, inoltre, dovrà inviare il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d’asta costituito nei modi di legge, pena esclusione.

L’offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – Via M. Nicoletta CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”- CROTONE .

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso,  ai sensi dell’art.82 del D.Lgs n. 163/2006.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna  dovrà avvenire non oltre giorni 15 lavorativi a decorrere dalla data del contratto.

Il pagamento  avverrà, previo riscontro dell’Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture mediante procedura elettronica, codice univoco: ACIZEO.

Modalità di consegna e pagamenti

La consegna dello strumento dovrà essere effettuata presso la Struttura interessata previo accordo con il servizio di Ingegneria Clinica.

L’importo offerto si intende comprensivo della fornitura dell’articolo con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto, consegna  da concordare con i Direttori dei Servizi richiedenti del Presidio Ospedaliero, messa in funzione, collaudo, addestramento  personale, garanzia FULL RISK  di 24 mesi.

Il verbale di collaudo firmato dalla ditta fornitrice dovrà certificare che la fornitura è conforme a quanto offerto ed ordinato.

Il pagamento avverrà , previo riscontro dell’Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda.

La Ditta aggiudicatrice  si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”, mediante apertura di  conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

Il Responsabile f.f.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____________________________________

Il Legale Rappresentante