UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M.Nicoletta presso Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 CROTONE

P.Iva – 01997410798

TRASMISSIONE FAX

IN CASO DI RICEZIONE NON CHIARA CONTATTARE IL SIG. BASILE

TEL. 0962/ 924984 –  FAX  0962/ 924985 -

DESTINATARIO / SEND TO   _

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

COMMENTI / comments

Con la presente si richiede preventivo offerta per la fornitura di:

LOTTO N° 1

N°1 Carrello di emergenza su ruote piroettanti con freno, con le seguenti

caratteristiche: chiusura sigilli, angoli smussati, in polimero, 962 x 587 x

991h circa,1 cassetto di 76 mmh, 1 cassetto da 229 mmh, 3 da 152 mmh,

1 tavolo massaggio cardiaco, 1 contenitore con divisori interni, con

sacchetti per farmaci, 1 vano di apertura a scomparsa trasparente sul

piano superiore porta DAE;

LOTTO N° 2

N° 1 DAE con le seguenti caratteristiche:

Onda rettilinea bifasica, guida e supporto completi alla rianimazione,

elettrodo unico precollegato con scadenza almeno di 5 anni,schermo con

traccia ECG configurabile, batterie convenzionali con durata di almeno 5

anni, messaggi vocali come “Maggiore comprensione” o “Comprensioni

adeguate”, metronomo con beep, con memorizzazione degli eventi,

possibilmente anche l'audio, trasferimento dei dati tramite porta rossa

ad un PC remoto, gestione dei dati con software dedicato.

Il preventivo offerta, completo dei codici CND e REP e con allegato caratteristiche tecniche e depliants illustrativi, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, dopo che il Titolare o Legale Rappresentante della ditta abbia apposto la propria firma sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno  10 Aprile 2014 _, presso l’Ufficio Protocollo Generale – Centro Direzionale ”Il Granaio” – Via M. Nicoletta (angolo Via G. di Vittorio) scala B-porta B1 - 88900 – Crotone.(si precisa che l’accesso al Pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare che la consegna, l'installazione  e collaudo avverranno entro 10  giorni lavorativi dall’ordine.

All'interno del plico dovrà essere inserito, a pena di esclusione, la

seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del Legale Rappresentante indicante:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- Regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett.a)– b) –c)-d)–f)–g)–h)–i)–l)–m)–m ter) e m quater) del D.Lgs 163/06;

- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di €. 30.00 (carrello) ed €. 20,00 (DAE) oppure €. 50,00 (partecipando a tutte e due i lotto) , pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;

- Copia della presente lettera d'invito firmata dal legale Rappresentante della ditta offerente.

La busta dovrà recare all’esterno, ben visibile, la seguente dicitura:

“Ufficio A.B.e S.– PREVENTIVO FORNITURA CARRELLO E DAE – U.O. ONCOLOGIA.-

L’Aggiudicazione avverrà al prezzo più basso per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente da questa Azienda.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, dopo i riscontri del Competente Ufficio.-

Distinti saluti

UFFICIO A.B. e S.

(Dott.ssa Paola GRANDINETTI)