ALLEGATO “A”

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 LAVAENDOSCOPI PER L’UNITA’ OPERATIVA DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PRESIDIO OSPEDALIERO  “San Giovanni di Dio” di Crotone.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Doppia vasca ognuna delle quali con capacità autonoma di poter effettuare consecutivamente prima un ciclo di lavaggio con detergente e successivamente il ciclo di disinfezione;

- Funzionamento delle vasche sia in modo sincrono che indipendente;

- Ognuna delle 2 vasche deve poter effettuare i test di tenuta degli endoscopi;

- Possibilità di poter trattare strumenti per endoscopia digestiva di qualsiasi casa produttrice;

- L’apparecchiatura deve essere dotata di un sistema di pre-filtraggio dell’acqua il più accurato possibile (da analisi laboratoristiche effettuate sull’acqua proveniente dalla rete idrica che fornisce la nostra sezione di sterilizzazione, risulta che l’acqua possiede una composizione tale da rendere indispensabile la caratteristica di cui sopra);

- L’apparecchiatura deve poter utilizzare qualsiasi tipo di detergente attivo su biofilm microbico;

- L’apparecchiatura deve poter utilizzare qualsiasi tipo di soluzione sterilizzante valicata e conforme alla UNI EN ISO 14937;

- Capacità di poter effettuare periodici cicli di autodisinfezione automatica;

- Possibilità di poter selezionare la programmazione desiderata relativamente ai cicli di prelavaggio-lavaggio-sterilizzazione-risciacquo, comunque con capacità media di poter effettuare ogni singolo ciclo efficace in circa 25-35 minuti;

- Stampante integrata per la documentazione e tracciabilità dei singoli cicli effettuati;

- Alimentazione elettrica di 220 Volts;

- Possibilità di poter trattare anche gli endoscopi rigidi con immersione totale;

- Funzionamento temperatura ambiente;

- L’asciugatura dei canali degli strumenti deve avvenire senza la necessità di compressori esterni.