UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M.Nicoletta presso Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 CROTONE

P.Iva – 01997410798

TRASMISSIONE FAX

IN CASO DI RICEZIONE NON CHIARA CONTATTARE IL SIG. BASILE

TEL. 0962/ 924984 –  FAX  0962/ 924985 -

DESTINATARIO / SEND TO   _

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

============================

Con la presente si richiede preventivo offerta per la fornitura di

N° 2 Spirometri portatili con le caratteristiche di seguito descritte :

Misurazione di FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FV6, FFV6%, PEF, PEV25%,

FEF50%, FEF75%, FET PIF, Sensore di temperatura a semiconduttore, Sensore di flusso a turbina digitale bidirezionale, Misura fidi flusso 16 L/s, Accuratezza del volume circa 3% o 50 mL, Accuratezza del flusso circa 5% o 200 mL/s, Display grafico circa 128 x 64 punti dotato di programma per l'interpretazione automatica dell'esame, Tastiera a 6 tasti a membrana, Ossimetro per misurazione Sp02 istantanee e nel lungo periodo per le analisi delle desaturazioni per lo studio delle apnee del sonno completo di sensore a dito, Analisi del test del cammino in 6 minuti, Misurazione della frequenza cardiaca, Cavo USB per collegamento a PC, CD con Software, Stampante termica integrata nello strumento per stampa sia della curva flusso/volume che dei dati acquisiti, Alimentazione sia a rete che ad accumulatori interni ricaricabili, Valigia per trasporto.

Il preventivo offerta, con allegati depliants illustrativi e caratteristiche tecniche, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, dopo che il Titolare o Legale Rappresentante della ditta abbia apposto la propria firma sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno  4 Febbraio 2013, presso l’Ufficio Protocollo Generale – Centro Direzionale ”Il Granaio” – Via M. Nicoletta (angolo Via G. di Vittorio) scala B- porta B1 - 88900 – Crotone.(si precisa che l’accesso al Pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare, inoltre, che la consegna avverrà entro 10  giorni lavorativi dall’ordine.

La busta dovrà recare all’esterno, ben visibile, la seguente dicitura:

“Ufficio A.B. e S. – PREVENTIVO FORNITURA SPIROMETRI – U.O.MEDICINA

E DISTRETTO SANITARIO DI CIRO' MARINA.-

L’Aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente da questa Azienda.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, dopo i riscontri del Competente Ufficio.-

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. e S.

(Dott. Pietro INGAROZZA)