UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M.Nicoletta presso Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 CROTONE

P.Iva – 01997410798

TRASMISSIONE FAX

IN CASO DI RICEZIONE NON CHIARA CONTATTARE IL SIG. BASILE

TEL. 0962/ 924984 –  FAX  0962/ 924985 -

DESTINATARIO / SEND TO   _

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

COMMENTI / comments

Con la presente si richiede preventivo offerta per la fornitura delle  seguenti apparecchiature:

LOTTO 1 - N° 1  Tonometro portatile con display a cristalli liquidi, corpo

angolato rispetto alla punta, facile calcolo di correzione della

IOP, batteria a litio, misurazione fino a 9, intervallo di misura

5-50 mm Hg, incremento della misura 2 mm Hg, angolazione

sonda 55°, diametro trasduttore <1 mm, diametro sonda 2,5

mm, accessori copri punte.

LOTTO 2 - N° 2 Autorefrattomentro portatile per il Poliambulatorio di Oculistica

e di Ortottica di Corso Messina, con le seguenti caratteristiche:

Utilizzabile per ogni tipo di paziente con stampante collegata

con infrarossi e borsa, misurazione Sf da +6.00 a – 5,00D, cyl

+-3D, distanza di utilizzo 35 cm..

Il preventivo offerta, con allegati caratteristiche tecniche e depliants illustrativi, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, dopo che il Titolare o Legale Rappresentante della ditta abbia apposto la propria firma sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno     21 Giugno   2013_, presso l’Ufficio Protocollo Generale – Centro Direzionale ”Il Granaio” – Via M. Nicoletta (angolo Via G. di Vittorio) scala B- porta B1 - 88900 – Crotone.(si precisa che l’accesso al Pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare che la consegna avverrà entro 10  giorni lavorativi dall’ordine.

All'interno del plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la

seguente documentazione,:

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del Legale Rappresentante indicante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del Legale Rappresentante indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) – b) – c) -d) – f) – g) – h) – i) – l) – m) – m ter) e m quater del D.Lgs 163/06;

- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di €. 300,00 pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;

- Copia della presente lettera d'invito firmata dal legale Rappresentante della ditta offerente.

La busta dovrà recare all’esterno, ben visibile, la seguente dicitura:

“Ufficio A.B.e S.– PREVENTIVO FORNITURA TONOMETRO E

AUTOREFRATTOMETRO – AMBULATORIO  OCULISTICA

CORSO MESSINA .-

L’Aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente da questa Azienda.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, dopo i riscontri del Competente Ufficio.-

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. e S.

(Dott. Pietro INGAROZZA)