CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI STIMOLATORI CARDIACI E DEFIBRILLATORI

ART. 1

Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura, in conto deposito, di STIMOLATORI CARDIACI e DEFIBRILLATORI per un periodo di mesi sessanta, come riportati nell’Allegato 1.

I quantitativi riportati nei lotti  di cui è composta la fornitura in oggetto devono, comunque, ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

La spesa a base d’asta per 60 mesi è di €. 4.519.250,00 + IVA.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs N° 163/06, in base all’offerta economicamente più vantaggiosa come da allegato (All. A)

ART. 2

Durata della fornitura

Il contratto viene stipulato per un periodo di 60 mesi con impegno per l’assuntore – nell’eventualità di ritardo nelle pratiche per l’istruzione del nuovo appalto – di proseguire nella fornitura contrattuale per un massimo di 90 giorni oltre la data della scadenza prevista, senza alcuna maggiorazione dei prezzi.

Si precisa, comunque, che “IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI ANALOGA GARA AGGREGATA DA PARTE DELL’AUTORITA’ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE NELLA QUALE VENISSERO SPUNTATI PREZZI ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSI IL CONTRATTO CON L’ASP SI INTENDERA’ AUTOMATICAMENTE RISOLTO E L’ASP SI AVVARRA’ DELLA GARA REGIONALE”.

ART. 3

Caratteristiche specifiche tecniche

Ciascun dispositivo medico deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici – recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed essere prodotto nel rispetto delle norme GMP in ordine e confezionamento, etichettatura e tipo di materiale.

ART. 4

Prezzi e pagamento

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria per merce resa franco Presidio Ospedaliero di Crotone IVA esclusa.

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva solo la possibilità di revisione periodica di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Nel caso che la/e Ditta /e aggiudicataria/e, in corso di contratto, sostituisca/no o introduca/no in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la/e medesima/e si impegn/no a fornire quest’ultimo in luogo di quello aggiudicato, a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte dell’ASP.

I pagamenti avverranno a scadenza pattuita, entro novanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP accompagnate dalle bolle di consegna.

ART. 5

Incedibilità dei crediti

I soggetti aggiudicatari, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbligano a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell’ASP la risoluzione del contratto per colpa del contraente.

Alla risoluzione del contratto consegue, quale causa penale, l’incameramento della cauzione definitiva e l’addebito del  maggiore onere derivante  all’ASP a causa della predetta risoluzione.

ART. 6

Modalità di consegna

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, previo accordo telefonico, presso i magazzini dell’ASP, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l’IVA, che sarà a carico dell’ASP, come da vigenti norme di legge.

La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante qualità, quantità ed importo della merce, dopo che questa sia stata riconosciuta conforme alle prescrizioni del contratto e come tale accettata. Qualsiasi somministrazione non comprovata con le anzidette modalità, si avrà come non effettuata, e di ogni conseguenza dovrà rispondere l’appaltatore. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 7

Validità

Al momento della consegna, il tempo di validità precedente la scadenza non deve essere trascorso per più di 1/3.

ART. 8

Accertamento della qualità dei prodotti

L’ASP, tramite i propri incaricati, potrà effettuare prelievi di campioni della merce consegnata, allo scopo di far effettuare apposite analisi e verificare la corrispondenza del prodotto inviato ai parametri indicati nel presente Capitolato.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato, l’Asp li respingerà al fornitore, che dovrà sostenere le spese di analisi e comunque sostituire entro 5 giorni il materiale non idoneo con altro avente i requisiti richiesti.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, l’ASP potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice l’eventuale maggior spesa.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna, quando, cioè, all’apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

ART. 9

Difetti e imperfezioni

Fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici – recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 N° 46 agli art. 9 e 10, il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accettati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’ASP di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

ART.10

Sostituzione materiale

Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’ASP potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, il committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

ART. 11

Deposito cauzionale definitivo

Le ditte che risulteranno aggiudicatarie dovranno costituire idonea garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

ART. 12

Penali e provviste d’ufficio

Ove si verificassero ritardi nella integrazione del materiale impiantato e/o utilizzato oltre 7 giorni l’ASP ha la facoltà di applicare per il ritardo/inadempienza una penale di € 1.000,00, elevabile detta cifra a € 2.000,00 in caso di recidiva.

ART. 13

Risoluzione e recesso

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della impresa aggiudicataria consentirà all’ASP di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso ex art. 1456 c.c. che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.

Inoltre, l’ASP potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- in caso di cessione della impresa, di cessione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

- mancato rispetto del divieto di cessione del credito di cui all’art. 5 del presente Capitolato Speciale.

L’ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 , aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. N° 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’ASP le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART.14

Subappalto – procura – eredi

L’aggiudicataria non può subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente Capitolato, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dell’ASP che non è tenuta in alcun modo a giustificarne l’eventuale rifiuto. Qualora formalmente richiesto dall’aggiudicataria, l’ASP può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidato in subappalto una quota della fornitura. In tal caso l’Impresa aggiudicataria resta ugualmente il solo ed unico Responsabile di fronte  all’ASP delle forniture subappaltate.

Nel caso di decesso del titolare le obbligazioni da esso assunte si riterranno passate in via solidale ai suoi eredi e successori, fatta facoltà peraltro all’ASP appaltante di risolvere senz’altro il contratto, se lo ritenesse opportuno.

ART. 15

Spese

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico delle ditte contraenti.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____________________________________

ALLEGATO A

Elenco 1 – STIMOLATORI CARDIACI E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI

Aggiudicazione per singolo lotto;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs N° 163/2006 con i criteri di seguito specificati:

| criteri discrezionali | ponderazione | criteri vincolati | ponderazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 qualità della fornitura | 60 su 100 | Prezzo articoli (ribasso sul prezzo) | 40 su 100 |

I sotto criteri discrezionali sono i seguenti:

Qualità della fornitura - Lotti 1-2-3

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Tecnologia | da 0 a 30 | - schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Programmabilità | da 0 a 10 | -cataloghi - altra documentazione ritenuta |
|  | Caratteristiche fisiche (volume, peso e spessore) | da 0 a 5 | opportuna per la descrizione del prodotto e per il giudizio di conformità |
|  | Longevità della batteria | da 0 a 10 | - relazione sul tipo di assistenza, sanitaria e informativa |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | - relazione sul tipo di assistenza, sanitaria e informativa |
|  |  |  | Documentazione originale o in copia conforme |

Qualità della fornitura – Lotti 4-5-6-7-7 bis

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Algoritmi | da 0 a 30 | - schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Funzioni diagnostiche | da 0 a 10 | -cataloghi - altra documentazione ritenuta opportuna per la descrizione del |
|  | Programmabilità | da 0 a 10 | prodotto e per il giudizio di |
|  | Caratteristiche fisiche (volume, peso e spessore) | da 0 a 5 | conformità - relazione sul tipo di assistenza, sanitaria e informativa |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | Documentazione originale o in copia conforme |

Qualità della fornitura – Elenco1 – Lotti 8 e 9

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Tecnologia | da 0 a 30 | -schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Funzioni diagnostiche | da 0 a 15 | -cataloghi - altra documentazione ritenuta |
|  | Caratteristiche fisiche (volume, peso e spessore) | da 0 a 5 | opportuna per la descrizione del prodotto e per il giudizio di conformità - relazione sul tipo di assistenza, |
|  | Compatibilità connettori | da 0 a 5 | sanitaria e informativa Documentazione originale o i |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | copia conforme |

Qualità della fornitura –  Lotti 10-11-12-13-14-15-16-16 bis

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Tecnologia e funzioni diagnostiche | da 0 a 30 | - schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Algoritmi | da 0 a 20 | -cataloghi - altra documentazione ritenuta opportuna per la descrizione del prodotto e per il giudizio di conformità |
|  | Peso e dimensioni | da 0 a 5 | - relazione sul tipo di assistenza, |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | sanitaria e informativa Documentazione originale |
|  |  |  | o in copia conforme |

Qualità della fornitura –  Lotti 17-18

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Algoritmi | da 0 a 30 | - schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Funzioni diagnostiche | da 0 a 20 | -cataloghi - altra documentazione ritenuta opportuna per la descrizione del prodotto e per il giudizio di conformità |
|  | Peso e dimensioni | da 0 a 5 | - relazione sul tipo di assistenza, |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | sanitaria e informativa Documentazione originale |
|  |  |  | o in copia conforme |

Qualità della fornitura – Lotti 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Tecnologia | da 0 a 20 | - schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Algoritmi di detenzione delle aritmie | da 0 a 10 | -cataloghi |
|  | Specificità degli algoritmi | da 0 a 10 | - altra documentazione ritenuta opportuna per la descrizione del prodotto e per il giudizio di conformità |
|  | Peso, spessore, volume | da 0 a 5 | - relazione sul tipo di assistenza, |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | sanitaria e informativa Documentazione originale o in |
|  |  |  | copia conforme |

Qualità della fornitura – Lotti 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42

| Caratteristiche | Elementi valutazione | Punti | Documentazione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità della fornitura | Caratteristiche tecniche | da 0 a 35 | - schede tecniche - depliant illustrativi |
|  | Maneggevolezza | da 0 a 20 | -cataloghi |
|  | Assistenza tecnica, sanitaria e informativa | da 0 a 5 | - altra documentazione ritenuta opportuna per la descrizione del prodotto e per il giudizio di conformità |
|  |  |  | - relazione sul tipo di assistenza, |
|  |  |  | sanitaria e informativa Documentazione originale o in |
|  |  |  | copia conforme |

Per tutti i lotti, per la determinazione del punteggio complessivo sulla qualità ottenuto dalla ditta verrà utilizzata la seguente formula: C (a) = ∑n (Wi * V (a)i) Dove: C (a) è il punteggio conseguito nell’offerta (a); - n corrisponde al numero totale dei sub-elementi di valutazione; - Wi corrisponde al punteggio attribuito al generico sub-elemento di valutazione (i); - V (a)i corrisponde al coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub elemento di valutazione (i) variabile tra zero ed uno; - ∑n corrisponde alla sommatoria estesa a tutti i sub-elementi di valutazione. per i coefficienti V(a)i il calcolo avverrà con il confronto a coppie allegato P lettera a) numero 2 del dpr 207/2010. 2. Offerta economica (40) Il punteggio dell’offerta economica sarà valutato dalla seguente formula: Migliore offerta economica: offerta in esame = X:40 verrà preso a riferimento il prezzo unitario a base d’asta per ciascun lotto. La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata da una commissione nominata ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 163/2006. Risulterà vincitrice, per singolo lotto, la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio qualità/prezzo sullo specifico lotto.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta mentre lo diventa per l’Azienda solo dopo le approvazioni di rito.

L’Azienda si riserva il diritto:

di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

di sospendere o non aggiudicare la gara.

Si precisa, comunque, che “IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI ANALOGA GARA AGGREGATA DA PARTE DELL’AUTORITA’ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, NELLA QUALE VENISSERO SPUNTATI PREZZI ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSI, IL CONTRATTO CON L’ASP SI INTENDERA’ AUTOMATICAMENTE RISOLTO E L’ASP SI AVVARRA’ DELLA GARA REGIONALE”.

In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.