## Foglio1
| CAPITOLATO TECNICO MATERIALI ED ACCESSORI DI CONSUMO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA |  |  |  |  | ALLEGATO 1
Lotto N° | Descrizione del Prodotto richiesto | Q.tà per 1 anno | Prezzo unitario | Valore del lotto | Cauzione Provvisoria | CIG | Importo Contributo Autorità Vigilanza
1A | Catetere in TFE translucido per Papilla Minor tipo Cramer, da 5 Fr., cannula metallica radiopaca 23 gage distale 1mm. | 2 | 60 | 120 | 2.4
1B | Cateteri per E.R.C.P. di Huibregtese-Katon da 5 Fr., con punta a pallina radiopaca, che accetti guida da .035 inch. | 2 | 45 | 90 | 1.8
1C | Catetere di Cremer in TFE translucido, da 5 Fr. ,con punta a cannula metallica radiopaca 3 mm. , 3,5 Fr., che accetti guida da .035 inch. | 2 | 35 | 70 | 1.4
1D | Cateteri a punta conica radiopaca che accetti guida da .021 inch., per papilla stenotica o minor. | 2 | 34 | 68 | 1.36
1E | Cateteri per E.R.C.P. in TFE translucido DOPPIO LUME a punta rastremata, ultrarastremata, corta rastremata, lunga rastremata, che accettino filo guida da 0,018 a 0,035 con accesso anche separato, punta radiopaca | 2 | 45 | 90 | 1.8
1F | Cateteri per E.R.C.P. in TFE translucido a punta rastremata, ultrarastremata, corta rastremata, lunga rastremata, che accettino guida con accesso anche separato ( triplo lume), punta radiopaca. | 2 | 60 | 120 | 2.4
1G | Cateteri per E.R.C.P. in TFE translucido a punta rastremata curva. | 2 | 60 | 120 | 2.4
1H | Cateteri per E.R.C.P. in TFE translucido a punta rastremata angolata. | 2 | 60 | 120 | 2.4
1I | Cannula per E.R.C.P. angolabile. | 2 | 38 | 76 | 1.52
1L | Catetere universale di Soehendra per incannulamento di Stent da rimuovere con l'apposito estrattore | 2 | 75 | 150 | 3
1M | Sistema Cateteri guida per posizionamento endoprotesi biliari, dotati di un marcatore radiopaco all’ estremità, varie misure, sterili, .035 inch., 200 cm.( tipo sistema OASIS) | 8 | 120 | 960 | 19.2
1N | Sistema Catetere (cannula) guida per posizionamento protesi biliari, dotati di DUE marcatorI radiopachi distanziati all’ estremità, varie misure (5–7–9), sterili, .035 inch., 200 cm. (tipo sistema Huibregtse). | 8 | 120 | 960 | 19.2
1O | Cannule spray per cromoendoscopia | 4 | 50 | 200 | 4
| LOTTO 2 : COLORANTI ED ALTRI AGENTI |  |  | 0
2A | COLORANTI VITALI per cromoendoscopia | 2 | 12 | 24
2B | KIT per tatuaggio colon ad inchiostro di china sterile | 2 | 54 | 108 | 2.16
| LOTTO 3 : SISTEMI ESTRAZIONE E LITOTRISSIA CALCOLI |  |  |  | 0
3A | Cateteri a palloncino per estrazione calcoli a tre vie indipendenti, con lumi di iniezione prossimale o distale al palloncino e marker radiopaco, rastremato, lunghezza 200 cm., palloncino in lattice di diversi diametri. | 8 | 108 | 864 | 17.28
3B | Cateteri a palloncino per estrazione calcoli a doppio lume, radiopachi, con palloncino di vari diametri, lunghezza 200 cm. | 4 | 120 | 480 | 9.6
3C | Cestello per rimozione calcoli per coledocoscopio – con canale operativo da 1.2 e 1,8 –lunghezza non inferiore a 120 c., punta atraumatica-protetta, in nitinol ed in acciaio, vari modelli | 8 | 320 | 2560 | 51.2
3D | Cestello monouso per recupero e frantumazione calcoli filo-guidato, diametro cestello preferibilmente tra i 2 ed i 3 cm., punta del cestello rimovibile per ridurre il rischio di incarceramento del calcolo ed opzione di rottura meccanica del calcolo. Offrire nello stesso lotto anche il sistema di frantumazione | 4 | 245 | 980 | 19.6
3E | Cestelli per estrazione calcoli, riutilizzabili, di varie misure del cestello e diverse possibilità di scelta nel numero dei fili, CON DOPPIO CANALE PER MEZZO DI CONTRASTO E FILO GUIDA (offrire vari modelli) | 2 | 205 | 410 | 8.2
3F | Cestelli estrazione calcoli compatibili con Litotritore tipo Soehendra, lunghezza 220 cm., 7.0 Fr., con possibilità di scelta del diametro del cestello da 1,5 a 3 cm. e lunghezza del cestello da 3,5 a 6 cm. e numero di fili | 4 | 133 | 532 | 10.64
3G | Litotritore tipo Soehendra completo extracanalare | 1 | 950 | 950 | 19
3H | Litotritore tipo Soehendra intracanalare, corredato di cestelli (vari modelli) | 2 | 720 | 1440 | 28.8
3I | Litotritore Meccanico intracanalare FILOGUIDATO completo di ogni componente, corredato di cestelli, dotato di sistema di blocco del manipolo ad ogni incremento della forza (rotazione del manipolo), e completo di n. 1 manico; n. 1 guaina metallica; n. 5 cestelli. | 1 | 1150 | 1150
3L | Cestelli per recupero di polipi multipli o singoli dopo polipectomia, lungo 240 cm., con diverse possibilità di scelta nelle misure del cestello | 8 | 135 | 1080 | 21.6
| LOTTO 4 : ANSE DA POLIPECTOMIA |  |  |  | 0
4A | Ansa per mucosectomia riutilizzabile diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm composta per il primo tratto da una porzione piatta e lamellare e per il secondo tratto in acciaio filamento intrecciato o monofilamento. Apertura ansa varie misure, con punta isolata, corredata di manico. | 2 | 232 | 464 | 9.28
4B | Ansa per polipectomia rotante asimmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura 15 mm., circa e punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico. | 10 | 195 | 1950 | 39
4C | Ansa per polipectomia rotante asimmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura 25 mm. circa, e punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico. | 10 | 195 | 1950 | 39
4D | Ansa per polipectomia rotante asimmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura 40 mm. circa, punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico. | 1 | 205 | 205 | 4.1
4E | Ansa per polipectomia rotante asimmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura 60 mm. circa, punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico. | 1 | 230 | 230
4F | Ansa per polipectomia rotante simmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura di diverse misure, e punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico. | 4 | 240 | 960 | 19.2
4G | Ansa per polipectomia rotante simmetrica esagonale riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura di diverse misure, punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico | 2 | 240 | 480 | 9.6
4H | Ansa per polipectomia simmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura di diverse misure, e punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico. | 2 | 240 | 480 | 9.6
4I | Ansa per polipectomia ovale con sei denti di squalo riutilizzabile, ansa in acciaio inox, con apertura di diverse misure, punta isolata, diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm., corredata di manico | 4 | 240 | 960 | 19.2
4L | Anse per polipectomia monouso rotante, lunghezza 2OO cm. circa, corredata di manico. | 4 | 85 | 340 | 6.8
4M | Manico per anse riutilizzabile | 8 | 167 | 1336 | 26.72
4N | Kit per resezione endoscopica della mucosa (Mucosectomia EMR), offrire tutti i componenti e misure | 2 | 234 | 468 | 9.36
4O | Kit completo per dissezione endoscopica della sotto-mucosa (ESD), offrire tutti i componenti e misure | 1 | 234 | 234 | 4.68
4P | Cappucci retti ed obliqui con e senza bordo per anse da mucosectomia | 8 | 40 | 320 | 6.4
| LOTTO 5 : SISTEMI PER DILATAZIONE |  |  | 0 | 0
5A | Cateteri a palloncino per dilatazione ACALASIA tipo Rigiflex, misure palloncino gonfiato 30-35 e 40 mm., lunghezza palloncino 10 cm., dimensione catetere 14 Fr., Lunghezza utilizzabile 90 mm. , corredati di Guida da 0.038 " | 1 | 400 | 400 | 8
5B | SET completo, o da comporre a scelta, di dilatatori di Savary-Miller corredati di 2 fili guida per misura, 1 vasca di pulizia per detti e spazzolini per pulizia del canale dei dilatatori Quantità : 1 confezione completa | 1 | 614 | 614 | 12.28
5C | Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono di dilatare le stenosi Esofagee e Piloriche di 3 misure in una sola seduta e con un solo catetere lungo 180 cm, attraverso un canale operativo di 2,8 mm. Diametri 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm, 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Lunghezza palloncino 5.5 cm., completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile | 6 | 380 | 2280 | 45.6
5D | Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono di dilatare le stenosi Esofagee di 3 misure in una sola seduta e con un solo catetere lungo 180 cm, attraverso un canale operativo di 2,8 mm. Diametri 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm.; 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Lunghezza palloncino 8 cm., completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile. | 6 | 380 | 2280 | 45.6
5E | Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono di dilatare le stenosi Coliche di 3 misure in una sola seduta e con un solo catetere lungo 240 cm, attraverso un canale operativo di 2,8 mm. Diametri 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm.; 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Lunghezza palloncino 5,5 cm., completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile. | 3 | 380 | 1140 | 22.8
5F | Sistema di gonfiaggio per Dilatatori a espansione radiale 3 misure in un unico catetere | 3 | 50 | 150
5G | Dilatatori pneumatici per Stenosi anastomotiche Esofagee, gastriche e coliche, lunghezza 160 cm, tutte le misure | 2 | 180 | 360 | 7.2
5H | Dilatatori pneumatici per Stenosi anastomotiche Esofagee, gastriche e coliche, lunghezza 240 cm., tutte le misure | 2 | 300 | 600 | 12
5I | Cateteri a palloncino per dilatazione Esofagea , con punta flessibile, atraumatica, diametro palloncino gonfio da 6-8-10-12-14-15-16 e 18 mm., lunghezza palloncino massimo 6 cm., adatti per canale operativo da 2,8 mm., lunghezza catetere 180 cm. | 4 | 660 | 2640 | 52.8
5L | Sistema di gonfiaggio per dilatatori pneumatici | 2 | 50 | 100 | 2
5M | Dilatatori Biliari a palloncino. Cateteri a palloncino per dilatazione ad alta pressione delle stenosi biliari, compatibile con canale operativo da 2,8 mm. e filo guida da .035". Misure del palloncino 4mmx2cm; 4mmx4cm; 6mmx2cm; 6mmx4cm; 8mmx3cm. Catetere 5Fr , lunghezza 180 cm. | 2 | 206 | 412 | 8.24
5N | Catetere per dilatazione biliare One-Step, con rivestimento idrofilo, rastremato, lunghezza 200 cm., che accetti filo guida da .0,35”, tutti i calibri | 2 | 84 | 168 | 3.36
LOTTO 6 : FILI GUIDA
6A | Filo guida monouso con anima in lega metallica, con rivestimento in PTFE, punta altamente radiopaca, idrofila di almeno 5 cm e sezione distale autolubrificante. Misura 0.25” e 0.35” lunghezza 260 e 450 cm con corpo catetere rigido e standard. | 8 | 220 | 1760 | 35.2
6B | Filo guida monouso a doppio puntale idrofilo, anima in nitinol, con rivestimento a strisce in PTFE in almeno due colori, punta distale in tugsteno radiopaca idrofila di 5 cm e punta prossimale in tungsteno diritta o angolata radiopaca idrofila di 10 cm., per facilitare il superamento di stenosi difficili. Misura 0.35” lunghezza 260 e 450 cm con corpo catetere rigido e standard | 15 | 250 | 3750 | 75
6C | Guida Super Stiff per endoprotesi enterale, calibro .035", con punta floppy rastremata e lunga 10 cm., rivestimento in PTFE, lunghezza totale 500 cm. circa. | 4 | 40 | 160 | 3.2
6D | Guida di scambio, corpo rigido, con camicia isolante, ad almeno due colori altamente contrastanti, sezione distale autolubrificante con terminale floppy e punta altamente radiopaca ed idrofila di almeno 5 cm.. Lungh da 260 a 450 cm. circa e diametro 0.25 e 0.35. | 8 | 220 | 1760 | 35.2
6E | Guida Super Stiff dotata di un'anima interna di dimensione maggiore per conferire una maggiore rigidità alla guida e quindi una maggiore resistenza durante l’introduzione e una migliore stabilità durante il posizionamento ed il cambio degli accessori, diametro 0.38 e lunghezza 260 cm. circa | 2 | 220 | 440 | 8.8
| LOTTO 7 : PAPILLOTOMI |  |  | 0 | 0
7A | Papillotomo pluriuso con punta a SPATOLA da pre-cut, per taglio multilaterale, compatibili con filo guida fino a 0.035", lunghezza 200 cm circa, eventualmente CORREDATO DI MANICO, da offrire separatamente ma nello stesso lotto | 2 | 120 | 240 | 4.8
7B | Papillotomo pluriuso ad AGO da pre-cut, per taglio multilaterale, compatibili con filo guida fino a 0.035", lunghezza 200 cm circa, eventualmente CORREDATO DI MANICO, da offrire separatamente ma nello stesso lotto | 2 | 130 | 260 | 5.2
7C | Papillotomo/Sfinterotomo ad arco senza naso per pre-cut procedendo dall’orifizio papillare. | 4 | 57 | 228 | 4.56
7D | Papillotomi doppio lume, che accettano filo guida da 0.035, lunghezza catetere 200 cm circa, con lama da 25 mm., punta rastrematadi 5 Fr; pre-curvato (tipo Cotton Cannulotomo II), offrire sia lama monofilamento che lama intrecciata | 8 | 120 | 960 | 19.2
7E | Sfinterotomo per papilla minor, compatibile con filo guida da .025", calibro 7-5,5 Fr., punta da 3,5 Fr., con taglio monofilamento da 20 mm., lunghezza di 200 cm circa. | 2 | 170 | 340 | 6.8
7F | Papillotomi doppio lume, che accettano filo guida, con lama intrecciata da 20 e 25 mm., naso da 5 a 30 mm., punta rastremata (da assortire in base alle necessità del momento) | 4 | 140 | 560 | 11.2
7G | Sfinterotomi TRIPLO LUME per mezzo di contrasto e filo guida da 0.018 a 0.035", punta altamente radiopaca, rastremata, lama monofilamento, possibilmente da 20 a 30 mm., lunghezza 200 cm circa | 2 | 190 | 380 | 7.6
7H | Sfinterotomi TRIPLO LUME per mezzo di contrasto e filo guida da 0.018 a 0.035", punta rastremata, lama intrecciata, possibilmente da 20 a 30 mm., lunghezza 200 cm circa. | 8 | 190 | 1520 | 30.4
7I | Papillotomo con palloncino e filo di taglio distale o prossimale al palloncino. | 2 | 310 | 620 | 12.4
7L | Sistema di scambio rapido per interventistica biliare completo di ogni accessorio, con device di blocco delle guide da applicare al canale operatore dello strumento, coredato possibilmente di filo guida prolungabile | 1 | 2500 | 2500 | 50
7M | Sfinterotomo per gastroresecati Billroth II, con punta rastremata. | 2 | 80 | 160 | 3.2
| LOTTO 8 : PINZE |  |  | 0 | 0
8A | Pinza per recupero corpi estranei morsi a coccodrillo lunghi in acciaio inox , riutilizzabile, apertura valve misura standard, diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8B | Pinza per recupero corpi estranei morsi a coccodrillo lunghi in acciaio inox , riutilizzabile, apertura valve di almeno 11 mm., diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8C | Pinza per recupero corpi estranei morsi a coccodrillo lunghi in acciaio inox , riutilizzabile, apertura valve di circa 15 mm., diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8D | Pinza da presa a becco d’anatra per sondini nutrizionali morsi in acciaio inox , riutilizzabile, diametro 2,5 mm lunghezza 320 cm. circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8E | Pinza per PEG con morsi in acciaio inox riutilizzabile , diametro 2,6 mm lunghezza 180 cm., circa corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8F | Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile , apertura valve misura standard, diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8G | Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile , apertura valve misura almeno 4,5 mm., diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8H | Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile , apertura valve misura almeno 19 mm., diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8I | Pinza per recupero polipi 3 rebbi smussi riutilizzabile, con dispositivo di avanzamento dello stantuffo distale, diametro 2,6 mm lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8L | Pinza per presa polipi a 3, 4, 5, branche smusse in acciaio inox riutilizzabile , diametro 2,5 mm lunghezza 230 cm.,circa , corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8M | Pinza per presa polipi a 3, 4, 5, denti a punta in acciaio inox riutilizzabile , diametro 2,5 mm lunghezza 230 cm., circa , corredata di manico. | 1 | 315 | 315 | 6.3
8N | Pinza a morsi a forbici in acciao inox riutilizzabile , diametro 2,2 mm lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico | 1 | 315 | 315 | 6.3
8O | Pinza per biopsia riutilizzabile diametro 1,8 - 2,2 – 2,6 mm lunghezza 160 cm.,circa , morsi ovali, in acciaio inox senza ago , distale assottigliato, corredata di manico | 15 | 146 | 2190 | 43.8
8P | Pinza per biopsia riutilizzabile diametro 1,8 - 2,2 – 2,6 mm lunghezza 230 cm., circa , morsi ovali, in acciaio inox senza ago , distale assottigliato . corredata di manico | 15 | 146 | 2190 | 43.8
8Q | Pinza per biopsia riutilizzabile diametro 1,8 - 2,2 – 2,6 mm lunghezza 160 cm., circa , morsi ovali, in acciaio inox con ago , distale assottigliato, corredata di manico | 2 | 146 | 292 | 5.84
8R | Pinza per biopsia riutilizzabile diametro 1,8 - 2,2 – 2,6 mm lunghezza 230 cm., circa , morsi ovali, in acciaio inox con ago , distale assottigliato, corredata di manico | 2 | 146 | 292 | 5.84
8S | Pinza per biopsia riutilizzabile diametro 2,2 mm lunghezza 180 cm., circa , morsi a cucchiaino ovali basculanti in acciaio inox , distale assottigliato, corredata di manico | 2 | 146 | 292 | 5.84
8T | Pinze da biopsia riutilizzabile per vie biliari, corredate di manico | 2 | 146 | 292 | 5.84
8U | Pinza per Macrobiopsia, riutilizzabile, lunghezza 160 e 240 cm circa, corredata di manico, compatibile con canale operativo standard | 2 | 260 | 520 | 10.4
8V | Pinza per Macrobiopsia, lunghezza 160 e 240 cm circa, corredata di manico, compatibile con canale operativo standard, monouso | 2 | 260 | 520 | 10.4
8Z | Pinza da coledocoscopio per estrazione calcoli diametro 1 mm | 2 | 320 | 640 | 12.8
8Y | Pinza bioptica monouso multiprelievo in unico passaggio, lunghezza 160 cm., circa | 8 | 320 | 2560 | 51.2
8J | Pinza bioptica monouso multiprelievo in unico passaggio, lunghezza 240 cm., circa | 15 | 320 | 4800 | 96
8W | Pinza per Biopsie a Caldo (HOT) 160 e 240 cm | 2 | 42 | 84 | 1.68
| LOTTO 9 : AGHI DA SCLEROSI |  |  | 0 | 0
9A | Aghi da sclerosi in TFE translucido, monouso, sterili, da 4 e 5 mm., 21, 23 e 25 Gauge, lunghi 160 cm circa, (per Gastro) dotati di sistema di blocco | 8 | 23 | 184 | 3.68
9B | Aghi da sclerosi in TFE translucido, monouso, sterili da 4 e 5 mm., 21, 23 e 25 Gauge, dotati di sistema di blocco, lunghi 240 cm. circa (per Colon) | 8 | 23 | 184 | 3.68
9C | Aghi da sclerosi monouso in teflon per guaina metallica riutilizzabile, ago 4 e 5 mm., 21, 23 e 25 G., dotati di sistema di blocco lunghi 160cm circa (per Gastro) | 20 | 23 | 460 | 9.2
9D | Guaina metallica riutilizzabile per ago sclerosi in teflon, lunghi cm. 160 cm circa. (per Gastro) | 8 | 67 | 536 | 10.72
9E | Aghi da sclerosi monouso in teflon per guaina metallica riutilizzabile, ago 4 e 5 mm., 21 e 23 G., dotati di sistema di blocco lunghi 230 cm. ( per Colon) | 20 | 23 | 460 | 9.2
9F | Guaina metallica riutilizzabile per ago sclerosi in teflon, lunghi 230 cm. circa (per Colon) | 8 | 107 | 856 | 17.12
9G | Set completo ago e guaina mettalica 160 cm. circa (per Gastro) varie misure | 4 | 87 | 348 | 6.96
9H | Set completo ago e guaina mettalica 230 cm. circa (per Colon) varie misure | 4 | 87 | 348 | 6.96
9I | Sistema per emostasi dotato di ago da sclerosi e device per diatermocoagulazione | 2 | 450 | 900 | 18
9L | Ago per iniezione per procedure tortuose | 8 | 90 | 720 | 14.4
| LOTTO 10 : STENT ESPANSIBILI |  |  | 0 | 0
10A | Stent autoespansibile extracanalare per esofago a maglie in nitinol, rivestito e non, markers radiopachi alle estremità, sistema di rilascio a filo di sutura distale o prossimale per un posizionamento preciso a seconda dell’ubicazione della stenosi. Vari diametri e lunghezza dello stent | 1 | 2000 | 2000 | 40
10B | Stent autoespansibile extracanalare per colon e retto a maglie intrecciate di nitinol, sistema di rilascio prossimale a filo di sutura, altamente radiopachi, vari diametri e lunghezze | 1 | 2000 | 2000 | 40
10C | Stent autoespansibile intracanalare per duodeno a maglia monofilamento di materiale altamente radiopaco, preferibilmente in Nitinol-Elgjloy poiché da tale associazione ne è stata documentata la maggior radiopacità) , varie misure, premontato su sistema di rilascio, con lunghezza di lavoro 230 cm circa, dotato di fasce di punti di repere radiopachi. Rilascio distale e ricatturabile fino al 70% | 1 | 2000 | 2000 | 40
10D | Stent autoespansibile intracanalare per colon a maglia monofilamento di materiale altamente radiopaco, preferibilmente in Nitinol-Elgjloy poiché da tale associazione ne è stata documentata la maggior radiopacità) varie misure , premontato su sistema di rilascio, dotato di fasce di punti di repere radiopachi. Rilascio distale e ricatturabile fino al 70% | 1 | 2000 | 2000 | 40
10E | Stent biliare autoespansibile intrecciato, preferibilmente in platino e nitinol (la cui associazione è dimostrato consentire maggiore flessibilità, duttilità e capacità di adattamento), con estremità arrotondate-atraumatiche, parzialmente o totalmente ricoperto, per resistere all’ingrowth tumorale, vari diametri e lunghezze, premontato su sistema di rilascio da 8,5 Fr circa. Rilascio distale e ricatturabile fino almeno per i 3/4 | 1 | 2000 | 2000 | 40
10F | Stent biliare autoespansibile non ricoperto , per il trattamento palliativo delle ostruzioni biliari, varie misure, cm premontato su sistema di rilascio da 7,5 Fr lunghezza di lavoro 200 cm. circa. Guaina esterna con marcatori radiopachi | 2 | 1500 | 3000 | 60
10G | Stent biliare con predisposizione per posizionamento di altro stent ad “Y” per protesizzare ambedue dotti biliari principali, varie misure e dimensioni | 1 | 2500 | 2500 | 50
10H | Stent esofageo rimovibile , ad auto-espansione indicato per le stenosi benigne e per le fistole esofago-respiratorie, varie misure e diametri. Completo di Kit per posizionamento | 1 | 2000 | 2000 | 40
10I | Stent per colon rimovibile , ad auto-espansione indicato per le stenosi benigne e per le fistole, varie misure e diametri. Completo di Kit per posizionamento | 1 | 2000 | 2000 | 40
10L | Stent biliare in maglia monofilamento di nitinol autoconformante con estremità atraumatiche indicate per i tratti non rettilinei , vari diametri e lunghezze Riposizionabili fino ad almeno 3/4 | 2 | 1700 | 3400 | 68
10M | Stent enterale intracanalare in maglia monofilamento autoconformante con estremità atraumatiche indicate per i tratti non rettilinei, vari ediametri e lunghezze, premontate su sistema di rilascio. Riposizionabili fino ad almeno 3/4 | 2 | 1800 | 3600 | 72
10N | Stent colo-rettale intracanalare, in maglia monofilamento autoconformante con estremità atraumatiche indicate per i tratti non rettilinei, vari diametri e lunghezze, premontate su sistema di rilascio. Riposizionabili fino ad almeno 3/4 | 2 | 1800 | 3600 | 72
10O | Stent cervicale extracanalare modello tipo Conio, ricoperto e rimuovibile, varie misure e lunghezze | 1 | 2000 | 2000 | 40
| LOTTO 11 : STENT BILIARI IN PLASTICA E DRENAGGI NASO-BILIARI |  |  | 0 | 0
11A | Set completi di EndoProtesi Pancreatiche. Vari diametri e lunghezze | 1 | 35 | 35 | 0.7
11B | Set completi di EndoProtesi Biliari tipo Cotton - Huibretgse con diametri da 7 a 12 Fr. e lunghezze da 5 a 18 cm | 4 | 35 | 140 | 2.8
11C | Solo Stent Biliari tipo Cotton - Huibretgse con diametri da 7 a 12 Fr. e lunghezze da 5 a 18 cm | 8 | 35 | 280 | 5.6
11D | Set completi di EndoProtesi Biliari tipo Amsterdam con diametri da 7 a 12 Fr. e lunghezze da 5 a 18 cm | 4 | 35 | 140 | 2.8
11E | Solo Stent Biliari tipo Amsterdam con diametri da 7 a 12 Fr. e lunghezze da 5 a 18 cm | 8 | 26 | 208 | 4.16
11F | Set completi di EndoProtesi Biliari tipo doppio Pigtail, possibilmente con marcatori radiopachi, diametri da 7 a 12 Fr. e lunghezze da 5 a 18 cm | 1 | 35 | 35 | 0.7
11G | Solo Stent Biliari tipo doppio Pigtail, possibilmente con marcatori radiopachi, diametri da 7 a 12 Fr. e lunghezze da 5 a 18 cm | 2 | 35 | 70 | 1.4
11H | Estrattore di stent tipo Soehendra, diametro da 5 ad 11,5 Fr., lunghezza 180 cm., che accetta filo guida da .035", con punta filettata | 2 | 168 | 336 | 6.72
11I | SET completo per drenaggio naso-biliare. Catetere di drenaggio in TFE radiopaco, lunghezza 250 cm. circa, ogni diametro e morfologia | 4 | 125 | 500 | 10
11L | SET Drenaggio naso-biliare senza filo guida. Catetere di drenaggio in TFE radiopaco, lunghezza 250 cm. circa, ogni diametro e morfologia | 8 | 125 | 1000 | 20
11M | Set drenaggio sondini Naso-Pancreatici | 1 | 191 | 191 | 3.82
| LOTTO 12 : CLIPS E SPAZZOLINI PER CITOLOGIA |  |  | 0 | 0
12A | Sistema di clip metallica per emostasi con possibilità di riapertura e chiusura della stessa clip, per GASTRO | 20 | 120 | 2400 | 48
12B | Sistema di clip metallica per emostasi con possibilità di riapertura e chiusura della stessa clip, per COLON | 30 | 120 | 3600 | 72
12C | Applicatore di Clips a due branche rotante, per emostasi e marcatura, da gastro | 1 | 120 | 120 | 2.4
12D | Applicatore di Clips a due branche rotante, per emostasi e marcatura, da colon | 1 | 120 | 120 | 2.4
12E | Sistema di clip per riparazione perforazioni o fistole o deiscenze apparato digerente, corredata di accessori utili all’avvicinamento dei margini da trattare, per una più efficace possibilità di risultato utile | 2 | 300 | 600 | 12
12F | Spazzolino monouso per pulizia canali interni degli endoscopi formato da cinque dischi pulenti di polimero che aderiscono a 360° all’interno dei lumi del canale | 600 | 10 | 6000 | 120
12G | Spazzolini per Citologia Biliare, con spazzolino protetto, filo-guidabile | 8 | 12.9 | 103.2 | 2.064
12H | Spazzolini per Citologia dell'apparato digerente | 15 | 12.9 | 193.5 | 3.87
| LOTTO 13 : SISTEMI PER LEGATURA ELASTICA VARICI, EMORROIDI ED ENDO LOOP |  |  | 0 | 0
13A | Legatore multiplo per varici esofagee con almeno 7 lacci elastici, in materiale anallergico e privo di lattice, che consenta una visione senza effetto tunnel. Penultimo laccio possibilmente di colore differente, con scatto sonoro al rilascio di ogni laccio, dotato di connettore per lavaggio | 6 | 140 | 840 | 16.8
13B | Sistema completo di ogni accessorio necessario per legatura emorroidi | 1 | 906 | 906 | 18.12
13C | Set completo monouso di Endo Loop per legatura polipi peduncolati, lunghezza operativa 1650 mm., 1950 mm. e 2300 mm | 2 | 906 | 1812 | 36.24
| LOTTO 14 : GASTROSTOMIA E DIGIUNOSTOMIA ENDOSCOPICA |  |  | 0 | 0
14A | Kit completo per gastrostomia P.E.G. sistema pull, in silicone varie misure, con bamper di fissaggio rimuovibile a strappo, tale da evitare l’atto endoscopico per la sua rimozione, radiopaco contenente oltre al tubo nutrizionale, almeno una guida in nylon , un bisturi , un adattatore a due porte , una siringa da 5 cc , un ago da 25 G , un supporto esterno ed altri accessori necessari | 8 | 415 | 3320 | 66.4
14B | Kit per Digiunostomia con sonda in poliuretano radiopaca da 70 cm circa , filo guida in acciaio teflonato e flessibile. Tutto in confezione sterile ed accessoriata | 2 | 136 | 272 | 5.44
| LOTTO 15 : MATERIALI ED ACCESSORI PER PH-MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANORETTALE | 2 |  | 0 | 0
15A | Sonda bicanale per pH-metria monouso con sensore pH distale e prossimale, con possibilità di spaziature varie, in antimonio completo di elettrodo di riferimento esterno e connettore modulare a 8 pin. | 2 | 100 | 200 | 4
15B | Sonda bicanale per pH-metria monouso con rilevazione manometrica del LES con sensore ph distale e prossimale, con possibilità di spaziature varie, in antimonio completo di elettrodo di riferimento esterno e connettore modulare a 8 pin | 2 | 100 | 200 | 4
15C | Sondino per pH-impedenziometria monouso con riferimento interno, singolo canale pH possibilmente in prossimità dei 5 cm. e con almeno 8 anelli per impedenza da –3 a 13 | 6 | 150 | 900 | 18
15D | Catetere a perfusione per manometria esofagea a 6 canali tre canali radiali con uscite a 0 cm, e canali con uscite poste elicoidalmente a 5, 10 e 15 cm dalla estremità distale ed un canale centrale. Dim. catetere diam. 3.5 mm, lungh. Totale 140 cm, lungh. utile 90 cm, diam. lumi pressori 0.8 mm | 2 | 588 | 1176 | 23.52
15E | Catetere a perfusione per manometria anorettale e riflesso inibitorio retto anale a 4 canali, con uscite poste elicoidalmente a 0, 1, 2, 3 cm e lume centrale con palloncino per adulti a 3 cm dall’estremità distale. Dimensioni catetere: diam. 4.5 mm, lungh. totale 140 cm, lungh. utile 90 cm, diam. lumi pressori 0.8 mm | 1 | 588 | 588 | 11.76
15F | Soluzione per taratura Ph 1 | 2 | 80 | 160 | 3.2
15G | Soluzione per taratura Ph 7 | 2 | 80 | 160 | 3.2
15H | Capsule telemetriche per phmetria da applicare endoscopicamente | 10 | 250 | 2500 | 50
15I | Cateteri ad aria per manometria anorettale | 1 | 600 | 600 | 12
15L | Cateteri ad aria per manometria esofagea | 2 | 600 | 1200 | 24
| LOTTO 16 : MISCELLANEA |  |  | 0 | 0
16A | OVERTUBES a 2 tubi per la protezione dell’esofago durante le procedure endoscopiche, dotato di marcatura centimetrata, dotato di guarnizione di tenuta insufflazione, adattabile su gastroscopio standar 8,6-10 mm. | 2 | 43 | 86 | 1.72
16B | Overtube (per interventistica esofagea) completo di boccaglio | 1 | 43 | 43 | 0.86
16C | PulsiOssimetro | 2 | 835.5 | 1671 | 33.42
16D | Boccagli monouso senza elastico per endoscopia digestiva superiore | 150 | 2 | 300 | 6
16E | Boccagli monouso con elastico per endoscopia digestiva superiore | 150 | 2.5 | 375 | 7.5
16F | Boccagli riutilizzabili, senza laccio per endoscopia digestiva superiore | 60 | 3 | 180 | 3.6
16G | Camicia protezione a campana per recupero corpi estranei | 2 | 100 | 200 | 4
16H | Vasche varie forme e dimensioni per sterilizzazione accessori. | 4 | 150 | 600 | 12
16I | Vasche varie forme e dimensioni per detersione strumenti di endoscopia digestiva. | 4 | 150 | 600 | 12
16L | Telini monouso protettivi, con adesivi per uso endoscopico | 600 | 1.72 | 1032 | 20.64
16M | Tutine monouso con apertura posteriore per pazienti da sottoporre a colonscopia | 800 | 3.2 | 2560 | 51.2
16N | Pistole in acciaio per aria compressa dotate di cavo flessibile di 5, 10 e 15 metri | 3 | 410 | 1230 | 24.6
16O | Silicone per valvole, lenti, ecc. | 8 | 6.5 | 52 | 1.04
16P | Silicone Spray ad olio per lubrificazione accessori | 4 | 4.5 | 18 | 0.36
16Q | Camici piombati per Radioprotezione | 2 | 145 | 290 | 5.8
16R | Collari piombati per radioprotezione | 2 | 63 | 126 | 2.52
16S | Paratie piombate per radioprotezione | 1 | 1637 | 1637 | 32.74
16T | Videocassette VHSE S-VHS | 8 | 12.63 | 101.04 | 2.0208
16U | DVD alta definizione per registrazione filmati di endoscopia | 60 | 5 | 300 | 6
16V | Aspiratori per secrezioni silenzioso, flusso 30 lt\min, boccione singolo da 2 lt. dotato di vaso di sicurezza troppo pieno, che non necessiti di manutenzione. | 1 | 1500 | 1500 | 30
16Z | Manici per accessori di endoscopia | 4 | 150 | 600 | 12
16W | Spugna per ottiche endoscopiche ad azione detergente antiappanante senza soluzione alcolica in acetato di polivinile idrossilato in blister. | 4 | 18 | 72 | 1.44
16J | Panno dim. 32 x 30 cm da impregnare con disinfettante per una rapida e facile pulizia e disinfezione di superfici e dei dispositivi medici, in fibra sintetica in rotolo da 90 strappi. | 6 | 10 | 60 | 1.2
16Y | Ago per iniezione per procedure tortuose | 10 | 90 | 900 | 18
16X | Kit per polipectomia completo di ago e ansa all’interno dello stesso catetere. | 6 | 90 | 540 | 10.8
|  |  | TOTALE | 152407.74 | 3048.1548