REGIONE CALABRIA

## -------------SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA-----------------------------©®

(Resp.le Dott. Ing. Giuseppe Cutrì)

Tel. e Fax 0962.924349

giuseppe.cutri@libero.it

Allegato 2

Elenco delle apparecchiature elettromedicali e biomediche

Servizio integrato di

GESTIONE E MANUTENZIONE

delle apparecchiature elettromedicali e biomediche

dell’A.S.P. di Crotone.

U.O. Ingegneria Clinica

| REPARTO | Descrizione Denominazione | Descrizione Costruttore | Modello |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | JULIAN ANJU-004 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PLANAR SYSTEMS INC | D 6015 TM |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | TOPMQA32 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR | MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELLI | TOPMQA32 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | CHROMOPHARE D 650 CD 650-60 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RILEVATORE GAS | SIMRAD OPTRONICS | AU 200 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB INC | FORCE 2 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LETTO PER RIANIMAZIONE | AIR SHIELDS INC | RESUSCITAIRE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO | AIR SHIELDS INC | ISOLETTE TI 100 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CAPNOMAC ULTIMA |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | 5700 WARM TOUCH |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CAPNOMAC ULTIMA |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CAPNOMAC ULTIMA |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 ADU |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 ADU |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO | RECORD RECEPTAL |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | VIASYS HEALTHCARE CORP | VELA COMPREHENSIVE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CAPNOMAC ULTIMA |  |
| RIANIMAZIONE | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETTROMED | TRAVETESTALETTO |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | KVNC 15 |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | F CU8 OS |  |
| RIANIMAZIONE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 S |  |
| RIANIMAZIONE | AEROSOL, APPARECCHIO PER | KENDALL HEALTHCARE | AERODYNE 15900 |  |
| RIANIMAZIONE | ECOTOMOGRAFO | SONOSITE INC | 180 |  |
| RIANIMAZIONE | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 CE |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | VIASYS HEALTHCARE CORP | VELA COMPREHENSIVE |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | F CU8 OS |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | KVNC 15 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | DEFIBRILLATORE | PHYSIO CONTROL CORP | LIFEPAK 12 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | F CU8 OS |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | KVNC 15 |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | BEAR MEDICAL SYSTEMS AG | BEAR 1000 |  |
| RIANIMAZIONE | TESTA LETTO, APPARECCHIO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TLAPHI |  |
| RIANIMAZIONE | LETTO ELETTRICO | LINET SPOL SRO LTD | 1GS2411-20 |  |
| RIANIMAZIONE | TESTA LETTO, APPARECCHIO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TLAPHI |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | BEAR MEDICAL SYSTEMS AG | BEAR 1000 |  |
| RIANIMAZIONE | LETTO ELETTRICO | LINET SPOL SRO LTD | 1GS2411-20 |  |
| RIANIMAZIONE | SISTEMA ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD | NIMBUS III |  |
| RIANIMAZIONE | SISTEMA ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD | NIMBUS III |  |
| RIANIMAZIONE | SISTEMA ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD | NIMBUS III |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | F CU8 OS |  |
| RIANIMAZIONE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | KVNC 15 |  |
| RIANIMAZIONE | SISTEMA ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD | NIMBUS III |  |
| RIANIMAZIONE | AEROSOL, APPARECCHIO PER | KENDALL HEALTHCARE | AERODYNE 15900 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | PURITAN BENNET CORP | 840 VENTILATOR SYSTE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 20M2 MDE 480.010022 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | WOLF RICHARD GMBH | 5506 3 CCD ENDOCAM 500.5506.001 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | 5131 AUTO LP 500.5131.001 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 2800 P |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVT S 3050 P |  |
| RIANIMAZIONE | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | RACK W 10066RW |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RILEVATORE GAS | SIMRAD OPTRONICS | AU 200 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | 1150 01 C2 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | CHROMOPHARE D 650 CD 650-60 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO KG | HALOGEN 250 2 TWIN 20113220 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MAQUET AG | TWISTA SP 1070 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 AVANCE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | AUTOCLAVE | ICOS IMPIANTI GROUP SPA | MS 31 NE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDM | HALUX 35 HX 101571 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROENCEFALOGRAFO | ASPECT MEDICAL SYSTEMS INC | A 2000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 ADU |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 ADU |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RILEVATORE GAS | SIMRAD OPTRONICS | AU 200 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14N5 MDE 480.010019 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | CHROMOPHARE D 650 CD 650-60 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | 1150 01 C2 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB INC | LIGASURE 8 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROBISTURI | BOWA ELECTRONIC GMBH | ARC 300 900-300 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON | BOWA ELECTRONIC GMBH | ARC PLUS |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CARICA BATTERIE | MAQUET AG | 3110.26A2 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | PILOT ANEASTHESIA 2 016360 |  |
| RIANIMAZIONE | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | MICROSTREAM |  |
| RIANIMAZIONE | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | MICROSTREAM |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | POMPA A SIRINGA | TERUMO CORP | TE 312 TERUFUSION |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| RIANIMAZIONE | FONTE LUMINOSA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLK 4 025038 |  |
| RIANIMAZIONE | FONTE LUMINOSA | PENTAX CORP | LH 150 PC 780LH-150PC |  |
| RIANIMAZIONE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | KW 160 |  |
| RIANIMAZIONE | MISURATORE GITTATA CARDIACA | PULSION MEDICAL SYSTEMS | PICCO PC8000 |  |
| RIANIMAZIONE | MISURATORE GITTATA CARDIACA | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | VIGILANCE |  |
| RIANIMAZIONE | MISURATORE GITTATA CARDIACA | LIDCO LTD | PLIDCO PLUS MONITOR CM17 |  |
| RIANIMAZIONE | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| RIANIMAZIONE | EMOGASANALIZZATORE | RADIOMETER MEDICAL AS | ABL 700 |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | AIROX / BIOMS | SMARTAIR PLUS |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | BIRD PRODUCTS CORP | 15812I |  |
| RIANIMAZIONE | VENTILATORE POLMONARE | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | CARINA HOME |  |
| RIANIMAZIONE | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | COBAMS SRL | SAVE PAK |  |
| RIANIMAZIONE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZANUSSI | FBIZA3 |  |
| RIANIMAZIONE | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | WARMTOUCH 5700 |  |
| RIANIMAZIONE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 1 |  |
| RIANIMAZIONE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 1 |  |
| RADIOLOGIA | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | GMS CORPORATION SRL | MOBILGRAPH 305 HF |  |
| RIANIMAZIONE | ELETTROENCEFALOGRAFO | NIHON KOHDEN CORP | 7310F |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MARKOS MEFAR SPA | SP 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | CENTRIFUGA | ALC | 4203 HAEMATOCRIT CENTRIFUGETTE |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | BILIRUBINOMETRO | DAS DIGITAL AND ANALOGIC SYSTEMS SR | NEO BIL |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | EMOGASANALIZZATORE | NOVA BIOMEDICAL | STAT PROFILE PHOX PLUS 400050 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | MEDELA AG | 038 3012 BILIBED 038 3012 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | GINEVRI SRL | GN |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FASCIATOIO | MEDICAL SERVICE SNC | FA1MVI |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | GE OEC MEDICAL SYSTEMS INC | WORKSTATION |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | MT MEDICAL TECHNOLOGY SRL | CT 160 T |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 AVANCE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVO 9500 MDP |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 960 CE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | CHROMOPHARE D 650 CD 650-60 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | POLIGRAFO | BARD ELECTRO MEDICAL SYSTEMS INC | ELECTRO PHYSIOLOGY |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANALIZZATORE GAS TOSSICI | SIMRAD OPTRONICS | GD 200+AU 200 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | W 4300 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET 2100 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FLEXSCAN S2000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FLEXSCAN S2000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | NEURO VASCOLARE CARDIACO | BIOTRONIK GMBH & CO | UHS 3000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FLEXSCAN S2000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CARICA BATTERIE | BIOTRONIK GMBH & CO | 6647 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO | BARD ELECTRO MEDICAL SYSTEMS INC | LAB SISTEM 24 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP7720 ENDO ILLUMINATION 250 WATT MWP7720 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RADIOBISTURI | ETHICON ENDO SURGERY INC | G 220 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW ASKIR 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CARDIOCAP II |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE POLMONARE | HEINEN + LOWENSTEIN GMBH | LEONI |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW ASKIR 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW ASKIR 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALU MR850ALU |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MONITOR | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | MONDRR |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA A SIRINGA | ARGUS MEDICAL | ARGUS 600 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA A SIRINGA | ARGUS MEDICAL | ARGUS 600 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MONITOR | DATASCOPE CORP | TRIO |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW ASKIR 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE POLMONARE | HEINEN + LOWENSTEIN GMBH | LEONI |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALU MR850ALU |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | NEW ASKIR 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FASCIATOIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FA1XXX |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CARDIOCAP II |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MONITOR | DATASCOPE CORP | TRIO |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE POLMONARE | NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS INC | E 150 BREEZE |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 730 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI | GE MEDICAL SYSTEMS | BRM 2 M1087549 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | ALTA FREQUENZA |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE POLMONARE | STEPHAN F GMBH | F 120 MOBIL |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PRONTO SOCCORSO | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MARKOS MEFAR SPA | SP 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MARKOS MEFAR SPA | SP 20 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE | VICKERS INSTRUMENTS | C 100 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | TI 500 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FASCIATOIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FA1XXX |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | AEROSOL, APPARECCHIO PER | MARKOS MEFAR SPA | NEBULA |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE POLMONARE | BEAR MEDICAL SYSTEMS AG | BEAR CUB 750 VS |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 ALU MR850ALU |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ELETTROCARDIOGRAFO | SCHILLER MEDICAL SA | P 8000 BASE |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 660 A CV XARIO |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D895 MD |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | MOLZEI |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | HS MD3000 ET |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | FS 88 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | ECOTOMOGRAFO | ACUSON CORP | 128 XP |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | GINEVRI SRL | GN |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE POLMONARE | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | BABYLOG 8000 SC |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR 730 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | GILARDONI SPA | CALEIDON SH 200 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | FONTE LUMINOSA | WELCH ALLYN INC | 48624 EXAM LIGHT II 48624 |  |
| PATOLOGIA NEONATALE | COMPRESSORE | TIMETER INSTRUMENT | ARDYNE 2000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | GE OEC MEDICAL SYSTEMS INC | 9400 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 20M2 MDE 480.010022 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP7720 X1 XENON 100 WATT AUTOMATIC WP7720 X1 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP7736 W ENDO DIGI VIEW 3 CCD WP7736 W |  |
| BLOCCO OPERATORIO | INSUFFLATORE DI GAS | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP7070 CMF THERME PNEU COMPUTER WP7070 CMF |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVO 3500 MDP |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FSEXXX |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVO 9500 MD OFT 735 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 910 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | TOPMQA |  |
| BLOCCO OPERATORIO | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | IAGMCK |  |
| BLOCCO OPERATORIO | IRRIGATORE | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP1608 A MULTIPURATOR BIOTHERM WP1608 A |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | ELETTROBISTURI | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | ALSATOM SU 100 M |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | SMAM SRL | EASYMOBIL M 32 TM8501 |  |
| CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 BASE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | DEFIBRILLATORE | SCHILLER MEDICAL SA | DEFIGARD 6002 |  |
| CARDIOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CASTOR | CF 420 |  |
| OCULISTICA | TAVOLA OTTOMETRICA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TA5XXX |  |
| OCULISTICA | OFTALMOSCOPIO | SHIN NIPPON COMMERCE INC | T 1 |  |
| OCULISTICA | FRONTIFOCOMETRO | SHIN NIPPON COMMERCE INC | LM 25 |  |
| OCULISTICA | LAMPADA PER SCHIASCOPIA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | VLSXXX |  |
| OCULISTICA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TECNOFARMO | SASTCFTV |  |
| OCULISTICA | LAMPADA FRONTALE | HAAG STREIT AG | AMF 510 P |  |
| OCULISTICA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | D 250 |  |
| OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | SL 990 SL 990 |  |
| OCULISTICA | BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO | SONOMED INC | 300A |  |
| OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | ZEISS CARL | SL 130 |  |
| OCULISTICA | FOTOCOAGULATORE LASER | QUANTEL MEDICAL BVI | VIRIDIS |  |
| OCULISTICA | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| OCULISTICA | POLTRONA PER TERAPIA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | CHAIR |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | FRASTEMA OPHTHALMICS SRL | 96 SC 96 SC |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SAMSUNG ELECTRONICS | SYNCMASTER 213T |  |
| OCULISTICA | FLUORANGIOGRAFO | HEIDELBERG ENGINEERING GMBH | HRA2 FA |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | KODAK | 1400 DIGITAL |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PC1XXX |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | CANON INC | IP 2000 |  |
| OCULISTICA | TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO | DEMETECH AB | IPS 1400R3 8K |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CONGELATORE DA LABORATORIO | FIOCCHETTI CIRO & C SNC | CLAFOC |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TERMOSALDATRICE | BIEFFE ITALIA SRL | BF 450 B 35921 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | 233 ENDOCAVITARIO CARRELLATO |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | 233 ENDOCAVITARIO CARRELLATO |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CONGELATORE DA LABORATORIO | FIOCCHETTI CIRO & C SNC | CLAFOC |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | ERBOTOM ICC 300 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | LSCBCT |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | GE MEDICAL SYSTEMS | PRDGE0 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR | MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELLI | SOLAR 8000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | M015T |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | JULIAN ANJU-004 |  |
| OCULISTICA | OFTALMOSCOPIO | HEINE OPTOTECHNIK | 2EN 20 1 |  |
| OCULISTICA | BIOMETRO | SONOMED INC | A 1000 |  |
| OCULISTICA | ECOOFTALMOGRAFO | BVI BIOVISION INTERNATIONAL | B SCAN S |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | AL 1717A |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PC1XXX |  |
| OCULISTICA | TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO | DALE TECHNOLOGY CORPORATION | UIT 630 |  |
| OCULISTICA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 860 CE |  |
| OCULISTICA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 MD |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | EPSON ITALIA SPA | STYLUS C48 |  |
| OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | HAAG STREIT AG | 900 BQ |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PC1XXX |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SAMSUNG ELECTRONICS | 710 VS |  |
| OCULISTICA | TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA | ZEISS CARL | STRATUS OCT 3000 |  |
| OCULISTICA | RIUNITO OFTALMOLOGICO | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | REFRACTION UNIT |  |
| OCULISTICA | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| OCULISTICA | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | SBISA` INDUSTRIALE SPA | 4236 LAMPADA DI WORTH 4236 |  |
| OCULISTICA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | HEWLETT PACKARD CO | PHOTOSMART |  |
| OCULISTICA | LAMPADA PER SCHIASCOPIA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | VLSXXX |  |
| OCULISTICA | TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA | HEIDELBERG ENGINEERING GMBH | TXG 90 |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | CANON INC | IP 1500 |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PC1XXX |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | N7U790T9 |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | LACE ELETTRONICA SRL | PC1LCA |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | CANON INC | PIXMA |  |
| OCULISTICA | INTERFACCIA PC | HEIDELBERG ENGINEERING GMBH | PS 210 |  |
| OCULISTICA | INTERFACCIA PC | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | IN7XXX |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | AOC APPLIED OPTRONICS CORP | 5G1R |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | MAGNETIC RESONANCE EQUIPMENT CORP | IMG10 |  |
| OCULISTICA | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA | INTERZEAG AG | OCTOPUS 101 4-0600-0100A/1 |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PC1XXX |  |
| OCULISTICA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | VT 72 |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | 7377XE |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | HPI | DESKJE 845G |  |
| BLOCCO OPERATORIO | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | LINVATEC HALL SURGICAL CORP | D 3000 I ADVANTAGE D3000 I |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANALIZZATORE GAS TOSSICI | SIMRAD OPTRONICS | GD 200+AU 200 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TRAPANO ORTOPEDICO | 3M | M 575 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDM | HALUX 50 SX D13.371.000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | ORTHOSTAR |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | SCANDMED AB | JW AB |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | APC 300 530.10132.010 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVO 140 PA |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TERMOSALDATRICE | BIEFFE ITALIA SRL | BF 2500 |  |
| OCULISTICA | PACHIMETRO | SONOMED INC | 200 P |  |
| OCULISTICA | TOPOGRAFO CORNEALE COMPUTERIZZATO | BAUSCH & LOMB INC | ORBSCAN II Z ORBIIZ300-C-2 |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | MAGNETIC RESONANCE EQUIPMENT CORP | TXG90 |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | FISO SRL FABBRICAZIONE STRUMENTI OF | HERCULES 200 |  |
| OCULISTICA | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA | HUMPHREY INSTRUMENTS INC | MATRIX |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | DESKJET 6122 |  |
| OCULISTICA | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | AUSJENA |  |
| OCULISTICA | FRONTIFOCOMETRO | TOPCON CORP | LM 25 |  |
| OCULISTICA | ELETTROFISIOLOGIA OCULARE, APPARECCHIO PER | LACE ELETTRONICA SRL | EAPLCA |  |
| OCULISTICA | MICROSCOPIO SPECULARE | NIDEK TECHNOLOGIES SRL | CONFOSCAN 3 |  |
| OCULISTICA | STAMPANTE | EPSON ITALIA SPA | STYLUS C 72 |  |
| GERIATRIA DONNE | VENTILATORE POLMONARE | DIMA ITALIA | NIGHT E DAY |  |
| GERIATRIA DONNE | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| GERIATRIA DONNE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | 233 ENDOCAVITARIO CARRELLATO |  |
| GERIATRIA DONNE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | FBIIG1 |  |
| MEDICINA DONNE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | WHIRLPOOL CORP | ART 901 G |  |
| GERIATRIA UOMINI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | T 140G |  |
| GERIATRIA UOMINI | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| GERIATRIA UOMINI | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| GERIATRIA UOMINI | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| GERIATRIA UOMINI | AEROSOL, APPARECCHIO PER | ARTSANA SPA | FAMILY |  |
| MEDICINA DONNE | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | MALLINCKRODT MEDICAL GMBH | GOODKNIGHT 418 P 117900000 |  |
| MEDICINA DONNE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | TRIPLEX | FBITR6 |  |
| MEDICINA DONNE | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOLAB |  |
| MEDICINA DONNE | EMOVELOCIMETRO | ULTRASOMED | INFODOP |  |
| MEDICINA DONNE | SISTEMA ANTIDECUBITO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OSD 333 |  |
| MEDICINA DONNE | SISTEMA ANTIDECUBITO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FLY DAMP 2 |  |
| MEDICINA UOMINI | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | ALOKA CO LTD | SSD 500 |  |
| MEDICINA UOMINI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 50 E |  |
| MEDICINA UOMINI | AEROSOL, APPARECCHIO PER | ARTSANA SPA | PIC |  |
| MEDICINA UOMINI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | ACHXXX |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 W |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| GERIATRIA UOMINI | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| GERIATRIA UOMINI | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| GERIATRIA UOMINI | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MODULE MVP PLUS MS Z083061 |  |
| GERIATRIA UOMINI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | ACHXXX |  |
| GERIATRIA UOMINI | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| MEDICINA DONNE | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A03 70X43 A03 |  |
| MEDICINA DONNE | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| MEDICINA DONNE | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| MEDICINA DONNE | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | TECHNOS |  |
| MEDICINA DONNE | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 897 MD |  |
| MEDICINA DONNE | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVT S 3050 P |  |
| MEDICINA DONNE | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 2800 P |  |
| MEDICINA DONNE | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| MEDICINA DONNE | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| MEDICINA UOMINI | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| MEDICINA UOMINI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | ACHXXX |  |
| MEDICINA UOMINI | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| MEDICINA UOMINI | MONITOR | NELLCOR INC | N 5600 |  |
| MEDICINA UOMINI | AEROSOL, APPARECCHIO PER | ARTSANA SPA | AERATN |  |
| MEDICINA UOMINI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| MEDICINA UOMINI | MONITOR | NELLCOR INC | N 5600 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PULSOSSIMETRO | MEKICS CO LTD | MP 110 PLUS 271090011 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | CCT |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PULSOSSIMETRO | MEKICS CO LTD | MP 110 PLUS 271090011 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 W |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 W |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 W |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PULSOSSIMETRO | MEKICS CO LTD | MP 110 PLUS 271090011 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DONE | TRAVE |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PULSOSSIMETRO | MEKICS CO LTD | MP 110 PLUS 271090011 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 382350 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PULSOSSIMETRO | MEKICS CO LTD | MP 110 PLUS 271090011 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 W |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | PULSOSSIMETRO | MEKICS CO LTD | MP 110 PLUS 271090011 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | MONITOR | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5300 W |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | CENTRALE MONITORAGGIO | FUKUDA DENSHI CO LTD | DS 5800 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TELEMETRIA, UNITA` RICEVENTE PER | FUKUDA DENSHI CO LTD | LW 5500 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | OPTIKON 2000 SPA | SIRIUS II XE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROBISTURI | OPTIKON OFTALMOLOGIA SPA | LIGHT RETINAX |  |
| BLOCCO OPERATORIO | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | POLYDIAGNOST GMBH | SKH WIND |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HDD ACTIVE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FSEXXX |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 1443 MD |  |
| BLOCCO OPERATORIO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | VQ 7630 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CRIOSTATO | SURGICOT | CRISU4 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TELECAMERA | GDS ELETTRONICA SRL | TCM 114 HR |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FSEXXX |  |
| BLOCCO OPERATORIO | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | 1132 01 AO ALPHASTAR 1132.01 AO |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FOTOCOAGULATORE LASER | IRIDEX CORP IRIS MEDICAL INSTRUMENT | OCULIGHT SLX |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | LSCBCTC7 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MICROSCOPIO OPERATORIO | MOLLER WEDEL GMBH | FS 3010 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FACOEMULSIFICATORE | AMO INC ADVANCED MEDICAL OPTICS | AMO PRESTIGE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | ZEISS CARL | SUPERLUX 300 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FACOEMULSIFICATORE | BAUSCH & LOMB INC | CX 6000 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | ET MEDICAL DEVICES SPA | FSEETI |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FONTE LUMINOSA | ZEISS CARL | SUPERLUX 300 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | FACOEMULSIFICATORE | AMO INC ADVANCED MEDICAL OPTICS | SOVEREIGN SOV680300 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | DEFIBRILLATORE | HEWLETT PACKARD CO | 43120 A |  |
| BLOCCO OPERATORIO | PENSILE PER SALA OPERATORIA | CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL LTD | B |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR PER VENTILAZIONE | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | CAPNOMAC ULTIMA |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LASER CHIRURGICO | SCHWIND GMBH & CO KG | KERATOM |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SSM 920 CE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | EUM 1491A |  |
| BLOCCO OPERATORIO | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | S 5 AVANCE |  |
| BLOCCO OPERATORIO | RILEVATORE GAS | OPTRONICS | au 200 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | JELOSIL SRL | STERI AIR |  |
| BLOCCO OPERATORIO | LASER CHIRURGICO | INTERCOMP SPA | FS 30 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | DESKJET 5150 |  |
| BLOCCO OPERATORIO | MONITOR | DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI | F CU8 OS |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | VIVID 7 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | CICLOERGOMETRO | GE MEDICAL SYSTEMS | KOM 23 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | FUKUDA DENSHI CO LTD | LX 5120 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | FUKUDA DENSHI CO LTD | LX 5120 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | DP 320 |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | FUKUDA DENSHI CO LTD | LX 5120 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | IONOFORESI, APPARECCHIO PER | CAM SRL | JONOFORESI C 2 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | ENRAF NONIUS INTERNATIONAL | ENDOMED 581 1480.901 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | ENRAF NONIUS INTERNATIONAL | ENDOMED 582 1481.901 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | WIMED SPA | 850 PLUS |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | COSMOGAMMA BY EMILDUE SRL | ST 26 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | IONOFORESI, APPARECCHIO PER | CAM SRL | JONOFORESI C 2 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | EMILDUE SRL COSMOGAMMA | ST 26 6N01 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | IONOFORESI, APPARECCHIO PER | CAM SRL | JONOFORESI C 2 |  |
| MEDICINA DONNE | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | ELTSIE |  |
| CHIRURGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | 233 ENDOCAVITARIO CARRELLATO |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | DIAFANOSCOPIO | GALENO SRL | DIAGAN |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | SINEBIO ITALIA SNC | MT 100 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | SINEBIO ITALIA SNC | MT 99 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | LASER TERAPEUTICO | SINEBIO ITALIA SNC | LH10F |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | DIAFANOSCOPIO | GALENO SRL | DIAGAN |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | PODOSCOPIA, SISTEMA PER | PAM SNC DI PASIAN A & C | PAL 88 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | ENRAF NONIUS INTERNATIONAL | MANUMED 223 3445.725 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | ENRAF NONIUS INTERNATIONAL | MANUMED 223 3445.725 |  |
| FISIOTERAPIA VIA TUFOLO | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | DF 250 |  |
| CHIRURGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | PAM SNC DI PASIAN A & C | 77 |  |
| CHIRURGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| CHIRURGIA | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| CHIRURGIA | NUTRIPOMPA | ABBOTT LABORATORIES | FLEXIFLO QUANTUM |  |
| CHIRURGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| CHIRURGIA | PULSOSSIMETRO | BCI INTERNATIONAL INC | SL 003 99603808 |  |
| CHIRURGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| ORTOPEDIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| ORTOPEDIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| ORTOPEDIA | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| ORTOPEDIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| ORTOPEDIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | SMEG SPA | FD 238 B |  |
| ORTOPEDIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| ORTOPEDIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY | CN 24 DA |  |
| ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | DUPI X SPA | NL 10 SPOT DA TAVOLO |  |
| ORTOPEDIA | LAMPADA SCIALITICA | DKK DAIICHI SHOMEI KEISOKKI CO LTD | HOSPILITE |  |
| ORTOPEDIA | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | MULTILOADER 7000 |  |
| ORTOPEDIA | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | SMAM SRL | EASYMOBIL M 32 TM8501 |  |
| ORTOPEDIA | COMPLESSO RADIOGENO | GILARDONI SPA | ROTAGIL 11/30 KW 125 KV 3000 GIRI |  |
| ORTOPEDIA | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | GILARDONI SPA | 54026010 |  |
| ORTOPEDIA | LETTORE DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO | 2L |  |
| ORTOPEDIA | GRUPPO RADIOLOGICO | GILARDONI SPA | GRDGID |  |
| ORTOPEDIA | TAVOLO RIBALTABILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | GILARDONI SPA | OI463001 |  |
| CHIRURGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | SMEG SPA | FD 23R 2 |  |
| CHIRURGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IBERNA SPA | DP 24 |  |
| CHIRURGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | ASKIR 230 12 BR RE 210200 |  |
| ORTOPEDIA | SEGA PER GESSI | RIMEC SRL | HAL 3000 HAL 3000 |  |
| ORTOPEDIA | ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO | RIMEC SRL | AS20 |  |
| ORTOPEDIA | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | GILARDONI SPA | DILOGIX HF |  |
| ORTOPEDIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | LG ELECTRONICS INC | EB 770H EL |  |
| ORTOPEDIA | PERSONAL COMPUTER | MICRONICA | DEX |  |
| ORTOPEDIA | STAMPANTE | METEOR | SOUND 110 |  |
| OTORINO | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPM 231 |  |
| OTORINO | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | VIO 300 D |  |
| OTORINO | TRAPANO DA DENTISTA | SATELEC MEDICAL | SUNI EXPERT |  |
| OTORINO | RADIOBISTURI | T&T TELE VERTICE - TELEA SRL | VESALIUS MC |  |
| OTORINO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | FSETGR |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | RADIOBISTURI | EPEM SRL | AM 308 N |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | GIEFFE | AIR BOX |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INS | MSV 197 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | POLTRONA OPERATORIA | BRUSAFERRI & C SRL LEMI | LEMI GYNO |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ISTEROSCOPIO | STORZ KARL GMBH & CO KG | 2900 3PB |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | LENTE DI INGRANDIMENTO | LUXO ASA | 8315 27 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | LUXO ASA | LHH II |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14M2 MDE 14" 480.10018 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | COLPOSCOPIO | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INS | ICA |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | TRICAM 21222001/1 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 20134020 XENON NOVA 300 20134020 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 20 |  |
| ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | EP | STANDARD |  |
| ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | EP | DIAEP2 |  |
| ORTOPEDIA | SEGA PER GESSI | RIMEC SRL | HAL 3000 HAL 3000 |  |
| ORTOPEDIA | ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO | RIMEC SRL | AS20 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | LETTO PER RIANIMAZIONE | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | BABYTHERM 8000 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1351 A SERIE 50 A M 1351 A SERIE |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | DEFIBRILLATORE | OSATU BEXEN COOP | DELTA LIFE 550 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MARKOS MEFAR SPA | SP 20 |  |
| CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER |  |
| CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | ARCHIMED 4220 D |  |
| CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | ARCHIMED 4220 BP |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | LAMPADA SCIALITICA | BERCHTOLD GMBH & CO | CHROMOPHARE D 540 D 540 NC |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | VENTILATORE POLMONARE | SOXIL SPA | E VENT |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 2702 A AVALON FM20 M 2702 A |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 2702 A AVALON FM20 M 2702 A |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 2702 A AVALON FM20 M 2702 A |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | CONGELATORE DA LABORATORIO | REX | CFX 100 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY | cm 35 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1351 A SERIE 50 A M 1351 A SERIE |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1351 A SERIE 50 A M 1351 A SERIE |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 2702 A AVALON FM20 M 2702 A |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR FETALE | HEWLETT PACKARD CO | M 1350 A |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | LAMPADA SCIALITICA | DAIICHI-SHOMEI | H 24501 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 270 A |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SAMSUNG ELECTRONICS | 741 MP |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI 6 S |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | SCONOSCIUTO |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | POMPA DI INFUSIONE | HOSPIRA INC | LIFECARE XL |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ECOTOMOGRAFO | ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATOR | HDI 3000 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | VIRPNA83 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | ADVANCED TECHNOLOGY RESEARCH ATR SR | HDI |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 700 E |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TAU STERIL SNC | AUTOMATIC PORTATILE |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076008 STANDARD 120X43 076008 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER | TSM SRL | AMI 2C |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | 1084S |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FONTE LUMINOSA | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP7720 K ENDO ILLUMINATION 250 WATTWP7720 K |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP603 ENDOCAM VIEW WP603 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TAU STERIL SNC | AUTOMATIC PORTATILE |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 1443 MD |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | AIR SHIELDS INC | FSEASG |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | INSUFFLATORE DI GAS | WISAP GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFT | WP1142 E HYSTERO INSUFFLATOR ELECTRWP1142 E |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | TAVOLO OPERATORIO | EASTERN MEDICAL APPARATUS WORKS LTD | EG 890 |  |
| MEDICINA D'URGENZA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 BASE |  |
| CHIRURGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| MEDICINA D'URGENZA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FLAEM NUOVA SPA | PORT A SUCTION PS01P00 |  |
| MEDICINA D'URGENZA | EMOGASANALIZZATORE | AVL LIST GMBH | OPTI 3 |  |
| OTORINO | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| OTORINO | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| OTORINO | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| OTORINO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 S |  |
| OTORINO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | SUPERSUCTION 4T |  |
| OTORINO | LAMPADA FRONTALE | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LFRXXX |  |
| OTORINO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | SASLTS |  |
| OTORINO | IMPEDENZOMETRO | AMPLAID SPA | A 720 |  |
| OTORINO | LAMPADA FRONTALE | SCHMITZ GMBH & CO KG | II 30 |  |
| OTORINO | AUDIOMETRO | AMPLAID SPA | A 309 |  |
| OTORINO | AUDIOMETRO | OTHODYNAMICS LTD | ILO 96 |  |
| OTORINO | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | 1220 C |  |
| OTORINO | PERSONAL COMPUTER | AMPLIFON SPA | PC1AMF |  |
| OTORINO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | ACER AMERICA CORP | AL 511 |  |
| OTORINO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | D 250 |  |
| MEDICINA D'URGENZA | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF |  |
| MEDICINA D'URGENZA | PULSOSSIMETRO | NELLCOR INC | OORNLL |  |
| MEDICINA D'URGENZA | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MVP HS IT |  |
| MEDICINA D'URGENZA | POMPA A SIRINGA | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | MVP HS IT |  |
| MEDICINA D'URGENZA | POMPA A SIRINGA | B BRAUN GMBH | PERFUSOR COMPACT |  |
| MEDICINA D'URGENZA | LETTO ELETTRICO | DEWERT SYSTEMTECHNIK GMBH | LE1DKB |  |
| MEDICINA D'URGENZA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | MALTEA |  |
| MEDICINA D'URGENZA | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SAHXXX |  |
| MEDICINA D'URGENZA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| MEDICINA D'URGENZA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| MEDICINA D'URGENZA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 350 A COREVISION |  |
| MEDICINA D'URGENZA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| MEDICINA D'URGENZA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | RIRSOY |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | MEDICO SPA | MASTER 900 B |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | BIOTRONIK GMBH & CO | ICS 3000 |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | GUIDANT CORP CARDIAC RHYTHM MANAGEM | APMGCYL3 |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | SORIN BIOMEDICA CARDIO SPA | APMSOR |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | MEDTRONIC INC | APMPHY |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | BIOTRONIK GMBH & CO | EPR 1000 |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | ELA MEDICAL SA | ORCHESTRA |  |
| CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ECGMRZE1 |  |
| CARDIOLOGIA | ANALISI SFORZO, SISTEMA PER | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI XR |  |
| CARDIOLOGIA | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | ST JUDE MEDICAL INC | 3650 |  |
| CARDIOLOGIA | REGISTRATORE HOLTER ECG | DEL MAR MEDICAL | ARIA |  |
| CARDIOLOGIA UTIC | REGISTRATORE HOLTER ECG | DEL MAR MEDICAL | ARIA |  |
| CARDIOLOGIA | LETTORE HOLTER | DEL MAR MEDICAL | 485 |  |
| CARDIOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | FRISON |  |
| PRONTO SOCCORSO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETTROMED | TRAVE |  |
| PRONTO SOCCORSO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETTROMED | TRAVE |  |
| PRONTO SOCCORSO | DEFIBRILLATORE | HEWLETT PACKARD CO | CODEMASTER XL+ M1722 A/B |  |
| PRONTO SOCCORSO | MONITOR | NELLCOR INC | N 5600 |  |
| CARDIOLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | ESAOTE SPA | TEXAS 75006 |  |
| CARDIOLOGIA | CICLOERGOMETRO | ESAOTE SPA | ERGOCARD II |  |
| CARDIOLOGIA | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BD 500 |  |
| CARDIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NOKIA CORP | 449 XI |  |
| CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | ECGEOB |  |
| PRONTO SOCCORSO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TLACFJ |  |
| PRONTO SOCCORSO | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | ECL 152 |  |
| PRONTO SOCCORSO | DIAFANOSCOPIO | PHOENIX RX SRL | NL 103 |  |
| PRONTO SOCCORSO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| PRONTO SOCCORSO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| PRONTO SOCCORSO | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | ECL 152 |  |
| PRONTO SOCCORSO | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 INTERPRETATIVO |  |
| PRONTO SOCCORSO | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| PRONTO SOCCORSO | DIAFANOSCOPIO | PHOENIX RX SRL | NL 103 |  |
| PRONTO SOCCORSO | EMOGASANALIZZATORE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | OPTI 3 |  |
| PRONTO SOCCORSO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | LIEBHERR WERK LIENZ GESMBH | UKS 2600 V |  |
| PRONTO SOCCORSO | ANALIZZATORE PORTATILE MARCATORI CARDIACI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | CARDIAC READER 1902229 |  |
| PRONTO SOCCORSO | ANALIZZATORE PORTATILE MARCATORI CARDIACI | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | CARDIAC READER 1902229 |  |
| PRONTO SOCCORSO | DEFIBRILLATORE | HEWLETT PACKARD CO | CODEMASTER XL M1724 A/B |  |
| PRONTO SOCCORSO | VENTILATORE POLMONARE | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | SAVINA |  |
| PRONTO SOCCORSO | MONITOR | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 |  |
| PRONTO SOCCORSO | PULSOSSIMETRO | NELLCOR INC | N 85 |  |
| PRONTO SOCCORSO | TESTA LETTO, APPARECCHIO | CIEM SRL | TTI 2000 M |  |
| PRONTO SOCCORSO | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| PRONTO SOCCORSO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| PRONTO SOCCORSO | LENTE DI INGRANDIMENTO | CERRI SNC DI CERRI ALBERTO | 188 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOSKOP 20 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BX 51 TF |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MONTA VETRINI AUTOMATICO | SCONOSCIUTO | SL 50 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | INTERFACCIA VIDEO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BX REMCB |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NEC | LCD 2090UXI BK |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | XW 6400 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ECLIPSE E200 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ECLIPSE E400 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOLAB |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ECLIPSE E200 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOLAB |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | AXIOLAB |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | SCONOSCIUTO | DF 250 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | STUFA ESSICCATRICE | ISCO SRL | HOT CUBE 55ST002 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROTOMO | MICROM LABORGERATE GMBH | HM 335 E |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | BAGNO TERMOSTATICO | BIO OPTICA SPA | STENDIFETTE 1770 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | BAGNO TERMOSTATICO | BIO OPTICA SPA | STENDIFETTE 1770 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | DIAPATH SRL | DPH 400 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MICROTOMO | MICROM LABORGERATE GMBH | HM 335 E |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH | TES 99 200 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH | TES 99 200 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH | TES 99 410 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN SPA | ONDA F 2602 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | DIAPATH SRL | STAINIX 53STX |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CAPPA STERILE | ERLAB SA | 400 C |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CENTRIFUGA | HETTICH ANDREAS GMBH & CO KG | ROTOFIX 32 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CENTRIFUGA | HETTICH ANDREAS GMBH & CO KG | ROTOFIX 32 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CENTRIFUGA | ALC INTERNATIONAL SRL | PK 110 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | AGITATORE DA LABORATORIO | VELP SCIENTIFICA SRL | VORTEX CLASSIC F202AO173 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | NEFELOMETRO | TUV | SCONOSCIUTO |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MONTA VETRINI AUTOMATICO | MICROM LABORGERATE GMBH | COVER TECH CTM6 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INS | ASP 300 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MONTA VETRINI AUTOMATICO | MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH | RCM 2000 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | VENTANA MEDICAL SYSTEMS | TISSUE PROCESSOR |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CRIOSTATO | SCONOSCIUTO | THERMO SHANDON |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | INCUBATORE | BIO OPTICA SPA | 1790 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CAPPA STERILE | ARREDI TECNICI VILLA SPA | AT 8101 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CAPPA STERILE | ARREDI TECNICI VILLA SPA | AT 8102 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI | MICROM LABORGERATE GMBH | HMS 760 X |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | BILANCIA TECNICA | PAG OERLIKON AG | SCONOSCIUTO |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | DIAPATH SRL | HCS 33 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | BICASA SPA | MOBY BE 115 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CAPPA STERILE | ERLAB SA | 400 C |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | FRIGORIFERO | SCONOSCIUTO | AV 1400 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | BAGNO TERMOSTATICO | ISCO SRL | DAKOCYTOMATION |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | AUTOCLAVE | SCONOSCIUTO | S 2800 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | BILANCIA TECNICA | DAKO AS | LV 1 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | PERSONAL COMPUTER | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | STAMPANTE | EPSON | STYLUS D92 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CENTRIFUGA | SCONOSCIUTO | 7 M |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | AGITATORE DA LABORATORIO | ASAL SRL | 714 MAXI MIXER |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | ANALIZZATORE HPV | NORCHIP AS | ANALYSER |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | SCONOSCIUTO |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | ACER AMERICA CORP | AL 1716 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | PERSONAL COMPUTER | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | TERMOCICLATORE | SCONOSCIUTO | DI 100 |  |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CAPPA STERILE | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| PRONTO SOCCORSO | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | ECL 152 |  |
| PRONTO SOCCORSO | GRUPPO RADIOLOGICO | KODAK | DR 9000 |  |
| PRONTO SOCCORSO | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO | DRYVIEW 8900 |  |
| PRONTO SOCCORSO | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076080 ALTA FREQUENZA 40X43 076080 |  |
| INFETTIVI | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| INFETTIVI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | GMB7 |  |
| INFETTIVI | CONGELATORE DA LABORATORIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | GMB7 |  |
| INFETTIVI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | KELVINATOR | HANAGEN |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ABBOTT LABORATORIES | 3530 |  |
| LABORATORIO ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | FORLAB | MT 135 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | ABBOTT LABORATORIES | AXSYM |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE IMMUNOENZIMATICO | ABBOTT LABORATORIES | I 2000 SR |  |
| LABORATORIO ANALISI | CONTATORE DI COLONIE | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | ROBOBACT |  |
| LABORATORIO ANALISI | CONTATORE DI COLONIE | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | ROBOBACT |  |
| LABORATORIO ANALISI | INCUBATORE | ISCO SRL | T1A00035 |  |
| LABORATORIO ANALISI | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | EIN BAU |  |
| LABORATORIO ANALISI | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | EIN BAU |  |
| LABORATORIO ANALISI | CAPPA STERILE | FASTER SRL | BH EN 2003 D P72600210 |  |
| LABORATORIO ANALISI | TURBIDIMETRO | BIOMERIEUX SA | 99869 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | ARF 805 |  |
| LABORATORIO ANALISI | LETTORE PER IMMUNOCHIMICA | BIO MERIEUR | READER INCUBATOR |  |
| LABORATORIO ANALISI | PREPARATORE PER CARD BATTERIOLOGICHE | BIO MERIEUR | FILLER SEALER |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE | BIOMERIEUX SA | BACT ALERT 3D 60 248002 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CAPPA ASPIRANTE | MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH | ECOS BENCH INOX 180 |  |
| LABORATORIO ANALISI | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | SYSMEX CORP | SP 100 SIS G59203100 |  |
| LABORATORIO ANALISI | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | BICASA SPA | BIDY BE 115 D |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | KELVINATOR | FBIKE4 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | SEAC SRL | ALISEI 010119 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | DP 25-G-1 |  |
| LABORATORIO ANALISI | NEFELOMETRO | BECKMAN INSTRUMENTS INC | 4800 |  |
| LABORATORIO ANALISI | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | BIO-RAD LABORATORIES INC | D 10 HEMOGLOBIN ANALYSIS SYSTEM 220-0220-D-10 |  |
| LABORATORIO ANALISI | DISPENSATORE | ORVIM | SAS 5 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER | AEL AUTOMATIC ELECTROPHORESIS LABOR | ASIA 45107000 |  |
| LABORATORIO ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | MUREX DIAGNOSTICS | R 75 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | THERMO IEC INTERNATIONAL EQUIPMENT | CL 40 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | IP 25-G-1 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE 2000 DPLK2000 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE 2000 DPLK2000 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CAMPIONATORE AUTOMATICO | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | SMS SAMPLE MANAGEMENT SYSTEM 030101-03 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | 4235 A |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| LABORATORIO ANALISI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | RECITHERM | SASRE5 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | 4235 A |  |
| LABORATORIO ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | SORIN BIOMEDICA CARDIO SPA | K 3 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CAPPA ASPIRANTE | THOMAS | 607CD32 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | IP 25-G-1 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CONTATORE DI RAGGI GAMMA | WALLAC OY | GAMMAMASTER 1277 001 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SERIE AEP |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE DPLKA |  |
| LABORATORIO ANALISI | SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER | SYSMEX CORP | UF 100 I U93100020 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE URINE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | URISYS 2400 3051323 |  |
| LABORATORIO ANALISI | VELOCITA` DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | VES MATIC 60 10310 |  |
| LABORATORIO ANALISI | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | MOLZEI |  |
| LABORATORIO ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XT 1800 I |  |
| LABORATORIO ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XE 2100 G51314000 |  |
| LABORATORIO ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL ADVANCE 0000999011 |  |
| LABORATORIO ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL ADVANCE 0000999011 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNS | DP 25-G-1 |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | 4235 A |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | HITACHI MEDICAL CORP | MODULAR 000GS |  |
| LABORATORIO ANALISI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | HITACHI MEDICAL CORP | MODULAR 000GS |  |
| LABORATORIO ANALISI | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | QUALITY INVENTS | LMS |  |
| LABORATORIO ANALISI | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | QUALITY INVENTS | LMS |  |
| LABORATORIO ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| LABORATORIO ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SERIE AEP |  |
| DIABETOLOGIA | CENTRIFUGA | ALC | 4232 |  |
| DIABETOLOGIA | CONTAGLOBULI AUTOMATICO | SYSMEX CORP | KX 21 G51 311000 |  |
| DIABETOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FBIXXX |  |
| DIABETOLOGIA | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | BIO-RAD LABORATORIES INC | VARIANT II 270-2000 |  |
| DIABETOLOGIA | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | MILLIPORE CORP | AFS 10 ZAFS50100 |  |
| DIABETOLOGIA | AGITATORE DA LABORATORIO | HEIDOLPH INSTRUMENTS GMBH & CO KG | VIBRAMAX 100 544-21200-00 |  |
| DIABETOLOGIA | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | INTEGRA 400 PLUS |  |
| DIABETOLOGIA | EMOVELOCIMETRO | ECHOMED SA | STEREODOP 448 S |  |
| DIABETOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| DIABETOLOGIA | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | TRUSAT 6051-0000-190XX |  |
| DIABETOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSH 140 A |  |
| DIABETOLOGIA | BIOTENSIMETRO | BIO-MEDICAL INSTRUMENT CO | BI2BMM |  |
| DIABETOLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| DIABETOLOGIA | IMPEDENZA, ANALIZZATORE DI | AKERN SRL | BODY COMP MULTIFREQUENZA |  |
| DIABETOLOGIA | FLUORANGIOGRAFO | NIKON CORP | NF 505 |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| 118 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | REX | FRD 23 |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73041 A |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73041 A |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73041 A |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73041 A |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73041 A |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73041 A |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | SUNRISE MEDICAL LTD | DEVIBLISS SUCTION |  |
| AUDIOLOGIA | LAMPADA FRONTALE | MOVI SPA | 10113500 |  |
| AUDIOLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 1 |  |
| AUDIOLOGIA | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO | SYSTEMA |  |
| AUDIOLOGIA | VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO | EKIDA GMBH | NYDIAK 500 |  |
| AUDIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TM 4296-1 |  |
| AUDIOLOGIA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | EXONE |  |
| AUDIOLOGIA | STAMPANTE | BROTHER | HL 2040 |  |
| AUDIOLOGIA | AUDIOMETRO | AMPLAID SPA | A 455 |  |
| AUDIOLOGIA | REGISTRATORE CASSETTE | TECHNICS | rs bx501 |  |
| AUDIOLOGIA | POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI | AMPLAID SPA | MK 12 |  |
| AUDIOLOGIA | IMPEDENZOMETRO | AMPLAID SPA | A 728 |  |
| AUDIOLOGIA | FONTE LUMINOSA | VOLPI AG | INTRALUX MR 21 |  |
| AUDIOLOGIA | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | MEDIVATORS INC | DSD 91E |  |
| AUDIOLOGIA | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| AUDIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| AUDIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 1450 QM |  |
| AUDIOLOGIA | INTERFACCIA VIDEO | LEICA BIOSYSTEMS PTY | SCONOSCIUTO |  |
| AUDIOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | NV HS 1000 EG |  |
| AUDIOLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| POLIAMBULATORI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | T 15 |  |
| POLIAMBULATORI | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| POLIAMBULATORI | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | AU 530 |  |
| POLIAMBULATORI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 860 CE |  |
| POLIAMBULATORI | LAMPADA FRONTALE | GIMA SPA | GIMA 5 31130+31132 |  |
| POLIAMBULATORI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | ACHFAS |  |
| POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| POLIAMBULATORI | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | AMS SRL ARTICOLI MEDICALI SANITARI | LAIANZ |  |
| RADIOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATOR | HDI 5000 |  |
| RADIOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | AG 830 MDE |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 MD |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 700 E |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| RADIOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | IU 22 85000064 |  |
| RADIOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | HS MD3000 E |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D23 MD 83460 |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 CE |  |
| RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | SIEMENS AG | POLYMAT 50 |  |
| RADIOLOGIA | TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER | EASTMAN KODAK CO | DIRECTVIEW ARCHIVE SYSTEM |  |
| RADIOLOGIA | TITOLATORE CHIMICO | EASTMAN KODAK CO | ZL |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | PHOENIX RX SRL | DIAPNX |  |
| RADIOLOGIA | SCHERMOGRAFIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | SCHSIE |  |
| RADIOLOGIA | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | SIEMENS AG | MULTIX U |  |
| RADIOLOGIA | COMPLESSO TUBO-GUAINA | SIEMENS AG | 1144104 V 2049 |  |
| RADIOLOGIA | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | X OMAT 300 MULTILOADER |  |
| RADIOLOGIA | MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | AUTOMIXER II PLUS |  |
| RADIOLOGIA | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | CORSINI | CORSINI 90 90 STD |  |
| OTORINO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 21 CY 9 |  |
| RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | CORSINI | CORSINI 90 90 |  |
| RADIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | IMED CORP | 17IMD01 |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | AG MD 835 |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | ECOTOMOGRAFO | ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATOR | HDI 3000 |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 1850 EPM |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 MD |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | DEFIBRILLATORE | SCHILLER MEDICAL SA | DEFIGARD 6002 |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 107T21-42H |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | VECTRA XE 310 |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | HDV |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | 1220 C |  |
| ANGIOLOGIA ECODOPPLER | CAPILLARISCOPIO | MORITEX CORP INTERNATIONAL DIVISION | MICRO SCOPEMAN 500 B |  |
| OTORINO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | KNAUER DR ING HERBERT GMBH | DECOMOBILE |  |
| OTORINO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 1453 MD OFT 725 |  |
| OTORINO | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | FLUWOF |  |
| OTORINO | VIDEO NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | WOLF RICHARD GMBH | VAFWOF |  |
| OTORINO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVD 9500 MDP |  |
| OTORINO | SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO | ZEISS CARL | MEDILIVE 1 CCD PASSO C |  |
| OTORINO | LETTO ELETTRICO | MAQUET AG | LE1MQA |  |
| OTORINO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | SUPERSUCTION 4T |  |
| OTORINO | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI 9 |  |
| OTORINO | LASER CHIRURGICO | MATTIOLI ENGINEERING ITALIA SRL | EAGLE 50 S |  |
| OTORINO | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 490 BV |  |
| OTORINO | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 482 B |  |
| OTORINO | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | 4250 AUTO LP 500.4250.001 |  |
| OTORINO | FONTE LUMINOSA | PENTAX CORP | LH 150 II |  |
| AUDIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076004 STANDARD 40X43 076004 |  |
| AUDIOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | JVC LTD | BR S800 E |  |
| AUDIOLOGIA | LAMPADA FRONTALE | MOVI SPA | 10113500 |  |
| AUDIOLOGIA | LARINGOSTROBOSCOPIO | KAY ELEMETRICS CORP | 9100 RLS |  |
| AUDIOLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FSEXXX |  |
| AUDIOLOGIA | PERSONAL COMPUTER | KAY ELEMETRICS CORP | PC1KAE |  |
| AUDIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SAMSUNG ELECTRONICS | 940 n |  |
| AUDIOLOGIA | POLTRONA OPERATORIA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OCOP |  |
| AUDIOLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | AS 200 |  |
| AUDIOLOGIA | BRONCOSCOPIO | FUJINON | PS 2 HP |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | ALTA POTENZA |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | ALTA POTENZA |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | STANDARD |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SPOT |  |
| RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | GE MEDICAL SYSTEMS | 2221095 |  |
| RADIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | ZT20DL |  |
| RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | GE MEDICAL SYSTEMS | ZF00M65 |  |
| RADIOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | ZT20DL |  |
| RADIOLOGIA | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | 9500145 |  |
| RADIOLOGIA | SVILUPPATRICE | KODAK | CR 975 |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO | DRYVIEW 8900 |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | PHOENIX RX SRL | DIAPNX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | ESAOTE SPA | ATOM XR 6000 S |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX04 |  |
| RADIOLOGIA | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC |  |
| RADIOLOGIA | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | ENVISION CT EEC 700 EEC 700 |  |
| RADIOLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 S 50 |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | ALTA FREQUENZA |  |
| MEDICINA NUCLEARE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | REX | RF T14 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | NE4 L 126X50 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | MORTARA INSTRUMENT INC | X 12 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | ANALISI SFORZO, SISTEMA PER | MORTARA INSTRUMENT INC | X SCRIBE II |  |
| MEDICINA NUCLEARE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NEC | LCD 9V |  |
| MEDICINA NUCLEARE | MONITOR | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC | MONITOR 3000 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | CICLOERGOMETRO | LODE BV | CORIVAL 906900 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | CAPPA BIOLOGICA | COMECER SRL | CBICMB |  |
| MEDICINA NUCLEARE | CAMERA CALDA | COMECER SRL | CA7CMB |  |
| MEDICINA NUCLEARE | BILANCIA ANALITICA | GAMMA SERVIZI | st maxi p |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | OXIMETRIX INC | MODEL 4 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | NE4 L 126X50 |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | OXIMETRIX INC | MODEL 4 |  |
| PEDIATRIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| PEDIATRIA | MONITOR | SCHILLER AG | ARGUS LCM PLUS A |  |
| PEDIATRIA | SPIROMETRO | SENSORMEDICS CORP | VMAX 20 SERIE ENCORE |  |
| PEDIATRIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 170 S 5 FG/00 |  |
| PEDIATRIA | CARRELLO ELETTRIFICATO | VIASYS HEALTHCARE CORP | SCONOSCIUTO |  |
| PEDIATRIA | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | S 940 |  |
| PEDIATRIA | SPIROMETRO | DELL | SCONOSCIUTO |  |
| PEDIATRIA | SPIROMETRO | MICRO MEDICAL LTD | SCONOSCIUTO |  |
| PEDIATRIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | D 240 |  |
| PEDIATRIA | PEDANA A NASTRO MOBILE | ATALA DI CESARE RIZZATO & C SPA | HOME FITNESS |  |
| PEDIATRIA | BILANCIA PESA NEONATI | SECA CORP | 727 |  |
| RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | CORSINI | CORSINI 90 90 STD |  |
| RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO | DRYVIEW 8700 |  |
| RADIOLOGIA | DUPLICATORE LASTRE | EASTMAN KODAK CO | X RAY DUPLICATOR |  |
| RADIOLOGIA | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | X OMAT 5000 RA |  |
| RADIOLOGIA | ORTOPANTOMOGRAFO | SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH | 03352 |  |
| RADIOLOGIA | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | CGR | VMX |  |
| RADIOLOGIA | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | CGR | VMX |  |
| PEDIATRIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | ONDA F2602 |  |
| PEDIATRIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IBERNA | SR |  |
| PEDIATRIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 BASE |  |
| PEDIATRIA | SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE | BIOSYS CO LTD | SENTRY N 33308 |  |
| PEDIATRIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| MEDICINA NUCLEARE | BILANCIA ANALITICA | GAMMA SERVIZI | st maxi p |  |
| PEDIATRIA | PULSOSSIMETRO | MEDICAL ECONET GMBH | PALM CARE |  |
| PEDIATRIA | BILANCIA PESAPERSONE | SECA CORP | DELTA 707 |  |
| PEDIATRIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MEDELA AG MEDICAL TECHNOLOGY | 036 1252 BASIC CARRELLATO 036 1252 |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | OXIMETRIX INC | MODEL 4 |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | OXIMETRIX INC | MODEL 4 |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| PEDIATRIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| PSICHIATRIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| PSICHIATRIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ARMANDO GALLO | ACHGA2 |  |
| PSICHIATRIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | E260410 |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | ELECTRIC TABLE |  |
| ORTOPEDIA | LAMPADA DA VISITA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LA1XXX |  |
| OCULISTICA | FRONTIFOCOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FRFXXX |  |
| OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | SL 101 |  |
| OCULISTICA | OFTALMOSCOPIO | POLYOFTALMICA | T1 |  |
| OCULISTICA | TAVOLA OTTOMETRICA | SBISA` INDUSTRIALE SPA | TA5SBI |  |
| OCULISTICA | TAVOLA OTTOMETRICA | SBISA` INDUSTRIALE SPA | TA5SBI |  |
| OCULISTICA | LUCI DI WORTH | SBISA` INDUSTRIALE SPA | LU1SBI |  |
| OCULISTICA | ALLENATORE DI CONVERGENZA | RYSER | ALCRY1 |  |
| OCULISTICA | SINOTTOFORO | CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL LTD | SNTCLK |  |
| OCULISTICA | FLIKER | LACE ELETTRONICA SRL | FL 92 |  |
| DERMATOLOGIA | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | CBM SRL | AUBCBOIG |  |
| DERMATOLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| DERMATOLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| DERMATOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | DF 250 |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | LAIDEU12 |  |
| DERMATOLOGIA | LETTO ELETTRICO | LINAK | 314100 |  |
| DERMATOLOGIA | TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO | AMPLAID SPA | ISO 800 |  |
| DERMATOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | AG 830 MDE |  |
| DERMATOLOGIA | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | MEDICAL SERVICE SNC | VIDEOCAP |  |
| DERMATOLOGIA | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | VECTRA |  |
| DERMATOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BENQ | Q9CS |  |
| DERMATOLOGIA | LETTO ELETTRICO | LINAK | 314100 |  |
| RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | ALTA POTENZA |  |
| DERMATOLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | GIEFFE | AIR BOX |  |
| DERMATOLOGIA | RADIOBISTURI | EPEM SRL | AM 308 N |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | DF 250 |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | FBIIG1 |  |
| DERMATOLOGIA | SISTEMA PER CONTROLLO PELLE | NOVA BIOMEDICAL | SPY SKIN |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PLUM A+ |  |
| DERMATOLOGIA | LETTO ELETTRICO | LINAK | 314100 |  |
| DERMATOLOGIA | LETTO ELETTRICO | LINAK | 314100 |  |
| DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | RLL 122 TM 607.100.020 |  |
| DERMATOLOGIA | FOTOTERAPIA A LUCE VISIBILE, LAMPADA PER | PHOTOCURE ASA | AKTILITE CL 128 |  |
| NEFROLOGIA | EMOGASANALIZZATORE | RADIOMETER MEDICAL AS | ABL 700 |  |
| NEFROLOGIA | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | ALOKA CO LTD | SSD 500 |  |
| NEFROLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD CO | M 1772 A PAGE WRITER 100 |  |
| NEFROLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | P 91 E |  |
| NEFROLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| NEFROLOGIA | DEFIBRILLATORE | ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERG | CARDIO AID 200 |  |
| NEFROLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| NEFROLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| NEFROLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | SAN GIORGIO | FORMA |  |
| NEFROLOGIA | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | BAXTER HEALTHCARE CORP | SCSBAXBW |  |
| NEUROLOGIA | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | BAXTER HEALTHCARE CORP | BW03 |  |
| NEUROLOGIA | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | BAXTER HEALTHCARE CORP | BW03 |  |
| ONCOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| ONCOLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| ONCOLOGIA | CAPPA STERILE | GELAIRE | BC 441 |  |
| ONCOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FIOCCHETTI CIRO & C SNC | FBIFOC |  |
| ONCOLOGIA | BAGNO TERMOSTATICO | TECHNE CAMBRIDGE LTD | FDB 030D |  |
| ONCOLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| ONCOLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| ONCOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | GALENO SRL | PPTGAN |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | GALENO SRL | PPTGAN |  |
| ONCOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| ONCOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | TECHNOS |  |
| ONCOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 900 E |  |
| ONCOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | HD 9035 |  |
| ONCOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 897 MD |  |
| ONCOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | LG ELECTRONICS INC | HIGH DEFINITION |  |
| ONCOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | IREM SNC | A03 70X43 A03 |  |
| ONCOLOGIA | LAMPADA DA VISITA | MEDICAL EQUIPMENT DESIGNS INC | LV1MQP |  |
| ONCOLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| ONCOLOGIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS 083060 |  |
| NEUROLOGIA | ELETTROMIOGRAFO | CADWELL LABORATORIES | EXCELL 386 |  |
| NEUROLOGIA | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET 2100 |  |
| NEUROLOGIA | DIAFANOSCOPIO | TITANOX SRL | DIATIA |  |
| NEUROLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | ATES MEDICA DEVICE SRL | FSEATC |  |
| NEUROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | DELL COMPUTER CORP | MO 26 |  |
| NEUROLOGIA | PERSONAL COMPUTER | DELL COMPUTER CORP | PC1DLU |  |
| NEUROLOGIA | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | 995 C |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | VENTILATORE POLMONARE | SOXIL SPA | VPOSOX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DEFIBRILLATORE | NIHON KOHDEN CORP | TEC 7300 K |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | MONITOR | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC | CARDIAC TRIGGER MONITOR 3150 E8007RC |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | STELLANT D 3007301 |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DESIGN |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DESIGN |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DESIGN |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DESIGN |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO | DRYVIEW 8700 |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076287 SPOT VIEWER 076287 |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076004 STANDARD 40X43 076004 |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | VENTILATORE POLMONARE | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | 8050 |  |
| SERVIZIO TAC E RISONANZA | MONITOR | MEDRAD INC | 9500 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | POLTRONA PER TERAPIA | INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | 362100 |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| ONCOLOGIA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | TLAXXX |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | ECOTOMOGRAFO | SIEMENS AG | GM 6703A2E00 |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | LUXO ASA | LAIJJA |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | MONITOR FETALE | SEWARD MEDICAL LTD | FETATRACK 210 |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | COLPOSCOPIO | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | SK 1000 |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | POLTRONA PER TERAPIA | CLINICAL AND MEDICAL SERVICES LTD | PPTCVJ |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | ELETTROBISTURI | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | ALSATOM SU 50 MB |  |
| CONSULTORIO FAMILIARE | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TAU STERIL SNC | 2000 AUTOMATIC |  |
| VETERINARIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FBIXXX |  |
| SERT | DISPENSATORE | INTES | MMD 5 |  |
| SERT | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY ELETTRODOMESTICI SRL | FBICDY |  |
| SERT | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | 20001125982 |  |
| SERT | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FT 19 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | PLATINUM 550 SH ORIZZONTALE |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | POLAR 530 V |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | POLAR 340 SV |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGOEMOTECA | FIOCCHETTI | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGOEMOTECA | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | BB 616 C SA GL |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | CE 3002 3 RS |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | ZANUSSI GRANDI IMPIANTI SPA | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | CE 1500 2 RS |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER | HAEMONETICS CORP | CELL SAVER 5 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | SEPARATORE CELLULARE | OTSUKA ELECTRONICS CO LTD PHOTAL | ADAMONITOR MN6 N ADAMONITOR |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | GIVAS SRL | 4096 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | GIVAS SRL | 4096 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | GIVAS SRL | 4096 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | GIVAS SRL | 4096 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | GIVAS SRL | 4096 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | GIVAS SRL | 4096 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | POLTRONA PRELIEVI | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BILANCIA PRELIEVI | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | COMPOGUARD BASIC 9028261 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | STUFA ESSICCATRICE | ISCO SRL | STE 300 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | THERMOGENESIS | MP 500 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | AF 370 E S |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | INCUBATORE | HELMER LABS | PLATER INCUBATOR |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FIOCCHETTI | AM SLIM 2303 TNN |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BAGNO TERMOSTATICO | BIBBY STERILIN LTD | WATER BATH SWBD |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | HAEMONETICS CORP | MCS PLUS |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BILANCIA PRELIEVI | TERUMO CORP | T RAC |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BILANCIA PRELIEVI | TERUMO CORP | T RAC |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BILANCIA PRELIEVI | TERUMO CORP | T RAC |  |
| NEFROLOGIA | PULSOSSIMETRO | DATEX OHMEDA INC | OOROHMTR |  |
| ONCOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER |  |
| GERIATRIA UOMINI | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| GERIATRIA UOMINI | POLTRONA PER TERAPIA | MANERBA SPA | PPTMOM |  |
| GERIATRIA UOMINI | ECOTOMOGRAFO | VINGMED SOUND AS | CFM 800 A |  |
| GERIATRIA UOMINI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | AEG | FBIAE3 |  |
| GERIATRIA UOMINI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 1800 EPM |  |
| GERIATRIA UOMINI | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 BASE |  |
| GERIATRIA UOMINI | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FBIXXX |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIALOG PLUS DOPPIA POMPA 710501C |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | AK 200 ULTRA |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | FENWAL | AUTOPHERESIS C |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIALOG |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | HOSPAL LTD | INTEGRA |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BILANCIA PRELIEVI | TERUMO CORP | T RAC |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 3046 A M3000A VIRIDIA M2/M3/M4 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 3046 A M3000A VIRIDIA M2/M3/M4 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | HAEMONETICS CORP | 9000 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | GAMBRO AB | TRIMA |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | BAXTER HEALTHCARE CORP | AUTOPHERESIS C A 200 R4R4585 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | BAXTER HEALTHCARE CORP | AUTOPHERESIS C A 200 R4R4585 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SEPARATORE CELLULARE | BAXTER HEALTHCARE CORP | AUTOPHERESIS C A 200 R4R4585 |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | DEFIBRILLATORE | PHYSIO CONTROL CORP | LIFEPAK 12 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIALOG PLUS DOPPIA POMPA 710501C |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | DAVIDE |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIALOG PLUS DOPPIA POMPA 710501C |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | MONITOR | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 5600 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIAPACT CRRT |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | MULTIFILTRATE M200701 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 S |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIALOG PLUS DOPPIA POMPA 710501C |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | DIALOG PLUS DOPPIA POMPA 710501C |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | HOSPAL LTD | INTEGRA |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | AK 200 ULTRA |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | TESTA LETTO, APPARECCHIO | SS ITALIA | ORIONE |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | AK 200 ULTRA |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | HOSPAL LTD | INTEGRA |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 |  |
| DIALISI | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | 4008 H |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | CARRELLO ELETTRIFICATO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | INCUBATORE | ELECTA LAB SRL | MONITOR J SERIE 1 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 8004 A MP50 INTELLIVUE M 8004 A |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CAPPA STERILE | KENDRO LABORATORY PRODUCTS LTD | HS 12 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | ABBOTT LABORATORIES | CELL DYN SAPPHIRE 8H0001 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 8004 A MP50 INTELLIVUE M 8004 A |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | PRODUTTORE DI JEL PIASTRINICO | FORTUNE TECHNOLOGIES SRL | MAGELLAN |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CONGELATORE DA LABORATORIO | CASTOR | SCONOSCIUTO |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| GUARDIA MEDICA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER MEDICAL SA | DEFIGARD 6002 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| LABORATORIO ANALISI | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NTS NUOVE TECNOLOGIE SANITARIE | POWER 30 |  |
| 118 | VENTILATORE POLMONARE | SIARE HOSPITAL SUPPLIES SRL | SIRIO S2 T |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | NIHON KOHDEN CORP | CARDIOLIFE TEC 7731 R |  |
| 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5500 B HEARTSTART 4000 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | VITROS ECIQ JJ1922814 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DADE BEHRING INC | BEP 2000 ADVANCE SYSTEM VMU 11 |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | JVC LTD | TM A140 PN |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | JVC LTD | HR J670 EK |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SAMSUNG ELECTRONICS | SYNCMASTER 957P |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | LASERJET 1300 |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | D 330UT |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MICROMED SRL | TOR 500 |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | TELECAMERA | JVC LTD | GR FX15E |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | REGISTRATORE HOLTER EEG | MICROMED SRL | BRAIN SPY MS 2 K 21 CANALI |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | ELETTROENCEFALOGRAFO | ESAOTE SPA | VEGA 24 CF |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | ELETTROENCEFALOGRAFO | HEWLETT PACKARD CO | D 330 |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SAMSUNG ELECTRONICS | SYNC MASTER 1100P |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | REGISTRATORE HOLTER EEG | MICROMED SRL | BRAIN SPY MS 2 K 21 CANALI |  |
| PSICHIATRIA INFANTILE | PERSONAL COMPUTER | COMPAQ | EVO N1020V |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA PRELIEVI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PO1XXX |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA PRELIEVI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PO1XXX |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA PRELIEVI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PO1XXX |  |
| MICROCITEMIA | BILANCIA PESAPERSONE | SECA CORP | DELTA |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA PRELIEVI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PO1XXX |  |
| MICROCITEMIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CGA STRUMENTI SCIENTIFICI SPA | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ZEISS CARL | HBO 50 |  |
| MICROCITEMIA | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | ALPHAPHOT 2 |  |
| MICROCITEMIA | STERILIZZATRICE A SECCO | ISCO INSTRUMENTATION SPECIALTIES IN | TH 80 |  |
| MICROCITEMIA | AGITATORE DA LABORATORIO | CONTINENTAL EQUIPMENT S | 6020 |  |
| MICROCITEMIA | AGITATORE DA LABORATORIO | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | BILANCIA TECNICA | DENVER INSTRUMENT CO | AL 300 |  |
| MICROCITEMIA | ALIMENTATORE | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | CENTRIFUGA | ALC INTERNATIONAL SRL | 4236 A |  |
| MICROCITEMIA | DILUITORE | BIO-RAD LABORATORIES INC | AUTO DILUTER AD7 |  |
| MICROCITEMIA | AGITATORE DA LABORATORIO | BOUTY | VORTIX |  |
| MICROCITEMIA | FOTOMETRO | BIOTECNICA INSTRUMENTS SRL | BT 224 |  |
| MICROCITEMIA | CENTRIFUGA | ALC INTERNATIONAL SRL | 4235 A |  |
| MICROCITEMIA | BAGNO TERMOSTATICO | ISCO SRL | BTU 6 ANALOGICO |  |
| MICROCITEMIA | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX TOA MEDICAL ELECTRONICS CO L | XT 2000 I |  |
| MICROCITEMIA | AGITATORE DA LABORATORIO | INNOVATIVE IMAGING INC | 22O V |  |
| MICROCITEMIA | AGITATORE DA LABORATORIO | MSE SCIENTIFIC INSTRUMENTS | CLINOSHAKER |  |
| MICROCITEMIA | DILUITORE | BIO-RAD LABORATORIES INC | AUTO DILUTER AD7 |  |
| MICROCITEMIA | FOTOMETRO | BIO-RAD LABORATORIES INC | UV 975 |  |
| MICROCITEMIA | CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI | BIO-RAD LABORATORIES INC | VARIANT II |  |
| MICROCITEMIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI SCIENTIFICA SPA | UKS 5000 V |  |
| MICROCITEMIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA ELETTRIFICATA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | ELETTROCARDIOGRAFO | PPG BIOMEDICAL SYSTEMS INC HELLIGE | CARDIO SMART |  |
| MICROCITEMIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | ESAOTE SPA | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | ELETTROENCEFALOGRAFO | ESAOTE SPA | 7009 |  |
| MICROCITEMIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | ESAOTE SPA | RGB MONITOR |  |
| MICROCITEMIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI KASEI CORP | CP 700 E |  |
| MICROCITEMIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| MICROCITEMIA | LETTORE FLOPPY | ESAOTE SPA | DAS |  |
| MICROCITEMIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | AG 7350 E |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | IVAC CORP | 591 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH | ORCHESTRA MODULE MVP MS |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA ELETTRIFICATA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | POLTRONA OPERATORIA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CAPPA ASPIRANTE | KENDRO LABORATORY PRODUCTS LTD | HP 15 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CAPPA ASPIRANTE | KENDRO LABORATORY PRODUCTS LTD | HP 15 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AGITATORE DA LABORATORIO | CONTINENTAL EQUIPMENT S | DAS/08000 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AGITATORE DA LABORATORIO | FALC INSTRUMENTS SRL | MIX 10 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | INCUBATORE | FALC INSTRUMENTS SRL | TA 120 P2 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | ALC INTERNATIONAL SRL | 4214 MICRO CENTRIFUGETTE |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | ALC INTERNATIONAL SRL | 4214 MICRO CENTRIFUGETTE |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CAMPIONATORE AUTOMATICO | TECAN AG | AUTO LIPA |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | CORBETT RESEARCH | RG 3000 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | DILUITORE | HAMILTON BONADUZ AG | MICROLAB STAR 04640535001 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS TAQMAN 48 04160193001 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLIPREP |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLIPREP |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS TAQMAN 48 04160193001 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLICOR |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS AMPLICOR |  |
| CENTRO SALUTE MENTALE V.TUFOLO | DISPENSATORE | TECAN AG | PROFIL BIOT II |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA REFRIGERATA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | BIOFUGE STRATOS |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AGITATORE DA LABORATORIO | FALC INSTRUMENTS SRL | TA 120 P1 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | ALC INTERNATIONAL SRL | 4204 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | EPPENDORF NETHELER HINZ GMBH | 5810 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOST | VITROS 250 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FIOCCHETTI | SCONOSCIUTO |  |
| MICROCITEMIA | CONGELATORE DA LABORATORIO | IGNIS | AFE 954G |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | IVAC CORP | 591 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | IVAC CORP | 591 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | IVAC CORP | 591 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA DI INFUSIONE | IVAC CORP | 591 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA A SIRINGA | IVAC CORP | 711 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA A SIRINGA | IVAC CORP | 711 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA A SIRINGA | IVAC CORP | 711 |  |
| MICROCITEMIA | POMPA A SIRINGA | IVAC CORP | 711 |  |
| MICROCITEMIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88003040 88003040 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA REFRIGERATA | SORVALL INC | RC 12BP |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA REFRIGERATA | SORVALL INC | RC 12BP |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SPREMISACCA | TECHNIQUE ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE | OPTIPRESS II FDR4920 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SPREMISACCA | TECHNIQUE ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE | OPTIPRESS II FDR4920 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SPREMISACCA | TECHNIQUE ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE | OPTIPRESS II |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SALDATORE DI SACCHE | FENWAL | HEMATRON |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SALDATORE DI SACCHE | TERUMO CORP | TSCD SC 201 AH |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | BILANCIA ANALITICA | METTLER TOLEDO AG | BAEMET |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | TURBIDIMETRO | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | BIOVUE |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | TURBIDIMETRO | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | BIOVUE |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | TURBIDIMETRO | JOHNSON & JOHNSON ORTHO | BIOVUE |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | TRANSILLUMINATORE | ASAL SRL | 705 705 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | TRANSILLUMINATORE | PAM SNC DI PASIAN A & C | F 350 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | INCUBATORE | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SP 32 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | INCUBATORE | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SP 32 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | EPPENDORF NETHELER HINZ GMBH | 5810 H 5811 000 017 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | THERMOGENESIS CORP | MT 204 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | WIMED SPA | WIMESPIR 30 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | ORTHO DIAGNOSTIC | CENOR5 |  |
| DIALISI | ELETTROBISTURI | LED SPA | SURTRON 160 |  |
| DIALISI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| DIALISI | LAMPADA SCIALITICA | MAQUET SA | AXCEL |  |
| DIALISI | PENSILE PER SALA OPERATORIA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PSOXXX |  |
| DIALISI | CONGELATORE DA LABORATORIO | ELECTROLUX ZANUSSI SPA | ro 15bni 150 |  |
| DIALISI | AUTOCLAVE | COLUSSI SRL | MU 31 NE V |  |
| DIALISI | TERMOSALDATRICE | BIEFFE ITALIA SRL | BF 300 B 35920 |  |
| DIALISI | CENTRIFUGA | ALC | 4222 |  |
| DIALISI | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 660 A XARIO |  |
| DIALISI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D895 MD |  |
| DIALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | DPA 24 |  |
| DIALISI | ELETTROCARDIOGRAFO | ASPEL | A 4 A |  |
| DIALISI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| DIALISI | MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE | CAS MEDICAL SYSTEMS INC | 1740 1 MAXNIBP CAS 740-1 |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| GINECOLOGIA/OSTETRICIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | GALENO SRL | LAIGAN |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | INCUBATORE | KENDRO LABORATORY PRODUCTS LTD | B 6 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | THERMOGENESIS CORP | MT 202 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | FRIGOEMOTECA | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | BB 352 C |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO | GALILEO SISCAM SPA | IMMUCOR GAMMA |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOST | AUTOVUE INNOVA 6901956 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | AGITATORE DA LABORATORIO | FALC INSTRUMENTS SRL | MIX 10 603 0129 01 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | COAGULOMETRO | DADE BEHRING INC | PFA 100 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL 10000 0001000011 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL 10000 0001000011 |  |
| CENTRO TRASFUSIONALE | CITOFLUORIMETRO | BECTON DICKINSON & CO | FACSCALIBUR 3 COLOR ANALYZER 343020 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | TERMOSALDATRICE | MELAG MEDIZINTECKNIK GMBH | MELASEAL 100 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | MEDIVATORS INC | DSD 91E |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 340 A ECCOCEE |  |
| GASTROENTEROLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| GASTROENTEROLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | RIRSOY |  |
| GASTROENTEROLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | KEYMED ENDOSCOPY TROLLEY |  |
| GASTROENTEROLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | VO 7630 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 100 EVIS |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 2053 MD |  |
| GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA | WELCH ALLYN INC | LX 150 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA | FUJI PHOTO FILM CO LTD | FIL 150 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLV U20 A5014 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA | FUJI PHOTO FILM CO LTD | FIL 150 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA | FUJI PHOTO FILM CO LTD | PS2 HP |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | MARKOS MEFAR SPA | SP 20 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | ARGON CAR 530.185009 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ANALISI FUNZIONALITA' ESOFAGEA, SISTEMA PER | MUI SCIENTIFIC INC | PIP 3 8 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 1 |  |
| CHIRURGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | MOD 7 |  |
| CHIRURGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | GALENO SRL | GALENO |  |
| GASTROENTEROLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | ARGON CAR 530.185009 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | APC 300 530.10132.010 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | ERBOTOM ICC 200 EA |  |
| GASTROENTEROLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | RACK P 10066PX |  |
| GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | PENTAX CORP | EPM 330 P 78815014 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 1450 QM |  |
| GASTROENTEROLOGIA | RILEVATORE GAS | OPTRONICS | AU 200 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 191 N2032360-M |  |
| GASTROENTEROLOGIA | PULSOSSIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 OXIMAX |  |
| GASTROENTEROLOGIA | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF |  |
| GASTROENTEROLOGIA | PENSILE PER SALA OPERATORIA | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | MOVITA |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | LMD 2140 MD |  |
| GASTROENTEROLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 1200 EPM |  |
| GASTROENTEROLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVT S 3050 P |  |
| GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | PENTAX CORP | EPK 1000 780EPK-1000 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 191 N2032360-M |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 50 2 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | RILEVATORE GAS | OPTRONICS | AU 200 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 191 N2032360-M |  |
| GASTROENTEROLOGIA | PENSILE PER SALA OPERATORIA | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | MOVITA 6032 E |  |
| GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 180 EXERA II N2277462 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLV 180 EXERA II N2277252 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | MAJ 570 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | DIVICOM GMBH | CD VTR 145 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | POMPA PERISTALTICA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OFP 029340 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | PULSOSSIMETRO | NOVAMETRIX MEDICAL SYSTEMS INC | 515 B OXYGARD 515 B |  |
| GASTROENTEROLOGIA | VENTILATORE POLMONARE | SOXIL SPA | 5T |  |
| GASTROENTEROLOGIA | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | VIO 200 D ENDO CUT 530.10140.200EN |  |
| GASTROENTEROLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | VIO CART |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | LAMPADA DA VISITA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LV1XXX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 660 A CV XARIO |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D895 MD |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ELETTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD CO | M 1702 A PAGE WRITER XLE |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | RIMSA MEDICALE SRL | L 20 M A PARETE 30741 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | COBAMS SRL | DIACOB |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | PODOSCOPIA, SISTEMA PER | CHINESPORT SPA | PODOSCOPIO LUX 01086 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ELETTROBISTURI | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | ALSATOM SU 140 MPC |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | LAMPADA DA VISITA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LV1XXX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY ELETTRODOMESTICI SRL | DP 24 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ELETTROMIOGRAFO | MEDTRONIC FUNCTIONAL DIAGNOSTICS AS | EMGMUZ |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | PERSONAL COMPUTER | MEDTRONIC FUNCTIONAL DIAGNOSTICS AS | PC1MUZ |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | FLEX SCAN L 565 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA | INTERZEAG AG | OCTOPUS 301 406920100 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | ARG 714 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | GRUPPO RADIOLOGICO | NUOVA IRESI | SELENIX 600 ET5 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ORTOPANTOMOGRAFO | FIAD SRL | ROTOGRAPH |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076311 DA TAVOLO 72X24 076311 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | SVILUPPATRICE | 3M | XP 2000 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 076080 ALTA FREQUENZA 40X43 076080 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | STANDARD HS |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | STANDARD |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| GASTROENTEROLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| GASTROENTEROLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14N5 MDE 480.010019 |  |
| GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14N5 MDE 480.010019 |  |
| OCULISTICA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | SCHUMO AG | TARSUX |  |
| OCULISTICA | LASER CHIRURGICO | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | 5X |  |
| OCULISTICA | FLUORANGIOGRAFO | CANON INC | CF TA |  |
| OCULISTICA | FOTOCOAGULATORE LASER | CCS PAWLOWSKI GMBH | CCS 2000 |  |
| OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | ZEISS CARL | NAG 50 |  |
| OCULISTICA | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | ELECTRIC TABLE |  |
| OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | SL 990 3X |  |
| OCULISTICA | FRONTIFOCOMETRO | TAKAGI SEIKO CO LTO | LM 10 |  |
| OCULISTICA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VR 6648 OOH |  |
| OCULISTICA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14N1 MDE |  |
| OCULISTICA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 2300 P |  |
| OCULISTICA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | E 260410 |  |
| UFFICIO VACCINAZIONI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FIOCCHETTI CIRO & C SNC | FBIFOC |  |
| UFFICIO VACCINAZIONI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL | FBIPID |  |
| UFFICIO VACCINAZIONI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | AUTOCLAVE | MOCOM SRL | BASIC PLUS |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | TERMOSALDATRICE | DENTAL X SRL | NEWSEAL |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO | MECTRON SRL | BLUELIGHT S |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | KRUGG SPA | VISORE TELE |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | AMALGAMATORE | DE GOTZEN SRL | SOFTLY 8 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | TTB 14S |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RIUNITO DENTISTICO | ANTHOS CEFLA GROUP | CLASSE A4 CONTINENTAL |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANTHOS CEFLA GROUP | ANTHOS AC |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RIUNITO OFTALMOLOGICO | FRASTEMA OPHTHALMICS SRL | NEW THREE STARS 65 TA |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRONTIFOCOMETRO | TOPCON CORP | FRFTPC |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI | MECCANOTTICA MAZZA SRL | TARMNZ |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | TONOMETRO | CANON INC | TX F C 66 T |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 2429 A 2429 A |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | 4062 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | DF 250 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FIOCCHETTI CIRO & C SNC | FBIFOC |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | TELCOM | TFD 24B |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | ELECTRONIC |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | MAMMOGRAFO | INSTRUMENTARIUM IMAGING | MGHV 200 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | STEREOTASSI, SISTEMA PER | INSTRUMENTARIUM IMAGING | MG3D 300-2 2 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 085901 MAMMO 108X62 HF 085901 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | MMINILOADER 2000 P |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | MMINILOADER 2000 P |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DUPLICATORE LASTRE | EASTMAN KODAK CO | SUB 220 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | ELLA LEGROS SA | DIAEGF |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO K | PLANILUX DXH + DXH 105X43 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | AUTOMIXER II PLUS |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | TECHNOS MPX |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 900 E |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | AG MD 835 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | DIAFANOSCOPIO | GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO K | PLANILUX DXH + DXH 105X43 |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | RIRSOY |  |
| CORSO MESSINA POLIAMBULATORI | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | C9FD1796T |  |
| 118 | DEFIBRILLATORE | LAERDAL MEDICAL | HEART START 4000 |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | MONITOR FETALE | TOITU CO LTD | MT 430 |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | ESAOTE SPA | 7038 |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | CP 750 E |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | MD 830 |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 890 CE |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | 7250 |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | ESAOTE SPA | 570 FD |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | COLPOSCOPIO | LEISEGANG FEINMECHANIK OPTIK GMBH | FIBER OPTIC |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' GINECOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SAL 35 A |  |
| CIRO' OTORINO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| CIRO' OTORINO | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | CA MI SNC | ASKIR |  |
| CIRO' OTORINO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LARIO MEDICAL | 01200 |  |
| CIRO' OTORINO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | STUDIO 90 |  |
| CIRO' OTORINO | IRRIGATORE OTO-CALORICO | AD ELE INTERNATIONAL SNC | AD 9270 |  |
| CIRO' OTORINO | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | ALTON DEAN MEDICAL INC | PRECISION MICROSCOPE |  |
| CIRO' OTORINO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' OTORINO | AUDIOMETRO | AMPLAID SPA | A 321 TWIN CHANNEL A321 |  |
| CIRO' OTORINO | REGISTRATORE CASSETTE | HARMAN KARDON | HD 970 |  |
| CIRO' OTORINO | CAMERA ACUSTICA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | CAAXXX |  |
| CIRO' OTORINO | IMPEDENZOMETRO | AMPLAID SPA | A 766 A766 |  |
| CIRO' OTORINO | POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, APPARECCHIO PER | INTERACOUSTICS AS | DK 5610 |  |
| CIRO' DERMATOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' DERMATOLOGIA | RIUNITO DENTISTICO | ANTHOS CEFLA GROUP | CLASSE A4 CONTINENTAL |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | LARIO MEDICAL | 01200 |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANTHOS CEFLA GROUP | ANTHOS AC |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | AMALGAMATORE | DE GOTZEN SRL | SOFTLY 8 |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TITANOX SRL | SASTIA |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | MOCOM SRL | BASIC PLUS |  |
| CIRO' PEDIATRIA | OPTOMETRO | CHINESPORT SPA | MONOYER 02.1.06310 |  |
| CIRO' UROLOGIA | UROFLUSSOMETRO | WIEST F M MEDIZINTECHNIK GMBH | UROFLOW COMPACT 4150 |  |
| CIRO' UROLOGIA | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| CIRO' UROLOGIA | ECOTOMOGRAFO | ALOKA CO LTD | SSD 880 |  |
| CIRO' UROLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 860 CE |  |
| CIRO' UROLOGIA | LAMPADA SCIALITICA | APOLLO LASER INC | STAR FIRE |  |
| CIRO' ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| CIRO' ORTOPEDIA | PODOSCOPIA, SISTEMA PER | PAM SNC DI PASIAN A & C | PLANTO |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SASXXX |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SASXXX |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SASXXX |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | AS 200 |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | PULSOSSIMETRO | DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA | OXYTREND |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | FUJI PHOTO FILM CO LTD | EPX 201 |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | 205 STANDARD |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | FUJI PHOTO FILM CO LTD | EPX 301A |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | VIDEOENDOSCOPIA, SISTEMA PER | FUJI PHOTO FILM CO LTD | EC 1 |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | VO 7630 |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 3000 P |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | GVM 1411 QM |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' GASTROENTEROLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CIRO' CHIRURGIA | LAMPADA SCIALITICA | BRANDON MEDICAL EQUIPMENT CO | blm 580 |  |
| CIRO' CHIRURGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | FBIOCP |  |
| CIRO' CHIRURGIA | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| CIRO' CHIRURGIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | XARIO |  |
| CIRO' CHIRURGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 895 MD |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | ENRAF NONIUS INTERNATIONAL | RADARMED 950 1409.942 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | ENRAF NONIUS INTERNATIONAL | RADARMED 950 1409.942 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | RIMEC SRL | FISIOTEK 1000 S 1000 S |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY ELETTRODOMESTICI SRL | DP 24 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ASA SRL | PMT 1 F9020041 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | ASA SRL | PMT 1 F9020041 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | LASER TERAPEUTICO | ASA SRL | BRAVO TERZA SERIE |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | EMILDUE SRL COSMOGAMMA | FIRING 7F00 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | EMILDUE SRL COSMOGAMMA | FIRING 7F00 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | GYMNA UNIPHY SA | PHYACTION 190 I 112.419 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | GYMNA UNIPHY SA | PHYACTION 190 I 112.419 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | FONTE LUMINOSA GENERICA | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO |  |
| CIRO' OCULISTICA | OPTOMETRO | CHINESPORT SPA | MONOYER 02.1.06310 |  |
| CIRO' OCULISTICA | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | SBISA` INDUSTRIALE SPA | 4236 LAMPADA DI WORTH 4236 |  |
| CIRO' OCULISTICA | AUTOREFRATTOMETRO | TOMEY CORP | QR 007N |  |
| CIRO' OCULISTICA | TEST DELLA POST IMMAGINE | SBISA` INDUSTRIALE SPA | TE6SBI |  |
| CIRO' OCULISTICA | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| CIRO' OCULISTICA | FRONTIFOCOMETRO | TOPCON CORP | LM 25 |  |
| CIRO' OCULISTICA | OFTALMOSCOPIO | HEINE OPTOTECHNIK | EN 20 |  |
| CIRO' OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | SBISA` INDUSTRIALE SPA | C 3001033 |  |
| CIRO' OCULISTICA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' OCULISTICA | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | SBISA` INDUSTRIALE SPA | 325 UD |  |
| CIRO' ODONTOIATRIA | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | ABBOTT LABORATORIES | AXSYM |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | ABBOTT LABORATORIES | IMX |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | FBIXXX |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | BIO-RAD LABORATORIES INC | D 10 HEMOGLOBIN ANALYSIS SYSTEM 220-0220-D-10 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP | IMMULITE 2000 DPLK2000 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CAPPA STERILE | FASTER SRL | BH EN 2003 D P72600210 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | BIOMERIEUX SA | VITEK 2 60 27202 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | BIOMERIEUX SA | VITEK 2 60 27202 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | INCUBATORE | CONTINENTAL EQUIPMENT S | INCCOQ |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | FORLAB | MT 135 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | INTERCONTINENTAL SRL | DAS 12000 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | SEAC SRL | ALISEI 010119 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CONTATORE DI COLONIE | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | ROBOBACT |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | COBAS INTEGRA 800 2195011 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | METALARREDINOX SPA | FBIMEX |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | MEGAFUGE 1.0 75003490 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | VELOCITA` DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | VES MATIC 20 10334/CE |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | PK 120 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | VELOCITA` DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | VES MATIC 20 10334/CE |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BH 2 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER | SYSMEX CORP | UF 100 I U93100020 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ANALIZZATORE URINE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | URISYS 2400 3051323 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER | AEL AUTOMATIC ELECTROPHORESIS LABOR | DIAFERO 150 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL ELITE PRO 00001000311 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XT 2000 I G51321000 |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | FIOCCHETTI CIRO & C SNC | FBIFOC |  |
| CIRO' LAB. ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SERIE AEP |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | ECTTOS25 |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 850 |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER MEDICAL SA | DEFIGARD 6002 |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' PNEUMOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | SMEG SPA | FD 238 B |  |
| CIRO' PNEUMOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| CIRO' PNEUMOLOGIA | SPIROMETRO | GANSHORN MEDIZIN ELECTRONIC GMBH | SPIROJET |  |
| CIRO' PNEUMOLOGIA | PERSONAL COMPUTER | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | PC MT6 |  |
| CIRO' PNEUMOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | PANASYNC 5C |  |
| CIRO' PNEUMOLOGIA | STAMPANTE | HEWLETT PACKARD CO | HP 5150 |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | ALOKA CO LTD | PROSOUND ALPHA 5 |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 21 MD UP-21MD |  |
| CIRO' CARDIOLOGIA | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | HS MD3000 ET |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | ORTOPANTOMOGRAFO | SIEMENS AG | CP SE |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | MAMMOGRAFO | METALTRONICA SRL | FLAT |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | ACCESSORIO RADIOGRAFICO SPA | 076108 |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | DENSITOMETRO OSSEO | NORLAND CORP | XR 36 |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | X 12 |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | DIAGNOST 90 S |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | ACCESSORIO RADIOGRAFICO SPA | 076108 |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | 22 |  |
| CIRO' RADIOLOGIA | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | X OMAT 3000 RA |  |
| CIRO' 118 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP | M SERIES |  |
| CIRO' 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88002040 88002040 |  |
| CIRO' 118 | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| CIRO' 118 | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | DIAPAM |  |
| CIRO' 118 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | POLIVAC B4 SLT 30 1 |  |
| CIRO' 118 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | FBIIG1 |  |
| CIRO' 118 | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TITANOX SRL | A3 126400 |  |
| CIRO' FISIOTERAPIA | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | GIVAS SRL | AT 4048 E AT4048E |  |
| MESORACA CR | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| MESORACA CR | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 6002 |  |
| MESORACA CR | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | ONDA F 2602 |  |
| MESORACA CR | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | VIVID 7 DIMENSION |  |
| MESORACA CR | STAMPANTE | CANON INC | I 80 |  |
| MESORACA CR | CICLOERGOMETRO | ERGOLINE GMBH | EBIKE |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL | 75X47 |  |
| MESORACA CR | EMOVELOCIMETRO | ULTRASOMED | MONODOP |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | DUPI X SPA | DIADUX |  |
| MESORACA CR | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | SCHILLER MEDICAL SA | BR 102 PLUS |  |
| MESORACA CR | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | AND A & D CO LTD | TM 2430 |  |
| MESORACA CR | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | AND A & D CO LTD | TM 2430 |  |
| MESORACA CR | TOMOGRAFO | SOREDEX INSTRUMENTARIUM OYL | SL 4 PT11 |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | STANDARD HP |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | ALTA FREQUENZA |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| MESORACA CR | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5500 B HEARTSTART 4000 |  |
| MESORACA CR | PULSOSSIMETRO | NONIN MEDICAL INC | N 8500 |  |
| MESORACA CR | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AIDE 73040 A 73040 A |  |
| MESORACA CR | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | LAERDAL MEDICAL | LCSU 88002040 88002040 |  |
| MESORACA CR | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 2429 A 2429 A |  |
| MESORACA CR | FRIGORIFERO BIOLOGICO | REX | RC 2000 |  |
| MESORACA CR | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SERIE AEP |  |
| MESORACA CR | MISURATORE TEMPI DI REAZIONE | SODI SCIENTIFICA SPA | TR 20.1 BASE TR 20 |  |
| MESORACA CR | OPTOMETRO | AMPLIMEDICAL SPA | OPMAMM |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | HOSPAL LTD | INTEGRA |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | 710701C |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | 710701C |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 FXBX700 |  |
| MESORACA CR | DEFIBRILLATORE | HEWLETT PACKARD CO | CODEMASTER XL M 1723 A/B |  |
| MESORACA CR | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET ITALIANA SPA | 218 EMERGENZA |  |
| MESORACA CR | FRIGORIFERO BIOLOGICO | OCEAN OPTICS INC | DF 250 |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | 710701C |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 FXBX700 |  |
| MESORACA CR | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | BS 21 |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | 710701C |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 FXBX700 |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 FXBX700 |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | GAMBRO AB | AK 200 ULTRA S |  |
| MESORACA CR | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | 710701C |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | FRESENIUS HEMOCARE GMBH | 4008 E M200071 |  |
| MESORACA CR | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | GARDHEN BILANCE SRL | PASCAL |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | BELLCO SPA | FORMULA 2000 FXBX700 |  |
| MESORACA CR | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | B BRAUN GMBH | 710701C |  |
| MESORACA CR | ELETTROCARDIOGRAFO | SCHILLER MEDICAL SA | CARDIOVIT AT 3 C |  |
| MESORACA CR | ELETTROCARDIOGRAFO | SCHILLER MEDICAL SA | CARDIOVIT AT 3 C |  |
| MESORACA CR | ELETTROCARDIOGRAFO | SCHILLER MEDICAL SA | CARDIOVIT AT 3 C |  |
| MESORACA CR | ELETTROCARDIOGRAFO | SCHILLER MEDICAL SA | CARDIOVIT AT 3 C |  |
| MESORACA CR | GRUPPO RADIOLOGICO | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 5117828 |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | STANDARD HF |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | MAMMO 80X25 |  |
| MESORACA CR | TITOLATORE CHIMICO | EASTMAN KODAK CO | 2L |  |
| MESORACA CR | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO | DRYVIEW 8150 |  |
| MESORACA CR | SVILUPPATRICE | EASTMAN KODAK CO | X OMAT 3000 RA |  |
| MESORACA CR | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | DIAEPX |  |
| MESORACA RADIOLOGIA | GRUPPO RADIOLOGICO | NUOVA IRESI | SELENIX 600 ET5 |  |
| MESORACA RADIOLOGIA | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP D895 MD |  |
| MESORACA RADIOLOGIA | ECOTOMOGRAFO | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | SSA 660 A CV XARIO |  |
| MESORACA RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | 085901 MAMMO 108X62 HF 085901 |  |
| MESORACA RADIOLOGIA | MAMMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | SENOGRAPHE DMR S30311DT |  |
| MESORACA RADIOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | EUROPROTEX SRL | STANDARD HF |  |
| MESORACA FISIOPATOLOGIA | FRIGORIFERO BIOLOGICO | REX | RC 2000 |  |
| MESORACA FISIOPATOLOGIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| MESORACA FISIOPATOLOGIA | SPIROMETRO | VIASYS HEALTHCARE GMBH JAEGER | MASTERLAB |  |
| MESORACA FISIOPATOLOGIA | PERSONAL COMPUTER | HEWLETT PACKARD CO | V25 |  |
| MESORACA FISIOPATOLOGIA | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | HEWLETT PACKARD CO | D 2827 |  |
| MESORACA OTORINO | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | MOVI SPA | STUDIO 303 |  |
| MESORACA OTORINO | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO KG | 482 B |  |
| MESORACA OTORINO | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | TCC 50 |  |
| MESORACA OTORINO | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | 4220 LP 500.4220.001 |  |
| MESORACA OTORINO | LAMPADA FRONTALE | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LFRXXX |  |
| MESORACA OTORINO | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | RACK W 10066RW |  |
| MESORACA OTORINO | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVT S 3050 CE |  |
| MESORACA OTORINO | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | UP 2300 P |  |
| MESORACA OTORINO | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | 5123 AUTO LP 500.5123.001 |  |
| MESORACA OTORINO | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | WOLF RICHARD GMBH | 5502 MULTI ENDOCAM 1 CCD 500.5502.101 |  |
| MESORACA OTORINO | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 20M2 MDE 480.010022 |  |
| MESORACA OTORINO | AUDIOMETRO | GRASON STADLER INC | GSI 61 |  |
| MESORACA OTORINO | CAMERA ACUSTICA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | CAAXXX |  |
| MESORACA OTORINO | IMPEDENZOMETRO | GRASON STADLER INC | GSI 33 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | INTEGRA 800 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | VELP SCIENTIFICA SRL | RC 2 10 0172 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | 4225 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | ANALIZZATORE URINE | ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA | URISYS 2400 3051323 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | VELP SCIENTIFICA SRL | RC 2 10 0172 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NIKON CORP | MOLNIK |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | THERMO IEC INTERNATIONAL EQUIPMENT | CL 30 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | EPPENDORF NETHELER HINZ GMBH | 5810 H 5811 000 017 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | CENTRIFUGA | ALC | 4237 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | BIO-RAD LABORATORIES INC | D 10 HEMOGLOBIN ANALYSIS SYSTEM 220-0220-D-10 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SERIE AEP |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | ABBOTT LABORATORIES | AXSYM |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | SYSMEX CORP | XT 1800 I |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | COAGULOMETRO | INSTRUMENTATION LABORATORY | ACL ELITE PRO 00001000311 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | ALAXXX |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | VELP SCIENTIFICA SRL | RC 2 10 0172 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | VELOCITA` DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | VES MATIC 20 10334/CE |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER | AEL AUTOMATIC ELECTROPHORESIS LABOR | DIAFERO 150 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY ELETTRODOMESTICI SRL | CFD 2530 E |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | BAGNO TERMOSTATICO | JULABO LABORTECHNIK GMBH | EXATHERM U3/5 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | VELP SCIENTIFICA SRL | RC 2 10 0172 |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | INCUBATORE | INTERCONTINENTAL SRL | INCCTU |  |
| MESORACA LAB. ANALISI | AGITATORE DA LABORATORIO | INNOVATIVE IMAGING INC | 220 |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | RIUNITO DENTISTICO | ANTHOS CEFLA GROUP | CLASSE A4 CONTINENTAL |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANTHOS CEFLA GROUP | ANTHOS AC |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO | MECTRON SRL | BLUELIGHT S |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE | DENTSPLY INTERNATIONAL CORP | PROPEX |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | DIAFANOSCOPIO | ELETTRONICA PD | DIAEL1 |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | DIAFANOSCOPIO | ELETTRONICA PD | DIAEL1 |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | MOCOM SRL | BASIC PLUS |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | RIUNITO DENTISTICO | ANTHOS CEFLA GROUP | CLASSE A4 CONTINENTAL |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | DIAFANOSCOPIO | KRUGG SPA | VISORE TELE |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO | MECTRON SRL | BLUELIGHT S |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANTHOS CEFLA GROUP | ANTHOS AC |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | AMALGAMATORE | DE GOTZEN SRL | SOFTLY 8 |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | SASXXX |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | MOCOM SRL | BASIC PLUS |  |
| MESORACA ODONTOIATRIA | TERMOSALDATRICE | DENTAL X SRL | NEWSEAL |  |
| MESORACA ORTOPEDIA | DIAFANOSCOPIO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAXXX |  |
| MESORACA OCULISTICA | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| MESORACA OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | SL 30 |  |
| MESORACA OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LFEXXX |  |
| MESORACA OCULISTICA | LUCI DI WORTH | AMPLIMEDICAL | LU1AM1 |  |
| MESORACA OCULISTICA | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | DERUNGS LICHT AG | HALUX 20 MT 6007 |  |
| MESORACA MEDICINA DELLO SPORT | SPIROMETRO | COSMED SRL | PONY SPIROMETER |  |
| MESORACA OCULISTICA | LAMPADA A FESSURA | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LFEXXX |  |
| MESORACA OCULISTICA | FRONTIFOCOMETRO | TOPCON CORP | LM 6 |  |
| CUTRO - DISTRETTO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CUTRO - DISTRETTO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 2429 A 2429 A |  |
| CUTRO - DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IBERNA SPA | ID 24 IT |  |
| CUTRO - DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 062 PH |  |
| CUTRO - DISTRETTO | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 8000 POWER |  |
| CUTRO - DISTRETTO | DIAFANOSCOPIO | PAM SNC DI PASIAN A & C | NE3 L 66X50 |  |
| CUTRO - DISTRETTO | OPTOMETRO | SBISA` INDUSTRIALE SPA | OPMSBI |  |
| CUTRO - DISTRETTO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | TAU STERIL SNC | SASTSC |  |
| CUTRO - DISTRETTO | OFTALMOMETRO | SBISA` INDUSTRIALE SPA | OFMSBI |  |
| CUTRO - DISTRETTO | LAMPADA A FESSURA | INAMI & CO LTD | L 0185 L 0185 |  |
| CUTRO - DISTRETTO | FRONTIFOCOMETRO | SBISA` INDUSTRIALE SPA | FRFSBI |  |
| CUTRO - DISTRETTO | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| CUTRO - DISTRETTO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CUTRO - DISTRETTO | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5500 B HEARTSTART 4000 |  |
| DIALISI | OSMOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OSMXXX |  |
| DIALISI | OSMOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OSMXXX |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | DAEWOO | MFR 170 |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IGNIS | DP 25/G/1 |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | INDESIT | R 600A |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | OPTOMETRO | CHINESPORT SPA | MONOYER 02.1.06310 |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | DAEWOO | FR 146 R |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | LAMPADA A FESSURA | CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI | LFECSN |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | LAMPADA FRONTALE | MOVI SPA | 10113500 |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | FRONTIFOCOMETRO | INAMI & CO LTD | FRFIAI |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| ISOLA CAPO RIZ. DISTRETTO | LAMPADA A FESSURA | HEINE OPTOTECHNIK | LFEHEN |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | FRONTIFOCOMETRO | TOPCON CORP | LM 25 |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | LAMPADA A FESSURA | SBISA` INDUSTRIALE SPA | LFESBI |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | LAMPADA A FESSURA | SBISA` INDUSTRIALE SPA | LFESBI |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | OPTOMETRO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | OPMXXX |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | OPTOMETRO | GIVAS SRL | OPMGVA |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | RIUNITO DENTISTICO | ANTHOS CEFLA GROUP | ERGO |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | LAMPADA ALOGENA | EMS ITALIA SRL | LPAEAL |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | AMALGAMATORE | CMF SRL | SILVER MIX 90 |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | DE GOTZEN SRL | STERIL QUARTZ |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | CBM SRL | PANACEA 430 |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | DIAFANOSCOPIO | CSN INDUSTRIE SRL | LUMINOSA |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CANDY | CFD 2430 |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | CR 2600 |  |
| CIRO' SUP. DISTRETTO | OPTOMETRO | CHINESPORT SPA | MONOYER 02.1.06310 |  |
| ROCCA DI NETO -DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | INDESIT | FBIIN1 |  |
| ROCCA DI NETO -DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | IBERNA | FBIIB1 |  |
| ROCCA DI NETO -DISTRETTO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |
| ROCCA DI NETO -DISTRETTO | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 3840 A HEARTSTART FR2 M 3840 A |  |
| MELISSA DISTRETTO | FRIGORIFERO BIOLOGICO | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | DIAMANTE |  |
| MELISSA DISTRETTO | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 3840 A HEARTSTART FR2 M 3840 A |  |
| MELISSA DISTRETTO | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | COSTRUTTORE SCONOSCIUTO | LAIXXX |  |

| REPARTO | APPARECCHIATURA | MARCA | MODELLO |
| --- | --- | --- | --- |
| CHIRURGIA CIRO' | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-660A |
| DIALISI | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-660A |
| CARDIOLOGIA CORSO M. | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-660A |
| PATOLOGIA NEONATALE | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-660A |
| RADIODIAGNOSTICA S.G.F. | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-660A |
| RADIOLOGIA MESORACA | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-660A |
| MEDICINA | MONITOR MULTIP.* | NELLCOR | N 5600 |
| MEDICINA | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| MEDICINA | MONITOR MULTIP* | NELLCOR | N 5600 |
| MEDICINA | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| PRONTO SOCCORSO | MONITOR MULTIP* | NELLCOR | N 5600 |
| PRONTO SOCCORSO | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| PRONTO SOCCORSO | MONITOR MULTIP* | NELLCOR | N 5600 |
| PRONTO SOCCORSO | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| SAR | MONITOR MULTIP* | NELLCOR | N 5600 |
| SAR | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| SAR | MONITOR MULTIP* | NELLCOR | N 5600 |
| SAR | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| DIALISI | MONITOR MULTIP* | NELLCOR | N 5600 |
| DIALISI | CAPNOGRAFO* | NELLCOR | N85 |
| CARDIOLOGIA | ECOGRAFO | G.E. | VIVID 7 DIMENSION |
| SUEM 118 | MATERASSO A DEPRES | SPENCER | COMBIMATT |
| SUEM 118 | MATERASSO A DEPRES | SPENCER | COMBIMATT |
| SUEM 118 | MATERASSO A DEPRES | SPENCER | COMBIMATT |
| SUEM 118 | MATERASSO A DEPRES | SPENCER | COMBIMATT |
| SUEM 118 | MATERASSO A DEPRES | SPENCER | COMBIMATT |
| SUEM 118 | MATERASSO A DEPRES | SPENCER | COMBIMATT |
| ANATOMIA PATOLOGICA | CRIOSTATO | THERUMO | SME |
| PRONTO SOCCORSO | MONITOR MULTIP. | SCHILLER | ARGUS LCM PLUS A |
| MEDICINA D'URGENZA | MONITOR MULTIP. | SCHILLER | ARGUS LCM PLUS A |
| MEDICINA D'URGENZA | SOLLEVA PAZIENTE | ARJO | MINSTREL |
| PRONTO SOCCORSO | SOLLEVA PAZIENTE | ARJO | MINSTREL |
| UCIC | LAVAPADELLE | STEELCO | BP 100 HE |
| ENDOSCOPIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| OCULISTICA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| CHIRURGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| MICROCITEMIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| FISIOP.RESPIRATORIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| DIABETOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| PSICHIATRIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| OTORINO | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| GERIATRIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| ORTOPEDIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| MAL.INFETTIVE | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| ANGIOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| LAB.ANALISI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| PEDIATRIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| MEDICINA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| DIALISI | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| MEDICINA D'URGENZA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| GINECOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| MEDICINA NUCLEARE | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| SALA PARTO | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| SIT | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| CARDIOLOGIA | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| SUEM 118 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| SUEM 118 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER | DEFICARD 6200 |
| SAR | LETTO SUBINTENSIVA | LINET | ELEGANZA |
| SAR | LETTO SUBINTENSIVA | LINET | ELEGANZA |
| PRONTO SOCCORSO | GENERATORE DI FLUSSO CPAP | CARADYNE | FIO2 |
| PRONTO SOCCORSO | GENERATORE DI FLUSSO CPAP | CARADYNE | FIO2 |
| SAR | VENTILATORE DA TRASPORTO | SIARE | SAVEQUICK III |
| MEDICINA NUCLEARE | STAMPANTE A SUBBLIMAZIONE | CODONICS | HORIZONT |
| PATOLOGIA NEONATALE | OSSIMETRO | MAXTEC | OM-25ME |
| PATOLOGIA NEONATALE | OSSIMETRO | MAXTEC | OM-25ME |
| PATOLOGIA NEONATALE | VENTILATORE | HEINEN LOWENSTEIN | LEONI 2 |
| CARDIOLOGIA | POLIGRAFO | BARD |  |
| SAR | FIBROBRONCOSCOPIO | PENTAX | FI-10BS |
| SAR | MATERASSO ANTIDECUBITO | HUNTLEIGH HEALTCARE | NIMBUS 3 |
| SAR | LETTO PER RIANIMAZIONE | LINET | MULTICARE |
| SAR | LETTO PER RIANIMAZIONE | LINET | MULTICARE |
| SAR | LETTO PER RIANIMAZIONE | LINET | MULTICARE |
| SAR | LETTO PER RIANIMAZIONE | LINET | MULTICARE |
| SAR | LETTO PER RIANIMAZIONE | LINET | MULTICARE |
| RADIOLOGIA | ECOGRAFO | PHILIPS | IU22 |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| CARDIOLOGIA UCIC | POMPA INFUSIONALE | ALARIS | GP |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | VIASYS | AVEA |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | VIASYS | AVEA |
| MEDICINA | LAVAPADELLE | ARJO | TORNADO |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | HAMILTON | HAMILTON C2 |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | HAMILTON | HAMILTON C2 |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | HAMILTON | HAMILTON C2 |
| PATOLOGIA NEONATALE | MICROCENTRIFUGA | THERMO ELECTRON | MICRO CL 17 |
| SUEM 118 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY | BENEHEART D6 |
| SUEM 118 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY | BENEHEART D6 |
| SUEM 118 | DEFIBRILLATORE | MINDRAY | BENEHEART D6 |
| PATOLOGIA NEONATALE | PULSOSSIMETRO | MASIMO | RAD 8 |
| PATOLOGIA NEONATALE | SCREENING AUDITIVO | NATUS | ALGO 31 |
| SIT | CONGELATORE PLASMA | THERMOGENESIS | MP 1100 |
| PATOLOGIA NEONATALE | ANALIZZATORE | ABBOTT | I-STAT MN 300 |
| B.O. GINECOLOGIA | MATERASSO TERMICO | INDITHERM | MECU 1 |
| B.O. CHIRURGIA | MATERASSO TERMICO | INDITHERM | MECU 1 |
| B.O. CHIRURGIA | MATERASSO TERMICO | INDITHERM | MECU 1 |
| OCULISTICA | ELETTROCARDIOGRAFO | CAREWELL | 1103G |
| PATOLOGIA NEONATALE | ELETTROCARDIOGRAFO | CAREWELL | 1103G |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | SPACELABS HEALTHCARE | BLEASE SIRIUS |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | SPACELABS HEALTHCARE | BLEASE SIRIUS |
| SAR | VENTILATORE POLMONARE | SPACELABS HEALTHCARE | BLEASE SIRIUS |
| DERMATOLOGIA | FOTOTERAPIA | ALPHA STRUMENTI | S630 |
| SAR | MONITOR EMODINAMICO | LIDCO Ltd | LIDCO RAPID |
| AUDIOLOGIA | LAVAENDOSCOPI | MINNTECH | DSD-201 |
| SAR | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL | MR 850 |
| SAR | UMIDIFICATORE | FISHER & PAYKEL | MR 850 |
| CARDIOLOGIA | HOLTER PRESSORIO | IEM (MORTARA) | MOBIL O GRAPH NG |
| ANGIOLOGIA | STAMPANTE | SONY | UP-25 MD |
| CARDIOLOGIA | DEFIBRILLATORE | MINDRAY | BENEHEART D6 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | COLORATORE | OLYMPUS | DSRS 2000 |
| AUDIOLOGIA | VIDEOFIBRO-NASO-LARINGOSC. | PENTAX |  |
| B.O. CHIRURGIA | COLONNA VIDEOLAPAROSCOPIA | OLYMPUS | VISERA PRO |
| SAR | SANIFICATORE MEDICALE | POLTI | SANI SYSTEM CHECK |
| SAR | N°2 MONITOR | G.E. |  |
| EPIDEMIOLOGIA | CAMPIONATORE D'ARIA | INTERNATIONAL PBI | SAS ISO 180 |
| MEDICINA | SOLLEVA PAZIENTE | ARJO | MAXI MOVE COMBI |
| SAR | BRONCOSCOPIO | FUJINON | FB 120 S |
| BLOCCO OPERATORIO | ELETTROBISTURI | ALSA | B 930 EXCELL 200 MCDS |
| FISIOTERAPIA | ELETTROTERAPIA | CAM | NEUROTER |
| FISIOTERAPIA | ELETTROTERAPIA | CAM | NEUROTER |
| CARDIOLOGIA | HOLTER CARDIACO HARDWARE | MEDICAL SYSTEMS | VP-112 |
| CARDIOLOGIA | HOLTER CARDIACO HARDWARE | MEDICAL SYSTEMS | VP-111 |
| CARDIOLOGIA | LAVAPADELLE | FERTEC | LP IN 60 – SDTA |