UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M.Nicoletta presso Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 CROTONE

P.Iva – 01997410798

TRASMISSIONE FAX

IN CASO DI RICEZIONE NON CHIARA CONTATTARE IL SIG. BASILE

TEL. 0962/ 924984 –  FAX  0962/ 924985 -

DESTINATARIO / SEND TO   _

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

COMMENTI / comments

Con la presente si richiede preventivo offerta per la fornitura di

N°1  Dispositivo portatile per la misurazione della pressione arteriosa con

metodo di misura oscillometrico validato ed accurato, programma di 6

misure automatiche sequenziali ad intervalli predeterminati

(1-2-3-4-5 minuti) con eliminazione della prima rivelazione e

visualizzazione del valore medio di 5 misure per eliminare l'effetto

ipertensione clinica isolata, impostazione misure manuale per rilevare

la pressione senza timer, display a led, rilevazione automatica della

frequenza cardiaca, funzionamento a rete e batterie ricaricabili in

dotazione, bracciale latex free per adulti e per obesi, tubo prolunga in

neoprene, cavo alimentazione, manuale di istruzione in italiano, guida

pratica.

Il preventivo offerta, con allegato caratteristiche tecniche e depliants illustrativi, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, dopo che il Titolare o Legale Rappresentante della ditta abbia apposto la propria firma sui lembi di chiusura, entro le ore 11,00 del giorno  29 Luglio 2013_, presso l’Ufficio Protocollo Generale – Centro Direzionale ”Il Granaio” – Via M. Nicoletta (angolo Via G. di Vittorio) scala B-

porta B1 - 88900 – Crotone.(si precisa che l’accesso al Pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare che la consegna avverranno entro 10  giorni lavorativi dall’ordine.

All'interno del plico dovrà essere inserito, a pena di esclusione, la

seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del Legale Rappresentante indicante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del Legale

Rappresentante indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui

all'art. 38, comma 1, lett. a) – b) – c) -d) – f) – g) – h) – i) – l) – m) –

m ter) e m quater del D.Lgs 163/06;

- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di €.25,00, pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;

- Copia della presente lettera d'invito firmata dal legale Rappresentante della ditta offerente.

La busta dovrà recare all’esterno, ben visibile, la seguente dicitura:

“Ufficio A.B.e S.–PREVENTIVO MISURATORE PRESSIONE ARTERIOSA – U.O.GERIATRIA.-

L’Aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente da questa Azienda.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, dopo i riscontri del Competente Ufficio.-

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. e S.

(Dott. Pietro INGAROZZA)