UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M.Nicoletta presso Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 CROTONE

P.Iva – 01997410798

TRASMISSIONE FAX

IN CASO DI RICEZIONE NON CHIARA CONTATTARE IL SIG. BASILE

TEL. 0962/ 924984 –  FAX  0962/ 924985 -

DESTINATARIO / SEND TO   _

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

COMMENTI / comments

Con la presente si richiede preventivo offerta per la fornitura di

N° 2  Dispositivi portatili per la misurazione della pressione arteriosa con

metodo di misura oscillometrico validato ed accurato, programma di 6

misure automatiche sequenziali ad intervalli predeterminati

(1-2-3-4-5 minuti) con eliminazione della prima rivelazione e

visualizzazione del valore medio di 5 misure per eliminare l'effetto

ipertensione clinica isolata, impostazione misure manuale per rilevare

la pressione senza timer, display a led, rilevazione automatica della

frequenza cardiaca, funzionamento a rete e batterie ricaricabili in

dotazione, bracciale latex free per adulti e per obesi, tubo prolunga in

neoprene, cavo alimentazione, manuale di istruzione in italiano, guida

pratica.

Il preventivo offerta, con allegati depliants illustrativi e caratteristiche tecniche, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, dopo che il Titolare o Legale Rappresentante della ditta abbia apposto la propria firma sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno  25 febbraio 2013, presso l’Ufficio Protocollo Generale – Centro Direzionale ”Il Granaio” – Via M. Nicoletta (angolo Via G. di Vittorio) scala B- porta B1 - 88900 – Crotone.(si precisa che l’accesso al Pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare che la consegna ed installazione avverrà entro 10  giorni lavorativi dall’ordine.

La busta dovrà recare all’esterno, ben visibile, la seguente dicitura:

“Ufficio A.B. e S. – PREVENTIVO FORNITURA DISPOSITIVI PORTATILI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE – U.O. GERIATRIA.-

L’Aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente da questa Azienda.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, dopo i riscontri del Competente Ufficio.-

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. e S.

(Dott. Pietro INGAROZZA)